{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-08-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","73815.867","0.892","0","320","20.285","100","71.217","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15753569","187.511","110.759","320","53.919","100","3.053","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","422800.062","4.894","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13681952","158.356","-","-","-","-",2.387,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3255972.75","37.685","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8002844","92.626","-","-","-","-",12.3276,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6265196","73.058","251.796","320","30.734","100","6.916","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659585.375","7.634","57.532","300","7.114","100","2.456","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1300320","15.05","23.76","200","0.78","200","7.55","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.27","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3509690.25","40.621","4516.895","320","0.285","100","4.825","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12167040","140.822","193.947","320","32.754","100","0.272","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1642617.125","19.012","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7482552","86.604","-","-","-","-",3.96,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3254016.25","40.044","77.881","200","19.482","50","4.829","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3084990.25","37.998","75.29","200","18.523","50","6.645","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3545888.5","43.686","77.449","200","22.63","50","5.327","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1049433.13","12.15","112.481","200","18.421","35","4.19","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1100296","12.73","108.351","200","22.329","35","6.03","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","870005.19","10.07","106.662","200","21.395","35","4.57","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3120314.75","36.12","114.286","200","18.234","35","0.496","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1963539.75","22.726","167.198","200","21.493","50","2.78","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1427309","16.52","142.768","200","7.27","50","2.627","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1480544.25","17.136","150.124","200","5.642","50","3.961","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2814912","32.58","29.74","200","14.91","35","4.98","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","60.48","2.52","0.527","50","0.01","35","0.428","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22158144","256.46","17.71","50","0.05","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37513152","434.18","26.36","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","29084512.83","337.019","34.268","50","0.043","35","6.248","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45181140","530.053","26.416","50","0.071","35","0.088","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29664458","352.151","18.348","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","213408","2.47",26.72,"120",154.67,"850",1.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16376480","189.543","250.245","320","7.674","100","5.336","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4136962.25","47.88","-","-","-","-","5.94","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13228906","153.112","224.023","320","22.813","100","3.409","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5648197","65.37","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","626400","7.25","30","50","5.06","35","1.14","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","55512.06","1.028","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","49371","0.86","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","35989.667","0.416","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61056551.158","720.99","40.85","100","25.995","50","2.418","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47370867.957","560.846","43.746","100","25.512","50","2.76","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","352392.938","4.079","298.633","550","14.039","400","2.756","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","512352","5.93","251.52","550","6.54","400","6.31","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","559872","6.48","225.07","550","2.21","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","999062","11.563","145.009","200","4.924","200","1.959","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1069617.5","12.38","51.292","200","9.312","200","9.191","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131519.562","1.522","8.174","-","21.452","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1560361.125","18.06","54.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1047111.75","12.119","35.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4037489.75","46.73","64.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1824772.75","21.12","59.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3293236","38.116","48.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5700689","65.98","61.433","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1417659.875","16.408","44.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1645671.875","19.047","43.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","349693.906","4.047","62.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1335765.875","15.46","67.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2705940","118554.484","-","-","1.425","50","4.181","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3916415.75","45.329","34.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2570980","29.756","45.013","100","10.995","50","1.03","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502945.875","5.821","30.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2449854","28.355","-","-","32.116","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7202717","83.365","50.639","100","2.053","50","4.646","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","993969.125","11.504","52.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4063160","47.027","35.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11594300","134.193","53.856","100","-","-","3.81","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1029530","12.101","-","-","4.952","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3758198.5","43.498","19.78","50","1.203","35","1.079","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","181622.391","2.102","37.071","100","0.877","50","0.886","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","681435.438","7.887","142.718","300","3.015","100","8.371","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10331712","119.58","75.568","200","34.691","200","4.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1175.322","0.014","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","894522.75","10.353","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3842768","44.476","86.437","300","2.406","200","4.523","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.002","120","2.143","100","1.498","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7257549","83.942","43.695","100","0","50","2.38","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","182986.5","2.118","5.014","300","0","100","0.964","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1313731.625","15.205","59.928","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1351572.25","15.64","176.786","200","47.448","50","3.769","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1356173.25","15.7","170.789","200","46.246","50","3.776","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3771011.5","43.65","67.693","80","5.25","30","0.591","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3244290.5","37.55","73.453","80","12.99","30","0.799","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1730468.13","20.03","27.852","80","10.802","30","11.063","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3517774.5","40.72","75.568","80","10.139","30","0.838","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3875166","44.851","6.684","100","0","50","1.216","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3002182.75","34.748",9.4649,"100",1.1279,"50",3.6603,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1722076.5","19.931","72.004","250","10.844","80","0.654","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1963982.125","22.731","89.703","250","14.118","80","1.816","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1798612.75","20.817","73.247","250","11.16","80","1.484","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47021548","544.231","41.235","100","24.726","50","1.392","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7833227.5","90.662","240.76","320","5.38","100","4.06","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4822067","55.811","-","-","-","-",7.26,"20","正常"]