{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3091.176","11.211","25","19.313","250","14.102","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","391.27","84.525","500","79.99","500","74.946","500","9.469","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.701","0.083","15","8.972","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","345.6","0.115","10","49.07","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","44.479","0.273","10","32.854","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.014","8","20.88","50","5.497","15","0.051","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","238.46","4.82","10","50.79","80","6.12","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.03","10","25.39","80","6.24","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.424","0.195","10","22.792","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","54.173","0.227","10","40.032","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.089","10","12.968","80","-","-","0.238","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","619.927","0.01","1.5","4.969","30","-","-","0.048","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4569.3","0.318","10","16.496","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","459.65","1.179","10","35.98","80","1.86","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1117.15","0.663","10","25.642","80","-","-","0.186","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","239.33","0.033","10","14.545","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","284.26","0.068","10","9.714","80","1.957","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.564","10","20.434","80","15.636","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.6","15","18.981","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","11.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","10.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.597","0.037","10","5.649","80","14.299","20","0.046","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","383.62","0.011","10","11.68","70","8.426","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10982.8","0.436","8.629","38.672","69.431","6.334","27.416","0.246","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4511.136","17.761","500","122.549","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","575.303","0.041","10","11.467","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.453","0.284","10","21.51","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.409","0.019","10","8.909","80","2.14","10","0.024","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","771.94","0.061","10","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.022","10","12.959","80","10.568","20","0.074","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","778.291","0.037","8","15.5","50","-","-","0.246","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","393.12","1.234","10","29.64","80","7.59","15","0.022","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1597.54","0.641","10","49.093","80","3.876","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","327.257","1.513","10","28.421","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","556.42","0.786","10","14.081","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.074","10","7.46","80","0.62","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0.864","10","19.892","80","0","20","0.247","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","142.9","0.077","10","16.388","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.72","0.225","15","19.441","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","59.53","1.173","15","19.053","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","300.55","2.191","500","2.71","500","39.548","500","8.85","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.028","2.384","15","22.793","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1219.1","0.022","8","15.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3030.05","5.002","10","12.164","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.424","2.14","15","10.226","80","8.206","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.403","15","7.57","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.894","4.692","15","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","71","1.475","15","17.059","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","303.26","0.296","15","23.68","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.749","0.365","15","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","180.14","13.97","500","30.08","500","36.213","500","4.282","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","0.006","10","10.189","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.15","0.282","10","13.53","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","231.11","0.007","10","12.265","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","220.372","0.266","10","14.32","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.663","10","3.28","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","302.192","0.412","10","0.393","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","72.403","0.095","10","8.091","80","2.917","20","0.05","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7961.76","0.096","10","23.996","80","4.69","15","0.172","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21828.1","30.854","1000","167.702","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164410.438","0.156","5","9.403","40","8.296","15","0.206","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160330.328","14.187","50","71.708","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.008","10","7.76","80","2.223","20","0.13","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","560.74","0.498","5","13.38","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","432","0.154","10","7.327","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74176.13","0.126","2","10.97","40","7.596","15","0.102","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121809.36","13.26","50","121","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","83.878","0.763","10","34.307","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","471.74","0.033","10","45.15","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","587.184","0.019","10","22.05","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","324.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.975","10","13.766","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","495.94","0.13","10","53.9","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","565","0.151","8","6.703","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.86","0.283","10","26.597","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.039","10","21.29","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","47.693","0.018","10","3.59","80","9.854","20","0.029","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.82","0.862","10","7.688","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","34.474","0.008","10","5.52","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1200.96","0.248","30","23.299","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","14.163","0.272","8","1.125","60","1.797","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.199","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1865.7","0.093","10","42.001","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","178.416","1.078","15","24.87","80","4.711","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","69.98","4.699","15","9.5","80","7.131","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","166","0.109","10","13.652","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.035","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","342.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.012","10","3.92","80","-","-","0.02","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","290.477","0.061","10","8.248","80","0.446","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","84.931","0.036","10","17.371","80","4.559","20","0.373","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","32.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","449.17","0.225","8","21.469","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","325.73","0.022","45","55.716","500","2.93","70","1.213","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1485.37","0.193","8","24","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.021","10","6.67","80","2.218","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1271.81","1.181","15","29.33","60","1.582","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.29","0.285","15","41.088","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.318","0.009","10","8.104","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5406.281","3.142","16","43.432","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","709.34","2.34","10","27.766","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","349.14","0.158","8","21.012","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","513.648","0.022","10","16.861","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","409.54","1.323","10","36.72","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","498.53","0.962","10","24.26","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","943.49","1.38","10","34.8","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","998.698","1.163","10","34.88","80","13.774","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","180.144","0.234","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14309.493","0.166","8","43.365","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10618.474","0.168","8","37.906","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","122.69","0.026","10","0.865","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","122.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","679.975","1.857","8","5.475","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","5.172","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","90.64","0.303","10","15.971","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","79.75","2.041","15","34.237","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","141.35","0.456","10","16.729","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","140.83","0.182","8","27","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","324.787","0.072","10","17.225","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","379.3","0.238","10","11.474","80","1.7","15","0.062","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","463.45","0.648","8","7.366","50","-","-","0.12","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","51.84","12.76","500","56.88","500","37.35","500","20.93","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.021","10","20.81","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","15.912","0.077","10","14.862","80","-","-","0.104","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.026","2.435","10","23.117","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2903.092","0.906","2","24.622","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.956","1.084","15","29.062","80","-","-","0.19","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","419.731","0.34","10","22.471","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.347","0.314","10","12.15","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","12.96","0.128","10","8.88","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1298.59","6.282","10","60.952","80","8.131","15","0.029","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.246","0.027","10","0.947","80","0.767","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.703","0.006","10","0.551","80","0.4","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.803","0.592","15","8.617","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","70.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","44.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3486.24","0.029","8","18.77","50","8.452","15","0.087","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.313","1000","200.314","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","420.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","111.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","751.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","104.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","600.134","0.916","10","13.834","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1258.21","0.886","10","26.951","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","88.13","0.35","8","0.58","50","-","-","0.062","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","2.392","0.082","15","371.3","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1494","0.022","15","17.576","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","289.44","0.043","10","25.3","80","1.83","15","0.126","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1096.152","2.297","8","29.923","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","182.317","0.02","5","11.281","50","5.014","12","0.042","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.677","0.821","10","13.937","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","335","0.071","10","11.088","80","14.02","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","173.66","0.522","10","34.65","80","1.806","15","0.034","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","64.715","0.014","10","0.42","80","0.121","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.119","10","6.9","100","5.68","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.69","3.068","15","25.59","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","41.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.383","8","6.9","60","8.5","15","0.024","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8448.192","0.074","10","25.158","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","379.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.023","10","13.2","80","0.998","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.02","0.436","10","12.22","80","-","-","-","-","正常"]