{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3743.206","10.097","25","21.914","250","14.698","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","467.16","111.686","500","78.86","500","73.3","500","9.175","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.609","0.212","15","8.873","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","325.73","0.157","10","44.79","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","136.367","1.272","10","31.885","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.021","0.018","8","20.551","50","4.112","15","0.05","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","203.9","4.38","10","46.08","80","5.72","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.04","10","23.56","80","6.31","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.18","0.212","10","23.259","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","57.888","0.014","10","37.566","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.117","10","12.873","80","-","-","0.242","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1079.14","0.014","1.5","5.265","30","-","-","0.051","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6452.538","0.32","10","16.668","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","384.48","0.892","10","67.38","80","1.94","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1540.51","0.444","10","23.871","80","-","-","0.198","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","313.63","0.048","10","17.727","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","229.82","0.092","10","16.752","80","4.539","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","52.7","0.429","10","22.298","80","15.086","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","20.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.35","15","15.755","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","32.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.51","0.04","10","5.412","80","13.921","20","0.064","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","373.25","0.018","10","11.99","70","0.481","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10872.56","0.341","8.629","37.487","69.431","4.646","27.416","0.269","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4567.8","18.044","500","126.342","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","504.93","0.039","10","9.605","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.562","0.538","10","20.05","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.36","0.028","10","9.911","80","1.987","10","0.024","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","788.67","0.109","10","20.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.024","10","10.888","80","9.327","20","0.067","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","801.274","0.107","8","21.59","50","-","-","0.248","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","662.69","0.848","10","31.99","80","4.95","15","0.035","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1403.14","0.061","10","47.249","80","3.376","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","294.046","1.625","10","32.336","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","519.26","0.813","10","15.239","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.041","10","12.65","80","0.61","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.179","0.672","10","16.103","80","1.849","20","0.228","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","138.88","0.067","10","15.951","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.736","0.564","15","39.34","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","59.789","2.722","15","28.206","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","193.92","6.044","500","24.94","500","28.455","500","6.65","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.574","0.158","15","55.751","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1035.94","0.021","8","13.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2802.82","5.498","10","14.137","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.288","1.062","15","8.749","80","8.125","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.451","15","7.78","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.274","3.337","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","33","0.804","15","15.488","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","277.34","0.011","15","23.03","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.44","0.275","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","264.36","12.795","500","29.43","500","39.662","500","4.935","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","1.21","10","8.985","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.85","0.418","10","17.61","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","270.76","0.011","10","13.525","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","242.876","0.249","10","13.696","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.408","10","3.702","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","330.618","0.411","10","2.068","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","93.571","0.067","10","7.571","80","2.837","20","0.042","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11183.62","0.041","10","23.871","80","5.98","15","0.167","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19753.63","30.24","1000","167.16","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","162493.234","0.182","5","10.057","40","8.023","15","0.186","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159008.141","18.639","50","68.781","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.013","10","8.73","80","2.04","20","0.09","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","527.04","0.395","5","13.1","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","442.37","0.292","10","6.962","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65465.28","0.022","2","11.01","40","7.396","15","0.09","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108674.88","12.82","50","143","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","114.519","0.804","10","35.097","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.12","0.204","10","57.5","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","516.96","0.008","10","24.84","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","420.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.9","1.319","10","25.264","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","464.83","0.23","10","49.53","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","836","0.164","8","13.917","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","38.02","0.285","10","26.576","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.034","10","21.33","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","153.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","70.07","0.023","10","5.42","80","7.833","20","0.033","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.61","0.861","10","11.609","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.011","10","5.64","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1315.87","0.257","30","25.073","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","9.425","0.431","8","1.388","60","1.975","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.562","0.366","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1675.55","0.714","10","40.155","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","326.074","4","15","28.924","80","10.523","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","27.65","3.95","15","10.6","80","7.789","20","0.048","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","255","0.726","10","20.497","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.044","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","432.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","48","0.006","10","4.717","80","-","-","0.02","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1069.459","0.093","10","12.497","80","1.376","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","56.333","0.03","10","15.636","80","4.928","20","0.331","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","415.17","0.219","8","20.247","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","331.78","0.019","45","57.921","500","6.632","70","1.13","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1478.86","0.094","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.03","0.022","10","6.04","80","2.098","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","986.69","1.423","15","26.56","60","2.839","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","54.433","0.209","15","34.703","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.75","0.012","10","8.972","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5247.33","2.816","16","43.935","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","839.81","0.082","10","12.154","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","417.21","0.109","8","20.788","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","5.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","478.483","0.047","10","17.938","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","414.72","0.789","10","41.29","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","857.09","1.434","10","23.05","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","725.76","1.089","10","30.31","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1084.752","0.649","10","35.56","80","13.039","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","170.467","0.119","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14313.63","0.191","8","45.932","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10493.194","0.166","8","34.706","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","133.06","0.011","10","0.982","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","151.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","44.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","579.43","0.863","8","4.277","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.016","10","6.492","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.44","0.258","10","21.315","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.66","3.88","15","20.181","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","144.547","1.021","10","17.567","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","69.98","0.348","8","31.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","351.987","0.072","10","13.98","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","383.62","0.857","10","13.247","80","2.93","15","0.069","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","530.323","0.315","8","7.118","50","-","-","0.113","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","66.53","10.9","500","42.35","500","36.16","500","21.95","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.038","10","18.39","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.188","0.543","10","28.874","80","-","-","0.127","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","41.386","1.214","10","19.548","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3707.092","0.284","2","20.495","40","-","-","0.048","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.091","0.852","15","32.363","80","-","-","0.197","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","410.054","0.504","10","18.502","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.09","0.402","10","8.921","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","95.04","0.096","10","8.659","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1297.73","5.509","10","61.345","80","8.449","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.281","0.016","10","0.568","80","0.678","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","89.939","0.01","10","0.508","80","0.563","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.03","0.012","15","7.512","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","111.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","109.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2583.36","0.024","8","18.364","50","7.549","15","0.075","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","22.538","1000","163.919","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","407.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","112.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","767.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","28.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","774.403","0.939","10","14.297","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1177.77","0.806","10","26.209","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","43.2","0.288","8","0.572","50","-","-","0.065","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","34.535","0.46","15","12.381","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1583.76","0.026","15","18.408","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","540.86","0.04","10","27.69","80","2.01","15","0.086","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1033.769","2.328","8","26.256","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.039","0.022","5","12.997","50","4.661","12","0.046","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.381","1.237","10","19.746","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.07","10","11.538","80","14.68","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","163.3","0.615","10","30.47","80","1.664","15","0.036","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","65.317","0.012","10","0.377","80","0.34","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.119","10","6.1","100","5.78","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","79.8","1.495","15","30.876","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","189.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.218","0.492","8","13.6","60","8.5","15","0.041","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8282.304","0.072","10","23.245","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","379.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","104.54","0.022","10","14.2","80","0.819","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","237.6","0.08","10","7","80","-","-","-","-","正常"]