{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-08-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","54773.477","0.634","0","320","23.45","100","6.766","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15927440","196.631","119.409","320","41.609","100","9.267","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","675034.375","7.813","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13661931","158.124","-","-","-","-",2.3607,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3328183.5","38.521","-","-","-","-","1.749","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7577386","87.701","-","-","-","-",12.3739,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6223701.5","72.034","252.129","320","54.873","100","13.569","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","654666.812","7.577","75.223","300","7.751","100","2.342","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1269216","14.69","21.57","200","1.24","200","7.67","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.33","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3488664.25","40.378","12.887","320","2.908","100","4.463","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11854050","137.2","193.537","320","34.515","100","0.293","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8552846","98.991","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7293324.5","84.414","-","-","-","-",3.9565,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3005007.5","38.165","76.04","200","27.395","50","4.7","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2995442.25","34.937","71.706","200","29.278","50","6.393","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3550555","42.963","78.135","200","31.429","50","5.325","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1039145.5","12.03","114.003","200","23.689","35","4.306","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1200968.13","13.9","108.687","200","20.711","35","6.438","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","922797.06","10.68","106.648","200","31.033","35","4.723","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2991337","34.62","113.68","200","16.795","35","0.435","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2021149.75","23.393","149.488","200","12.48","50","2.958","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1480886.5","17.14","130.791","200","4.941","50","2.677","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1525924.375","17.661","137.86","200","5.07","50","4.017","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2886624","33.41","26.77","200","14.67","35","4.85","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","6.25","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.937","50","0.008","35","0.371","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34767360","402.4","26.09","50","0.04","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37700640","436.35","25.99","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","29868812.616","345.704","29.212","50","0.315","35","5.291","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45573308","527.835","27.892","50","0.446","35","0.219","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","22300108","258.276","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","298944","3.46",14.8,"120",177.92,"850",1.35,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16080757","188.758","233.791","320","10.636","100","6.026","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3559484","41.2","-","-","-","-","5.53","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11912304","151.459","218.346","320","18.47","100","3.004","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5693829","65.9","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","924480","10.7","30","50","4.23","35","1.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","424893.3","4.918","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","89173.8","1.03","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","38956.74","0.451","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33916.527","0.393","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56763143.047","682.855","38.246","100","24.138","50","1.95","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46184541.551","553.95","42.807","100","25.058","50","4.544","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356015.719","4.121","155.558","550","13.567","400","2.799","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","505440","5.85","218.39","550","5.72","400","5.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","540864","6.26","166.4","550","3.59","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","987043","11.424","112.29","200","6.974","200","1.563","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1112746.25","12.879","60.063","200","12.97","200","41.4","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","133864.281","1.549","7.757","-","24.077","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1569847.875","18.17","54.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","938585","10.863","31.716","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4043840","46.804","82.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1710828.625","19.801","65.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3292518.25","38.134","50.386","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5652653","65.424","62.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1749486.875","20.249","46.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1638332","18.962","44.4","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","349292.594","4.043","65.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1331463","15.41","71.223","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2919250","121635.367","-","-","1.392","50","4.283","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4068246.75","47.086","37.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","715558","8.281","43.596","100","3.395","50","1.4","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502369.156","5.814","30.008","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2459779.25","28.47","-","-","39.008","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7206044","83.403","40.69","100","2.191","50","4.464","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","990022.875","11.459","55.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4338480","50.214","35.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11619500","134.485","54.294","100","-","-","3.789","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1108170","13.043","-","-","6.433","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","412433","4.876","12.13","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3735851","43.239","20.248","50","1.114","35","1.1","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","158582.891","1.835","41.404","100","0.862","50","1.049","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","654568.438","7.576","97.574","300","2.475","100","8.283","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10368864","120.01","67.74","200","33.062","200","5.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1136.388","0.013","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","886690.688","10.263","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3875139.75","44.851","85.481","300","2.497","200","4.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","28472.975","0.33","0.025","120","3.521","100","1.929","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7027315.5","81.335","46.326","100","2.661","50","3.387","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","187710.172","2.173","7.055","300","0.779","100","0.955","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1363415.5","15.78","64.28","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1356859.25","15.71","144.78","200","38.362","50","4.146","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1381552.38","15.99","145.595","200","38.648","50","3.778","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3738690.5","43.27","70.732","80","13.664","30","0.504","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3116085.75","36.07","63.145","80","16.889","30","1.144","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1026360.38","11.88","60.438","80","21.568","30","9.394","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3667565.5","42.45","67.826","80","18.649","30","0.885","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4309904.5","49.883","7.476","100","0","50","1.338","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3169611.5","37.386",16.3363,"100",2.2174,"50",3.1535,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1627140.625","18.833","48.078","250","17.016","80","0.64","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1950638","22.577","54.862","250","18.073","80","1.683","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1801384.625","20.849","52.953","250","12.655","80","1.787","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46802368","541.694","39.083","100","25.112","50","1.312","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7621008.5","88.206","152.88","320","2.9","100","3.59","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4779287.5","55.316","-","-","-","-",7.346,"20","正常"]