{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3832.355","9.002","25","17.585","250","13.066","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","318.08","81.262","500","55.4","500","72.186","500","9.471","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.454","0.01","15","2.776","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","311.04","0.142","10","43.69","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.579","0.673","10","31.858","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.01","0.021","8","17.86","50","3.387","15","0.046","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","266.98","6.39","10","62.59","80","7.68","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","225.5","0.041","10","23.44","80","6.46","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.573","0.219","10","23.4","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","70.157","0.014","10","37.045","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.132","10","13.291","80","-","-","0.224","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1343.999","0.012","1.5","5.251","30","-","-","0.048","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5182.343","0.246","10","22.536","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","362.88","1.053","10","66.86","80","1.82","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1086.05","0.476","10","23.512","80","-","-","0.215","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","310.18","0.072","10","16.441","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","227.23","0.023","10","15.276","80","4.577","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","52.7","0.291","10","23.576","80","14.412","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.245","15","20.227","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","60.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.462","0.004","10","3.743","80","8.895","20","0.031","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","94.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","374.11","0.08","10","23.53","70","1.098","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11164.78","0.356","8.629","35.931","69.431","4.022","27.416","0.366","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4405.584","18.7","500","119.464","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","610.209","0.447","10","8.108","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.968","2.071","10","27.37","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.66","0.026","10","10.032","80","1.875","10","0.021","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","827.43","0.109","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.027","10","11.016","80","9.808","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","754.272","0.164","8","21.19","50","-","-","0.24","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","660.1","0.317","10","33.49","80","3.05","15","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1401.41","0.122","10","43.975","80","3.488","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","294.388","1.84","10","28.199","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","675.65","0.67","10","13.594","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.078","10","8.3","80","0.54","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.214","0.872","10","17.515","80","2.158","20","0.215","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","116.62","0.03","10","8.695","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.767","0.471","15","1.657","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","80.87","0.806","15","25.425","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","190.75","16.22","500","39.77","500","28.288","500","6.52","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.447","0.562","15","0.478","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1034.21","0.023","8","12.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","46.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3256.42","6.001","10","13.365","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.978","0.743","15","9.614","80","12.226","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","51.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.549","15","7.68","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","43.632","3.234","15","25.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","59","0.962","15","17.508","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","236.74","0.046","15","23.39","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.736","0.07","15","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","262.68","11.535","500","46.24","500","34.81","500","4.35","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.889","10","8.162","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.12","0.556","10","16.078","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.83","0.011","10","13.768","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","295.627","0.271","10","12.692","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.364","10","3.153","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","349.546","0.346","10","0.72","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.619","0.253","10","5.996","80","2.485","20","0.035","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11562.91","0.222","10","26.905","80","6.13","15","0.166","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20000.74","30.304","1000","166.577","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","171093.078","0.156","5","9.605","40","7.257","15","0.195","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167905.203","15.782","50","68.403","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","23.33","0.012","10","8.49","80","1.884","20","0.088","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","543.46","0.416","5","12.89","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","455.33","1.332","10","14.142","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","53.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62511.26","0.022","2","11.24","40","6.905","15","0.096","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","104875.68","14.63","50","121","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","123.762","0.758","10","35.252","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","455.33","0.053","10","56.93","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","536.712","0.002","10","23.18","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","368.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","1.456","10","32.949","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","451.01","0.332","10","61.09","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","763","0.15","8","14.878","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","467.42","0.53","10","31.03","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.022","10","21.81","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","316.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","82.944","0.032","10","6.06","80","7.513","20","0.032","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","64.66","0.773","10","14.723","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.011","10","4.98","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1276.99","0.243","30","26.335","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","26.269","0.392","8","1.266","60","2.177","15","0.007","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","0.103","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1582.51","0.045","10","36.41","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","301.536","3.749","15","30.985","80","5.972","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","87.26","4.534","15","9.4","80","8.149","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","195","0.206","10","14.19","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.157","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","380.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","82","0.009","10","5.018","80","-","-","0.019","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","896.918","0.084","10","11.291","80","1.866","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.328","0.048","10","18.433","80","8.25","20","0.342","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","29.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","401.77","0.207","8","17.779","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","336.1","0.021","45","58.509","500","6.822","70","1.162","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1441.79","0.082","8","26","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.021","10","7.66","80","2.172","15","0.029","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","997.06","1.48","15","22.17","60","3.82","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.2","0.133","15","12.69","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.491","0.009","10","9.56","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-3.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5142.26","4.311","16","44.536","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","801.79","0.101","10","12.457","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","420.87","0.095","8","19.797","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","474.854","0.043","10","18.064","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","469.15","1.435","10","47.15","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","860.54","2.497","10","36.96","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","888.19","1.125","10","28.62","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","957.485","1.163","10","36.814","80","11.328","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","227.923","0.076","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14426.555","0.222","8","47.35","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10087.2","0.151","8","33.496","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.89","0.028","10","0.521","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","542.745","0.012","8","3.624","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.13","0.253","10","8.584","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","84.37","0.239","10","38.217","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","82.74","2.144","15","22.853","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","163.901","0.237","10","10.61","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","181.44","0.4","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","233.626","0.073","10","13.971","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","328.32","0.455","10","11.925","80","2.73","15","0.09","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","538.79","0.199","8","7.15","50","-","-","0.106","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","44.06","9.27","500","43.19","500","34.47","500","22.94","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","26.78","0.047","10","16.56","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.666","0.382","10","27.916","80","-","-","0.129","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.482","0.427","10","17.72","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","50.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2122.977","0.234","2","8.677","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.411","0.046","15","34.205","80","-","-","0.169","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","402.797","0.485","10","14.426","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.584","0.174","10","12.104","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","108.86","0.042","10","8.783","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1301.18","6.129","10","59.439","80","9.14","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.974","0.016","10","0.676","80","0.744","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","69.095","0.016","10","0.743","80","0.547","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.76","0.029","15","5.987","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","24.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","182.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2453.76","0.033","8","18.514","50","6.579","15","0.075","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.128","1000","51.05","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","450.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","106.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","858.643","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","143.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","970.963","0.983","10","13.873","80","-","-","0.092","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1305.06","1.383","10","26.819","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","20.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","36.29","0.108","8","2.314","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.688","0.539","15","2.312","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1517.52","0.09","15","16.953","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","514.08","0.039","10","28.58","80","2.51","15","0.057","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","173.832","0.438","8","18.744","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","160.763","0.022","5","15.952","50","4.401","12","0.039","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.896","1.245","10","19.273","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","0.049","10","11.12","80","14.6","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","178.85","0.956","10","33.5","80","2.224","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","40.084","0.013","10","0.359","80","0.637","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.114","10","6.9","100","5.97","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","98.81","0.6","15","38.67","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","258.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.431","8","6.9","60","7.4","15","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8352.806","0.07","10","19.996","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","356.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.022","10","18.1","80","0.811","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","268.7","0.296","10","23.48","80","-","-","-","-","正常"]