{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3736.926","8.93","25","18.76","250","13.567","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","358.58","70.518","500","56.6","500","68.503","500","9.161","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.671","0.01","15","2.981","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","304.13","0.119","10","40.31","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","68.991","0.316","10","30.661","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.379","0.017","8","17.431","50","2.918","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","208.22","7","10","64.68","80","7.72","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","214.27","0.055","10","26.26","80","6.43","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.335","0.183","10","23.207","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","43.978","0.024","10","35.586","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.042","10","13.036","80","-","-","0.232","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1842.162","0.012","1.5","5.182","30","-","-","0.059","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4188.535","0.191","10","25.402","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","438.05","0.876","10","70.47","80","1.46","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1062.72","0.614","10","23.119","80","-","-","0.225","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","364.61","0.069","10","20.301","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","222.91","0.018","10","14.177","80","4.725","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.226","10","24.563","80","13.895","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.257","15","21.406","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","3.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","79.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.957","0.004","10","1.954","80","10.888","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","244.51","0.024","10","13.31","70","1.035","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12038.38","0.425","8.629","34.623","69.431","5.847","27.416","0.366","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4213.488","17.739","500","124.345","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","601.785","0.058","10","6.952","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.514","3.051","10","27.84","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.024","10","10.173","80","1.804","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1130.52","0.184","10","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.019","10","13.82","80","12.616","20","0.08","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","916.618","0.043","8","18.1","50","-","-","0.237","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","431.14","0.443","10","33.54","80","3.04","15","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1433.38","0.227","10","18.958","80","3.155","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","363.491","2.401","10","25.105","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","233.28","0.422","10","11.207","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.077","10","22.03","80","0.51","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.56","0.812","10","18.522","80","2.383","20","0.171","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","58.72","0.037","10","10.027","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.778","0.665","15","1.666","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","80.093","1.116","15","33.103","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","138.45","24.255","500","44.52","500","35.852","500","9","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.524","0.008","15","0.478","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1217.38","0.143","8","14.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","35.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3279.74","5.692","10","15.251","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.904","0.787","15","8.436","80","12.584","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.388","15","10.67","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.163","3.833","15","25.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","51","1.062","15","14.349","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","227.23","0.337","15","25.96","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.909","0.07","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","290.69","30.827","500","28.01","500","42.856","500","3.763","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.078","10","9.601","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.98","1.384","10","18.648","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","305.03","0.017","10","18.945","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","296.497","0.255","10","10.946","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.386","10","3.513","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","239.258","0.29","10","1.656","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.158","0.345","10","5.598","80","2.522","20","0.064","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14352.77","0.168","10","28.291","80","5.68","15","0.175","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24207.55","29.761","1000","167.705","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","186201.312","0.161","5","9.136","40","7.47","15","0.222","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","181503.766","15.89","50","64.301","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","34.56","0.018","10","8.19","80","1.627","20","0.074","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","587.52","0.447","5","14.17","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","393.12","0.263","10","7.363","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62604.58","0.021","2","10.99","40","7.943","15","0.126","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","98487.36","18.92","50","133","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","137.064","0.773","10","35.594","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","396.58","0.062","10","50.59","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","554.064","0.175","10","26.17","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","414.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","90.72","0.897","10","20.561","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","427.68","0.398","10","49.63","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","843","0.517","8","11.944","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","413.86","0.01","10","24.503","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.037","10","22.27","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","67.997","0.078","10","6.72","80","8.299","20","0.033","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","72.81","0.656","10","10.479","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.96","0.012","10","3.83","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1270.08","0.225","30","27.127","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.399","0.591","8","2.701","60","2.695","15","0.006","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.462","0.238","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1783.06","0.314","10","35.616","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","347.155","0.435","15","27.167","80","4.767","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","42.34","5.738","15","10.4","80","8.961","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","239","0.095","10","14.636","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.056","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","425.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.164","10","6.622","80","-","-","0.02","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","933.725","0.182","10","16.513","80","1.539","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","76.723","0.053","10","17.754","80","9.852","20","0.337","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","27.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","356.78","0.229","8","20.73","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","336.1","0.021","45","58.967","500","7.006","70","1.186","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1480.89","0.062","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","50.11","0.132","10","13.65","80","5.538","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","697.25","1.629","15","26.19","60","1.973","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","74.764","0.201","15","12.46","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.059","0.009","10","8.716","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5440.206","3.288","16","48.181","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","814.75","0.077","10","13.669","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","400.54","0.083","8","20.802","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","2.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","474.941","0.023","10","17.869","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","438.05","1.798","10","32.05","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","843.26","1.523","10","40.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","666.14","0.648","10","27.94","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","975.283","1.701","10","34.465","80","11.834","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","318.816","0.07","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14253.141","0.381","8","43.509","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10838.275","0.151","8","32.099","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","178.85","0.016","10","0.672","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","178.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","182.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","70.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","223.61","0.346","8","4.26","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.301","10","6.93","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.1","0.374","10","40.351","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","90.66","0.442","15","33.846","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","166.32","0.249","10","7.961","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","201.31","0.99","8","25.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","314.712","0.071","10","12.773","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","292.03","0.053","10","7.958","80","1.84","15","0.035","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","517.968","0.236","8","7.012","50","-","-","0.106","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","73.44","15.88","500","47.53","500","48.36","500","22.34","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","66.53","0.327","10","17.03","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.803","0.068","10","19.933","80","-","-","0.129","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","82.598","1.069","10","22.066","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","142.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2443.182","0.385","2","16.108","40","-","-","0.031","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.351","0.08","15","34.987","80","-","-","0.18","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","400.81","0.611","10","19.205","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.299","0.284","10","10.266","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","125.28","0.324","10","12.077","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1347.84","5.082","10","49.462","80","8.145","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.682","0.024","10","0.728","80","0.631","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","32.787","0.053","10","1.084","80","0.508","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.334","0.01","15","2.676","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","86.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","146.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2570.4","0.033","8","18.37","50","8.492","15","0.061","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.686","1000","41.723","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","426.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","108.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","782.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","116.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","34.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","940.896","1.026","10","15.221","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1131.1","0.769","10","21.458","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.9","0.347","8","13.759","50","-","-","0.092","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","51.631","0.166","15","3.061","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1376.88","0.024","15","15.772","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","486.43","0.042","10","29.13","80","2.11","15","0.079","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1691.657","3.4","8","23.176","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","115.801","0.021","5","11.702","50","4.356","12","0.025","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.986","0.898","10","19.057","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","353","0.044","10","10.831","80","13.99","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","228.96","1.035","10","29.83","80","2.275","15","0.04","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","86.475","0.011","10","0.299","80","0.86","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.141","10","6.6","100","6.04","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.23","0.827","15","37.713","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","213.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","17.712","0.393","8","4.6","60","7.09","15","0.027","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8200.397","0.071","10","20.172","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","357.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","5.18","0.022","10","21.6","80","0.797","15","0.019","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","235.87","0.346","10","31.62","80","-","-","-","-","正常"]