{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-08-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","84986.797","0.984","0","320","15.227","100","1.555","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13995323","164.125","12.406","320","37.207","100","26.888","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1625928.75","18.819","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","139434.031","1.614","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8834034","102.246","-","-","-","-",13.4124,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6098325","74.121","307.514","320","35.22","100","9.589","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661422.125","7.655","73.393","300","3.897","100","1.977","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1428192","16.53","20.25","200","0.8","200","7.82","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.1","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","2865715.5","33.168","12.553","320","0","100","4.613","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11404255","131.994","189.237","320","23.043","100","0.288","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","21989652","254.51","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7468871","86.445","-","-","-","-",3.9726,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3220166","37.482","77.942","200","19.578","50","5.004","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3059529.5","35.73","79.319","200","24.333","50","6.694","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2962141","35.833","76.366","200","26.537","50","0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1043950.44","12.08","98.999","200","29.068","35","4.917","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1310792.75","15.17","110.973","200","13.733","35","6.796","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","909416.81","10.53","107.041","200","31.647","35","4.45","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2969373.75","34.37","116.065","200","13.105","35","0.593","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2065052.5","23.901","136.4","200","20.203","50","2.835","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1492779.25","17.278","132.534","200","7.95","50","2.574","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1537984.625","17.801","129.575","200","5.803","50","3.914","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3105216","35.94","25.89","200","12.44","35","3.41","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","9504","0.11","18.25","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","778749.12","32447.88","0.475","50","0.003","35","0.762","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","3456","0.04","0.3","50","0.02","35","2.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36445248","421.82","25.85","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","717587.546","8.305","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1372014.375","15.881","57.978","50","4.264","35","7.237","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49007780","567.674","24.938","50","0.128","35","0.075","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","312768","3.62",13.85,"120",177.46,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16200184","187.502","251.006","320","9.283","100","5.526","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4546331.5","52.62","-","-","-","-","5.84","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13282361","153.731","223.864","320","24.505","100","3.078","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5789739.5","67.01","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","953856","11.04","30","50","4.3","35","1.02","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","272795.1","3.157","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","117162","1.36","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","26887.14","0.311","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","34100.82","0.395","1.236","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54991018.566","650.693","38.303","100","25.744","50","2.485","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","43802202.692","518.798","41.217","100","23.856","50","3.284","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353757.781","4.094","272.052","550","13.866","400","2.806","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514944","5.96","249.29","550","6.16","400","7.47","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","556416","6.44","208.24","550","3.66","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1006580","11.65","124.617","200","7.964","200","1.544","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1322550.75","15.307","73.934","200","12.796","200","8.66","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","142851.891","1.653","8.276","-","30.232","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1557816.375","18.03","52.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","990012.125","11.458","31.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4069108.25","47.096","77.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1732308.5","20.05","68.341","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3297191","38.162","48.659","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5758657.5","66.651","61.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1801774.75","20.854","46.471","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1707687.25","19.765","45.644","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","373463.688","4.322","64.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1422798.875","16.468","65.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2996740","124864.203","-","-","1.32","50","3.531","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3723879.5","43.1","37.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1373410","15.896","42.337","100","10.924","50","1.256","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","503585.375","5.828","28.248","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2423889","28.054","-","-","34.849","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7201311","83.348","38.934","100","2.052","50","4.508","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","999896.25","11.573","57.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4486470","51.927","36.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11628300","134.587","55.433","100","-","-","3.796","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","982786","11.568","-","-","4.964","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1100080","12.732","29.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3933391.75","45.525","19.53","50","1.114","35","0.161","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","163276.312","1.89","41.283","100","0.951","50","1.055","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","720966.062","8.344","90.548","300","3.299","100","8.311","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10067328","116.52","64.17","200","33.956","200","4.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1422.69","0.016","26.279","300","1.714","100","37.186","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","779309.625","9.02","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3929765","45.483","90.264","300","2.504","200","4.358","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","554586.125","6.419","0.405","120","1.374","100","2.829","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6855762","79.349","45.199","100","0","50","2.561","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","186611.188","2.16","5.291","300","0","100","0.976","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1285228.125","14.875","58.597","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1370324.5","15.86","164.604","200","47.286","50","3.115","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1277436.38","14.78","175.845","200","45.298","50","4.424","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3717015.25","43.02","76.086","80","22.617","30","0.767","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3106079.5","35.95","73.589","80","15.574","30","0.929","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","967087.13","11.19","11.55","80","9.271","30","19.239","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3579563.25","41.43","77.062","80","28.154","30","0.921","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4447455","51.475","9.116","100","0","50","1.338","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2277460.75","26.756",11.0216,"100",2.7385,"50",5.3717,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1701522.5","19.694","74.293","250","13.438","80","0.683","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1919744","22.219","70.623","250","10.994","80","2.048","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1778160.375","20.581","77.595","250","10.449","80","1.847","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47014160","544.146","36.673","100","25.865","50","1.413","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7923599.5","91.708","257.46","320","3.76","100","4.06","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4889905","56.596","-","-","-","-",7.293,"20","正常"]