{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3566.978","9.798","25","21.239","250","13.813","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","451.14","79.548","500","102.19","500","74.567","500","11.882","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.47","0.01","15","3.461","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","251.42","0.077","10","33.42","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","216.09","0.348","10","30.547","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.232","0.051","8","18.024","50","3.359","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","208.22","4.52","10","45.75","80","6.45","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","215.14","0.077","10","24.66","80","6.5","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.046","0.033","10","19.796","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","81.994","0.032","10","36.276","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.041","10","13.17","80","-","-","0.229","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1432.714","0.011","1.5","5.614","30","-","-","0.054","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6138.899","0.199","10","20.295","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","440.64","0.914","10","67.07","80","1.94","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","839.81","0.499","10","23.071","80","-","-","0.229","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","358.56","0.086","10","19.102","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","289.44","0.023","10","12.742","80","4.592","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","51.84","0.126","10","26.232","80","13.439","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.268","15","19.175","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","4.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","220.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.584","0.012","10","1.937","80","12.177","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","386.21","0.085","10","14.28","70","0.838","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9382.79","0.561","8.629","36.473","69.431","8.037","27.416","0.238","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4288.656","15.664","500","126.825","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","538.358","0.055","10","6.133","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","33.782","1.476","10","27.37","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.022","10","9.651","80","1.773","10","0.02","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","756.77","0.156","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.012","10","15.887","80","15.934","20","0.086","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","851.213","0.07","8","15.85","50","-","-","0.218","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","512.35","0.097","10","31.75","80","3.92","15","0.031","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1335.74","1.048","10","19.135","80","3.444","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","289.726","1.891","10","18.62","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","604.8","1.557","10","13.69","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.102","10","2.48","80","0.49","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.61","0.995","10","18.258","80","2.341","20","0.189","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","157.57","0.048","10","8.391","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.62","0.497","15","1.638","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","23.155","1.226","15","32.379","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","237.63","28.506","500","42.74","500","35.226","500","8.41","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.259","1.276","15","0.479","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1556.93","0.022","8","13.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","47.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3314.3","5.752","10","15.862","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.301","0.469","15","8.04","80","12.196","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","28.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","22.4","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.261","4.82","15","34.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","74","0.912","15","14.171","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","200.45","1.117","15","52.53","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.798","0.073","15","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","278.07","40.44","500","34.97","500","38.139","500","3.701","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.407","10","11.781","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.21","0.772","10","14.936","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","300.09","0.02","10","20.389","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","261.005","0.26","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","36.48","0.822","10","2","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","268.034","0.125","10","1.626","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","131.242","0.07","10","7.799","80","3.07","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11445.41","0.097","10","26.649","80","4.79","15","0.165","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25461.22","28.057","1000","167.114","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","180395.922","0.151","5","8.508","40","6.539","15","0.192","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175817.203","12.615","50","79.979","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","64.8","0.009","10","7.58","80","1.653","20","0.096","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","611.71","0.45","5","17","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","465.7","0.183","10","6.993","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88353.5","0.018","2","10.93","40","7.081","15","0.216","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","122888.88","10.26","50","153","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","99.991","0.914","10","35.956","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","442.37","0.439","10","45.29","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","658.2","1.426","10","30.96","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","367.511","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","0.784","10","19.971","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","410.4","0.319","10","43.78","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","830","0.503","8","7.193","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","402.62","0.068","10","21.789","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.042","10","22.82","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","326.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","77.242","0.166","10","6.22","80","9.166","20","0.034","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0.04","0.546","10","3.428","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.33","0.011","10","3.2","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1273.54","0.216","30","27.117","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.249","0.648","8","1.988","60","2.659","15","0.007","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.402","0.187","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1972.93","0.021","10","37.416","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","270.259","0.078","15","22.832","80","4.005","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","33.7","5.063","15","10.1","80","8.556","20","0.02","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","195","0.11","10","12.93","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.064","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","373.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.052","10","5.734","80","-","-","0.018","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","989.107","0.051","10","15.264","80","1.513","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","118.973","0.043","10","14.568","80","8.461","20","0.306","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","27.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","470.86","0.213","8","20.872","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","349.06","0.017","45","58.68","500","7.014","70","1.08","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1386.6","0.109","8","21.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","57.02","0.022","10","27.67","80","5.805","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1124.06","1.137","15","30.79","60","1.656","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","52.413","0.262","15","12.569","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.368","0.011","10","7.643","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5783.745","2.648","16","54.405","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","870.05","0.569","10","11.488","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","507.68","0.079","8","18.76","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","9.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","492.048","0.032","10","18.382","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","653.18","1.169","10","28.02","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","959.9","1.549","10","40.98","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","876.96","0.427","10","30.78","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1163.635","3.246","10","34.661","80","14.199","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","290.736","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16074.398","0.213","8","40.301","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12026.534","0.156","8","30.758","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","117.5","0.02","10","0.211","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","117.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","59.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","28.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","150.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","230.659","0.332","8","6.239","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.614","10","12.746","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","88.81","0.564","10","41.974","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","82.86","0.497","15","32.949","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","241.92","0.125","10","8.796","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","246.24","0.062","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","284.565","0.075","10","12.512","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","392.26","0.144","10","10.115","80","2.14","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","533.606","0.197","8","7.106","50","-","-","0.114","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","50.98","33.95","500","58.43","500","79.87","500","21.1","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.89","0.03","10","14.06","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","33.899","0.052","10","27.446","80","-","-","0.144","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.11","0.835","10","33.787","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","121.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2845.422","0.172","2","15.622","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.746","0.02","15","33.171","80","-","-","0.174","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","372.038","0.378","10","20.67","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","45.792","0.336","10","11.375","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","177.12","0.091","10","11.912","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1343.52","4.757","10","51.999","80","7.822","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.456","0.012","10","0.673","80","0.783","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.96","2.4","10","28.957","80","17.341","20","0.052","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","42.661","0.009","15","2.122","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","128.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","189.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2755.3","0.032","8","19.144","50","9.025","15","0.094","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","20.854","1000","98.939","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","408.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","125.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","806.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","118.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","28.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","903.053","0.942","10","15.61","80","-","-","0.104","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1430.29","0.918","10","19.139","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","20.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","52.7","0.447","8","15.879","50","-","-","0.093","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1554.48","0.026","15","17.103","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","401.76","0.044","10","27.54","80","1.7","15","0.062","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1888.439","3.155","8","26.908","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","230.657","0.028","5","11.076","50","3.766","12","0.044","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.43","0.876","10","21.553","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.036","10","10.421","80","13.51","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","222.91","0.872","10","25.8","80","2.274","15","0.051","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","42.829","0.014","10","0.628","80","0.934","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.158","10","6","100","6.13","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","77.15","1.794","15","42.104","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","254.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","47.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.357","8","7.2","60","6.15","15","0.027","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8379.763","0.07","10","21.776","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","380.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","23.33","0.051","10","20","80","0.82","15","0.019","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","250.56","0.16","10","30.75","80","-","-","-","-","正常"]