{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-08-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","33878.742","0.392","0","320","16.745","100","2.919","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","7774838.5","91.449","21.468","320","5.137","100","2.486","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1098688.375","12.716","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","3573534.75","41.36","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","42069434368","714162.688","-","-","-","-","1.991","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9017797","104.373","-","-","-","-",12.7243,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6330294","73.267","242.088","320","40.054","100","8.601","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664323.938","7.689","68.091","300","5.41","100","2.038","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.07","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3534389.25","40.907","12.518","320","0","100","4.638","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11542491","133.594","189.86","320","24.094","100","0.304","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","21461104","248.392","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7796246","90.234","-","-","-","-",3.958,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3436075.25","40.12","69.345","200","21.752","50","5.104","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3281588.25","38.3","81.623","200","20.602","50","6.731","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3751243.5","43.776","80.899","200","26.672","50","4.98","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1037940.88","12.01","108.689","200","30.815","35","4.661","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1019837.94","11.8","110.38","200","25.761","35","6.136","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","952341.63","11.02","108.419","200","27.831","35","4.426","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3068284.25","35.51","115.039","200","19.758","35","0.47","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2016762.625","23.342","144.221","200","23.412","50","2.733","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1444938.75","16.724","145.011","200","7.07","50","2.531","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1518772.625","17.578","141.866","200","5.266","50","3.522","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3324672","38.48","23.24","200","12.91","35","3.69","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","49.26","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1173147.84","48881.16","1.345","50","0.004","35","0.351","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21358944","247.21","17.94","50","0.05","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36737280","425.2","25.79","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","107792.14","1.248","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","23924546","276.999","45.148","50","1.777","35","2.348","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49706888","575.777","26.016","50","0.127","35","0.077","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","307584","3.56",17.51,"120",176.26,"850",1.5,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15943634","184.533","245.72","320","25.566","100","5.434","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4519210","52.31","-","-","-","-","5.77","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13384967","154.919","222.668","320","33.804","100","3.418","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5850344","67.71","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","771552","8.93","30","50","2.09","35","1.05","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","27686.46","0.32","-","-","-","-",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","117798","1.36","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20075.52","0.232","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","30844.738","0.357","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57189037.72","677.136","38.982","100","26.74","50","2.961","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45681907.521","540.648","43.607","100","25.844","50","3.256","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355527.219","4.115","305.758","550","14.018","400","2.814","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","550368","6.37","253.79","550","6.17","400","7.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","557280","6.45","215.08","550","3.7","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","899461","10.41","122.529","200","6.903","200","1.543","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1214983.125","14.062","49.725","200","10.857","200","8.519","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145046.969","1.679","8.493","-","30.141","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1566600.125","18.132","51.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","985073.75","11.401","32.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4084321","47.272","78.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1717982.25","19.884","67.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3290579","38.085","49.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5763635","66.709","61.629","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1766123","20.441","46.071","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1696974.375","19.641","45.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","373131.656","4.319","64.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1412656.25","16.35","64.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2976920","124038.008","-","-","1.324","50","3.712","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3797131.5","43.948","36.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2292960","26.539","40.052","100","10.967","50","0.771","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","504227.406","5.836","30.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2449039","28.345","-","-","36.724","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7197778","83.308","37.472","100","2.217","50","4.627","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1002786.438","11.606","58.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4458470","51.603","36.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11611400","134.391","55.059","100","-","-","3.783","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1102110","12.972","-","-","3.847","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1107540","12.819","30.915","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3916113","45.325","19.648","50","1.155","35","0.157","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","156987.172","1.817","41.994","100","1.18","50","1.047","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","670479.188","7.76","89.766","300","2.591","100","8.281","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10175328","117.77","73.79","200","30.25","200","4.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1230.024","0.014","65.816","300","7.849","100","80.143","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","649621.312","7.519","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3902846","45.172","101.656","300","2.532","200","4.472","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.709","120","1.106","100","1.997","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6970947.5","80.682","44.712","100","0","50","2.725","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","184310.188","2.133","5.139","300","0","100","1.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1290514.625","14.936","60.859","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1360088","15.74","167.87","200","47.113","50","3.281","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1360316.25","15.74","177.444","200","46.131","50","4.286","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3842113.25","44.47","75.79","80","20.02","30","0.879","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3040231.25","35.19","76.37","80","16.514","30","0.78","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","958614.81","11.09","4.847","80","12.882","30","15.303","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3596671.75","41.63","74.105","80","25.44","30","0.943","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4567306","52.862","9.552","100","0","50","1.383","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3030624.5","35.628",11.8108,"100",2.8117,"50",5.4869,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1689666.5","19.556","73.844","250","11.658","80","0.717","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1946575","22.53","76.511","250","8.488","80","2.103","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1776399.125","20.56","76.426","250","10.147","80","1.847","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46982712","543.781","36.036","100","25.775","50","1.238","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7859297","90.964","248.43","320","5.48","100","3.91","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5138264.5","59.471","-","-","-","-",7.36,"20","正常"]