{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3353.162","12.553","25","24.099","250","13.834","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","449.91","232.194","500","179.46","500","88.014","500","7.29","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","246.24","0.088","10","29.46","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","30.284","0.216","10","29.815","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.07","0.021","8","17.773","50","6.228","15","0.051","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","208.22","5.63","10","54.34","80","6.51","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","210.82","0.076","10","25.84","80","7.23","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.589","0.011","10","19.369","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","48.125","0.021","10","37.009","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.082","10","12.343","80","-","-","0.242","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1022.575","0.011","1.5","5.17","30","-","-","0.055","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5624.126","0.218","10","20.46","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","495.94","0.648","10","50.51","80","3.25","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1291.68","0.578","10","22.437","80","-","-","0.23","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","393.12","0.094","10","23.717","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","328.32","0.019","10","12.389","80","4.457","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","52.7","0.091","10","25.685","80","12.744","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.136","15","20.112","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","140.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","17.971","0.167","10","1.532","80","11.837","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","125.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","386.21","0.022","10","11.96","70","0.605","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9395.45","0.486","8.629","35.995","69.431","8.209","27.416","0.212","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4208.928","15.439","500","117.707","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","523.446","0.035","10","5.829","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.304","1.163","10","24.62","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","32.717","0.024","10","9.966","80","1.807","10","0.02","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.014","10","14.802","80","14.662","20","0.074","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1016.496","0.203","8","16.67","50","-","-","0.191","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","623.81","1.515","10","35.64","80","5.08","15","0.037","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1290.82","1.308","10","44.178","80","3.765","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","261.986","1.599","10","14.66","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","619.49","1.153","10","17.269","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.116","10","1.18","80","0.47","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.216","1.234","10","20.508","80","2.524","20","0.207","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","99.06","0.077","10","7.459","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.347","15","2.045","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.565","0.953","15","26.462","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","224.52","28.618","500","43.48","500","29.105","500","6.31","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.014","0.774","15","0.551","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1064.45","0.027","8","13.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2667.17","6.17","10","15.963","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.066","0.702","15","16.85","80","10.118","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.087","15","23.38","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.792","5.174","15","32.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","1.165","15","15.442","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","196.13","1.628","15","31.23","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.118","0.07","15","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","243.41","28.57","500","26.8","500","39.528","500","3.577","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.001","10","11.047","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.78","0.222","10","10.811","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44.808","0.76","10","2.836","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","364.616","0.104","10","2.186","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","79.315","0.068","10","9.073","80","2.386","20","0.024","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12381.12","0.1","10","24.85","80","4.58","15","0.159","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26645.76","28.716","1000","167.626","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","187175.438","0.186","5","9.372","40","5.638","15","0.176","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","180947.656","20.065","50","78.037","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.1","0.024","10","10.09","80","1.533","20","0.08","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","566.78","0.54","5","12.95","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","498.53","0.07","10","7.261","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81621.22","0.018","2","10.64","40","5.224","15","0.2","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","113024.4","8.92","50","139","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","162.653","0.97","10","32.474","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","139.97","0.26","10","40.26","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","524.016","0.093","10","32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","409.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","37.15","0.825","10","17.151","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","449.28","0.217","10","42.66","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","606","0.743","8","5.676","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","482.98","0.74","10","19.248","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","0.04","10","23.17","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","132.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.802","0.236","10","5.02","80","9.409","20","0.029","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.529","10","7.771","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.011","10","3.55","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1293.41","0.214","30","27.267","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.129","0.732","8","0.712","60","2.658","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.549","0.52","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","299.376","0.069","15","21.085","80","4.963","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","37.15","1.639","15","9.2","80","4.806","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","57","0.103","10","10.637","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.039","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","419.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59","0.019","10","5.283","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1317.341","0.032","10","21.653","80","1.354","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","55.987","0.041","10","14.868","80","8.702","20","0.286","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","23.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","356.83","0.021","45","58.442","500","6.839","70","1.118","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.021","10","25.97","80","4.982","15","0.029","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","852.77","1.009","15","30.9","60","0.861","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.764","0.305","15","12.78","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.012","10","7.136","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5351.674","5.573","16","53.556","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","802.66","0.232","10","15.001","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","427.8","0.071","8","17.133","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","9.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","505.786","0.032","10","18.525","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","861.41","2.164","10","29.76","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","940.03","4.447","10","41.42","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","991.87","0.457","10","31.01","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","751.334","4.586","10","37.759","80","15.053","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","217.037","0.074","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15547.652","0.212","8","37.458","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11813.472","0.155","8","29.266","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","149.47","0.031","10","0.42","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","62.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","29.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","128.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","45.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","228.65","0.374","8","5.834","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.698","0.075","10","8.741","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","78.84","0.668","10","68.557","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","102.82","0.119","8","18.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","533.09","0.161","10","13.492","80","2.74","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","430.704","0.513","8","7.211","50","-","-","0.117","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","59.62","13.05","500","51.56","500","54.67","500","20.07","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","84.67","0.027","10","14.15","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.264","0.057","10","22.099","80","-","-","0.142","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.578","0.641","10","34.094","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","38.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2801.873","0.113","2","9.832","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.729","0.085","15","34.08","80","-","-","0.171","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","317.174","0.617","10","14.696","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.768","0.471","10","7.475","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","202.18","0.092","10","12.918","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","620.35","4.411","10","53.574","80","7.102","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.738","0.011","10","0.771","80","0.766","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.564","0.034","10","2.815","80","0.754","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","35.708","0.01","15","1.291","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","174.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","15108.77","0.025","8","17.548","50","8.118","15","0.108","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","22.042","1000","181.209","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","363.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","134.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","804.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","72.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","8.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","881.194","1.169","10","17.309","80","-","-","0.116","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","31.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.9","0.33","8","23.653","50","-","-","0.707","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","29.412","0.165","15","4.143","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1129.68","0.025","15","14.651","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","8.64","0.04","10","25.26","80","1.73","15","0.04","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1227.049","2.592","8","28.951","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","227.009","0.034","5","13.886","50","3.616","12","0.048","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.714","2.014","10","20.753","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","0.032","10","10.568","80","13.18","20","0.017","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","1.044","10","27.19","80","2.803","15","0.055","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","81.337","0.079","10","0.564","80","0.436","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.169","10","5.8","100","6.27","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","75.4","2.528","15","27.326","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","268.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","15.379","0.297","8","6.6","60","6.27","15","0.041","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8246.794","0.072","10","21.611","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","381.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.05","0.085","10","11.3","80","0.88","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","236.74","0.154","10","34.52","80","-","-","-","-","正常"]