{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1918.265","1.406","25","18.45","250","12.928","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","508.79","72.665","500","194.77","500","44.956","500","7.007","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.296","0.008","15","1.975","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","254.88","0.083","10","28.45","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","151.826","0.49","10","30.643","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.058","0.014","8","16.829","50","7.473","15","0.054","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","311.9","5.49","10","56.95","80","6.93","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","97.63","0.108","10","23.95","80","6.51","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.008","10","21.646","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","69.293","0.02","10","35.761","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.121","10","12.334","80","-","-","0.231","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1092.461","0.011","1.5","5.311","30","-","-","0.061","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3102.147","0.205","10","16.989","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","470.88","0.823","10","46.39","80","3.72","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1199.23","0.457","10","21.276","80","-","-","0.223","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","370.66","0.068","10","24.189","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","328.32","0.03","10","13.618","80","3.944","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.081","10","24.087","80","12.101","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.078","15","19.658","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.221","10","0.478","80","13.944","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","421.63","0.026","10","11.01","70","0.831","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9921.96","0.31","8.629","34.203","69.431","7.546","27.416","0.18","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4864.776","16.493","500","109.382","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","564.443","0.016","10","6.064","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.49","0.253","10","15.86","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.028","10","10.591","80","1.849","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1084.96","0.123","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.011","10","12.68","80","12.493","20","0.065","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1008.461","0.121","8","12.92","50","-","-","0.177","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","527.04","2.388","10","25.39","80","5.9","15","0.037","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1251.07","1.24","10","47.504","80","3.817","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","333.259","0.728","10","14.39","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","-","0","10","0","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.098","10","1.35","80","0.47","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.356","10","16.331","80","1.756","20","0.21","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","15.39","0.028","10","4.006","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.008","15","5.876","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.898","1.622","15","20.529","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","169.54","26.15","500","45.54","500","34.584","500","6.96","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.26","3.796","15","0.732","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","90.96","1.537","10","20.074","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","981.5","0.025","8","9.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","49.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2727.65","5.899","10","12.781","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.03","1.125","15","15.287","80","9.528","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.071","15","26.12","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.445","5.02","15","40.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","55","1.662","15","22.241","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","128.74","1.827","15","31.92","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.045","0.072","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","211.41","27.237","500","27.43","500","39.611","500","3.614","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.084","10","12.686","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.02","0.513","10","11.967","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","273.45","0.012","10","21.734","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","191.214","0.271","10","14.085","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.263","10","2.896","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","346.713","0.075","10","3.043","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.056","10","7.838","80","2.558","20","0.033","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11333.95","0.09","10","26.594","80","5.25","15","0.158","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22104.58","31.262","1000","167.893","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","175157.703","0.131","5","9.246","40","5.25","15","0.19","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","171721.078","14.456","50","81.971","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","22.46","0.007","10","8.79","80","1.181","20","0.075","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","676.51","0.516","5","13.83","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","482.98","0.072","10","7.648","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88786.37","0.017","2","10.76","40","5.541","15","0.162","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","123315.84","12","50","155","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","114.016","1.008","10","37.034","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","513.22","0.09","10","38.99","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","519.936","0.125","10","33.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","357.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.84","10","12.832","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","454.46","0.129","10","38.74","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","560","0.219","8","8.24","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","579.74","0.355","10","24.012","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","16","0.042","10","22.41","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.95","0.284","10","4.78","80","10.929","20","0.025","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.498","10","5.826","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.39","0.011","10","3.74","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1222.56","0.228","30","27.166","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.126","0.713","8","0.459","60","2.769","15","0.009","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.81","0.332","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1535.02","0.035","10","36.848","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","316.051","0.087","15","19.783","80","4.433","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","30.24","2.038","15","10.4","80","5.11","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","19","0.078","10","10.929","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.063","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","358.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","45","0.024","10","5.049","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","963.274","0.533","10","21.583","80","2.072","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","69.811","0.022","10","10.243","80","5.63","20","0.225","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","26.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","360.71","0.207","8","19.784","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","344.74","0.02","45","58.3","500","7.07","70","1.107","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","819.75","0.114","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","83.81","0.021","10","7.54","80","3.274","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1006.56","1.007","15","29.39","60","0.767","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.179","0.379","15","12.364","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.012","10","6.649","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5678.86","9.117","16","50.446","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","808.7","0.1","10","13.004","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","417.57","0.08","8","17.614","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","472.781","0.04","10","19.646","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","387.07","1.483","10","25.66","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","949.54","2.479","10","31.18","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","766.37","0.66","10","30.4","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","766.714","2.188","10","41.247","80","12.872","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","247.104","0.069","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16089.252","0.235","8","37.435","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10191.658","0.158","8","28.93","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","95.04","0.031","10","0.723","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","96.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","30.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","225.051","0.456","8","5.583","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.066","10","7.496","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.76","0.527","10","49.98","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","80.79","0.241","15","29.522","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","64.8","0.078","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","205.452","0.069","10","11.762","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","527.04","0.405","10","13.417","80","2.75","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","319.594","0.305","8","7.29","50","-","-","0.108","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","63.94","24.03","500","59.79","500","64.22","500","19.53","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.027","10","16.58","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.477","0.047","10","36.452","80","-","-","0.146","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","25.574","0.363","10","33.909","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","123.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1750.334","0.161","2","15.082","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.677","0.113","15","32.847","80","-","-","0.195","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","302.573","0.614","10","18.406","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","20.477","0.301","10","6.795","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","50.98","0.074","10","13.037","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1238.98","4.991","10","56.678","80","8.008","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.505","0.012","10","0.661","80","0.808","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","36.91","0.025","10","2.815","80","0.737","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.126","0.008","15","2.946","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","105.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","84.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3409.34","0.027","8","17.317","50","7.782","15","0.096","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.143","1000","198.113","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","255.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","124.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","540.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","44.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","50.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","951.869","1.203","10","17.285","80","-","-","0.123","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1175.86","0.453","10","23.868","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.9","0.535","8","10.218","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.246","15","39.999","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1492.08","0.026","15","17.302","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.058","10","25.22","80","1.77","15","0.09","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1276.995","3","8","28.384","50","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","208.653","0.044","5","15.213","50","3.66","12","0.053","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.802","2.265","10","20.846","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","289","0.044","10","10.924","80","13.33","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","126.14","1.008","10","32.22","80","3.006","15","0.056","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","44.899","0.116","10","0.759","80","0.269","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.167","10","6.3","100","6.32","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","68.8","4.085","15","31.728","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","279.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.21","8","6.9","60","6","15","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8408.707","0.074","10","21.553","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","374.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.05","0.05","10","11.4","80","1.135","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","162.43","0.174","10","34.11","80","-","-","-","-","正常"]