{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-08-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1706827","21.185","45.224","320","16.262","100","13.017","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","692118.25","8.502","16.732","320","11.413","100","3.094","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","743874.875","8.61","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","124868.539","1.449","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16829394","701224.75","-","-","-","-","2.667","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8016218","92.78","-","-","-","-",12.7508,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6182332","71.555","265.944","320","62.46","100","15.162","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661911.75","7.661","89.561","300","5.32","100","2.105","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1247616","14.44","26.17","200","1.36","200","11.25","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.36","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3087063","35.73","12.401","320","0","100","4.302","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11156233","129.123","179.681","320","14.183","100","0.263","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","36599172","423.602","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7559640.5","87.496","-","-","-","-",3.949,20,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3460986.75","40.396","78.772","200","25.487","50","5.45","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3196127.25","37.31","81.521","200","25.466","50","6.752","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3679441.25","42.948","76.297","200","29.963","50","5.002","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1058667.25","12.25","110.771","200","28.433","35","4.525","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1014453.25","11.74","104.855","200","26.238","35","6.027","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","969455.25","11.22","114.115","200","16.849","35","4.733","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2970102","34.38","114.38","200","19.888","35","0.429","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1975941.125","22.87","144.199","200","22.613","50","2.815","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1437265.125","16.635","142.534","200","7.95","50","2.6","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1517827.5","17.568","142.318","200","5.078","50","3.722","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3246912","37.58","21.6","200","11.7","35","4.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","8.9","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12606485.76","525270.24","8.988","50","0.26","35","0.282","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33823872","391.48","25.51","50","0.18","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14378688","166.42","10.96","50","0.3","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","141779.889","1.641","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","16401880","189.913","68.4","50","5.799","35","6.337","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48057436","556.611","21.433","50","0.301","35","0.081","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","195264","2.26",36.43,"120",143.31,"850",1.31,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15108769","177.405","215.754","320","26.22","100","4.813","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3918697","45.36","-","-","-","-",10.71,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12333504","149.761","198.735","320","39.672","100","3.145","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5328902.5","61.68","-","-","-","-",11.15,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","642816","7.44","8.52","50","2.41","35","1.13","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","443958.69","5.138","-","-","-","-",0.82,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","69797","0.81","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","34442.691","0.399","6.501","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57279051.298","678.393","36.821","100","24.909","50","2.156","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45814736.257","541.587","44.31","100","25.661","50","3.839","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","542592","6.28","248.95","550","6.14","400","6.41","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","551232","6.38","210.35","550","2.97","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1211090","14.017","135.988","200","9.161","200","1.545","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1498859.125","17.348","61.614","200","12.676","200","7.676","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","143464.703","1.66","7.371","-","26.425","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1480749.625","18.014","54.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","961826.5","11.132","26.924","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4058011.25","46.968","74.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1721679.125","19.927","59.783","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3280276.5","37.966","44.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5710860.5","66.098","60.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1832240.625","21.206","43.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1733194.125","20.06","46.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","297349","3.442","59.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1151098.25","13.323","63.736","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2956310","123179.398","-","-","1.348","50","3.082","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3797489.25","43.952","38.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2391390","27.677","39.749","100","13.788","50","0.684","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500911.562","5.798","32.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2435998.25","28.194","-","-","39.142","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7200676","83.341","45.769","100","2.931","50","4.666","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","844000.188","9.768","61.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4555950","52.731","36.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11564700","133.852","55.456","100","-","-","3.808","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1097980","12.914","-","-","2.114","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1108320","12.828","30.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3917260.75","45.339","19.227","50","1.193","35","0.171","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","156837","1.815","43.882","100","1.4","50","1.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","644995.812","7.465","86.564","300","3.074","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9851328","114.02","74.536","200","36.169","200","5.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1158.797","0.013","33.968","300","2.011","100","42.183","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","635762.938","7.358","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","4030952.25","46.654","97.083","300","2.582","200","4.529","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","281842.812","3.262","6.344","120","1.468","100","1.903","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7376506","85.376","45.972","100","0","50","5.593","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","194134.469","2.247","4.731","300","0","100","0.954","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1309816.25","15.16","60.168","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1387381.38","16.06","180.047","200","43.994","50","3.406","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1330396.13","15.4","177.283","200","43.774","50","3.901","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3850856.5","44.57","69.204","80","3.521","30","0.707","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2969335","34.37","64.24","80","3.62","30","0.825","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","993587.56","11.5","3.422","80","9.275","30","11.254","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3521684.75","40.76","69.018","80","18.329","30","0.96","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4579038.5","52.998","8.288","100","0.579","50","1.17","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3177686.75","37.375",10.7417,"100",0.519,"50",7.2107,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1667207.625","19.296","64.301","250","7.943","80","0.832","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1967380","22.771","59.391","250","7.768","80","2.441","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1773824.125","20.53","69.085","250","7.343","80","1.954","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45912304","531.392","36.108","100","25.108","50","1.288","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7924233","91.716","252.44","320","5.44","100","3.9","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5270200.5","60.998","-","-","-","-",7.367,"20","正常"]