{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2941.21","11.27","25","18.828","250","14.253","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","461.17","70.49","500","139.45","500","73.182","500","6.647","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.014","0.009","15","1.937","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","311.9","0.128","10","35.16","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","137.842","5.724","10","34.804","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.046","0.026","8","17.946","50","7.351","15","0.066","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","248.83","3.77","10","46.1","80","5.89","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","134.78","0.095","10","23.42","80","8.19","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.468","0.014","10","22.428","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","51.754","0.015","10","37.429","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.158","10","13.133","80","-","-","0.229","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1524.937","0.045","1.5","7.49","30","-","-","0.067","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6752.1","0.309","10","11.09","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","130.46","1.255","10","53.38","80","4.29","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1505.09","0.639","10","35.232","80","-","-","0.147","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","328.32","0.119","10","17.121","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","328.32","0.012","10","12.955","80","2.515","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","53.57","0.176","10","21.3","80","11.394","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.114","15","19.071","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","8.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","19.354","0.387","10","0.913","80","11.398","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","426.82","0.027","10","15","70","0.523","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8118.78","0.221","8.629","30.354","69.431","7.396","27.416","0.196","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4423.656","16.688","500","94.876","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","591.754","0.01","10","5.751","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.122","0.215","10","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.744","0.062","10","9.928","80","2.07","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1242.49","0.079","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","258","0.005","10","11.851","80","16.484","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1026.173","0.175","8","14.36","50","-","-","0.209","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","410.573","0.45","10","30.31","80","6.24","15","0.03","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1183.68","1.73","10","40.592","80","3.988","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","341.34","1.919","10","10.797","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","650.59","2.535","10","18.651","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.09","10","1.07","80","0.38","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.749","0.985","10","17.765","80","2.266","20","0.257","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","150.63","0.111","10","20.414","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.792","0.007","15","15.33","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","106.358","1.67","15","39.547","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","230.75","24.691","500","41.35","500","22.203","500","5.64","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.273","0.861","15","1.073","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.92","1.971","10","24.605","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1411.78","0.045","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2680.13","5.046","10","16.14","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.893","1.424","15","13.801","80","8.477","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","51.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.121","15","9.39","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.128","1.879","15","29.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","75","1.774","15","18.136","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","170.21","7.957","15","30.87","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.314","0.12","15","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","288.53","31.244","500","153.37","500","38.513","500","2.49","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.196","10","10.955","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.07","1.353","10","17.21","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","262.34","0.01","10","16.286","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","237.704","0.26","10","12.876","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","8.76","3.765","10","6.851","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","222.108","0.188","10","3.126","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","186.538","0.079","10","5.692","80","2.432","20","0.025","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11049.7","0.057","10","24.436","80","5.21","15","0.205","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17496","37.735","1000","168.88","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154460.438","0.227","5","8.027","40","6.81","15","0.192","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154181.297","21.21","50","99.537","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","51.84","0.013","10","7.74","80","0.853","20","0.082","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","581.47","0.386","5","12.93","50","-","-","0.019","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","414.72","0.07","10","7.164","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80855.71","0.061","2","12.12","40","7.298","15","0.127","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","105060.48","17.93","50","161","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","172.945","0.901","10","42.788","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","368.93","0.048","10","49.42","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","552.264","0.056","10","27.73","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","417.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","1.441","10","27.029","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","448.42","0.072","10","36.24","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","585","0.145","8","12.743","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","45.79","0.259","10","21.229","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.035","10","21.31","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","63.936","0.099","10","3.13","80","11.693","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","63.09","0.783","10","13.325","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.787","0.009","10","5.19","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1207.01","0.256","30","25.963","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.276","0.582","8","0.561","60","2.919","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.849","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1533.26","0.444","10","48.811","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","315.101","0.273","15","21.991","80","5.313","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","14.429","2.386","15","7.502","80","3.99","20","0.01","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","260","0.134","10","23.819","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.083","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","420.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.024","10","4.908","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.03","10","7.992","80","2.457","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.4","0.02","10","14.772","80","9.995","20","0.295","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","23.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","392.42","0.268","8","20.919","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","371.52","0.016","45","58.129","500","7.416","70","1.131","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1459.49","0.136","8","24","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","40.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","67.39","0.021","10","8.86","80","1.968","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1832.54","1.292","15","27.1","60","1.113","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.762","0.515","15","12.706","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.405","0.012","10","8.783","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5586.269","10.166","16","54.418","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","799.2","0.926","10","18.255","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","423.08","0.127","8","18.568","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","438.394","0.048","10","19.427","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","441.5","3.092","10","29.93","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","867.46","1.765","10","30.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","870.91","0.669","10","27.37","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1336.522","1.248","10","51.76","80","11.738","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","332.813","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14452.086","0.192","8","35.149","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11730.269","0.296","8","30.042","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","114.05","0.027","10","0.187","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","136.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","49.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","221.302","0.732","8","6.245","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.055","10","6.567","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.74","1.61","10","56.088","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","79.63","0.227","15","30.78","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","178.848","0.243","10","10.271","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","98.5","0.021","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","185.787","0.07","10","11.581","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","523.58","0.137","10","10.863","80","2.32","15","0.028","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","511.834","0.708","8","7.042","50","-","-","0.241","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","45.79","40.44","500","55.44","500","88.4","500","19.52","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","76.9","0.045","10","16.25","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.456","0.238","10","21.138","80","-","-","0.139","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.099","0.564","10","25.849","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","46.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2415.278","0.268","2","16.983","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.22","0.019","15","33.219","80","-","-","0.166","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","403.488","0.764","10","15.607","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","49.334","0.829","10","13.582","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","139.1","0.032","10","13.765","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1302.05","6.064","10","54.039","80","7.611","15","0.043","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","66.677","0.009","10","1.072","80","0.779","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","35.493","0.035","10","3.577","80","0.909","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.323","0.098","15","1.536","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","166.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","120.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2279.23","0.034","8","19.139","50","7.225","15","0.078","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.377","1000","87.147","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","407.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","117.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","749.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","187.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","914.285","1.99","10","15.214","80","-","-","0.121","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1181.64","2.009","10","32.259","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.03","0.044","8","11.569","50","-","-","0.122","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1665.36","0.023","15","18.828","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","406.08","0.044","10","23.67","80","1.82","15","0.112","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1186.46","2.171","8","28.549","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.476","0.109","5","10.543","50","3.78","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.394","1.554","10","16.941","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","305","0.051","10","10.587","80","13.98","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","168.48","0.946","10","27.91","80","2.417","15","0.103","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","47.826","0.168","10","0.679","80","0.244","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.133","10","6","100","6.56","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","84.4","5.608","15","33.482","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","181.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.241","8","7.6","60","5.71","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8302.522","0.106","10","19.749","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","375.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.022","10","20.5","80","1.07","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","195.26","0.132","10","23.24","80","-","-","-","-","正常"]