{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3334.352","9.996","25","16.889","250","14.863","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","475.25","146.608","500","140.63","500","112.54","500","9.075","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.567","0.012","15","2.058","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","274.75","0.397","10","31.71","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.244","3.712","10","22.532","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.922","0.016","8","17.11","50","6.46","15","0.069","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","178.85","4.06","10","49.3","80","5.85","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","84.67","0.101","10","22.68","80","7.69","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.33","0.014","10","24.102","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","54.605","0.018","10","36.304","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.186","10","13.499","80","-","-","0.209","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1163.921","0.012","1.5","7.293","30","-","-","0.043","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6460.686","0.554","10","15.114","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.31","10","51.73","80","4.21","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1027.3","0.328","10","29.317","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","421.63","0.097","10","16.419","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","328.32","0.01","10","12.256","80","3.54","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.107","10","22.152","80","10.931","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.066","15","17.536","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","7.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.906","0.199","10","1.33","80","10.104","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","425.95","0.057","10","9.37","70","1.034","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10611.86","0.342","8.629","33.019","69.431","7.225","27.416","0.241","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4724.376","17.281","500","94.309","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","569.713","0.858","10","6.202","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.467","0.595","10","11.86","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.269","0.028","10","9.954","80","2.218","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","722.33","0.136","10","16.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.004","10","11.771","80","15.037","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1079.309","0.145","8","13.82","50","-","-","0.193","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","525.485","0.006","10","30.15","80","3.05","15","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1538.78","1.405","10","39.828","80","3.858","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","271.917","1.549","10","8.484","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","475.2","4.402","10","19.187","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.119","10","1.04","80","0.37","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.613","0.68","10","18.828","80","2.232","20","0.229","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","132.39","0.109","10","15.253","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.875","0.052","15","16.681","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","48.038","1.037","15","33.251","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","210.56","24.033","500","43.42","500","33.735","500","6.9","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.093","2.116","15","1.024","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.52","1.511","10","22.691","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1271.81","0.06","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2851.2","4.757","10","15.141","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","26.698","0.416","15","13.6","80","8.19","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.126","15","9.44","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.67","1.17","15","23.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","62","2.374","15","28.883","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","229.82","1.648","15","13.35","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","10.195","0.172","15","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","280.68","26.951","500","131.83","500","41.382","500","2.153","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.525","10","12.475","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.04","2.606","10","19.657","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","292.51","0.016","10","19.355","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","249.624","0.252","10","12.111","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","32.16","3.898","10","7.673","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","166.346","0.596","10","3.235","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","119.318","0.084","10","3.613","80","2.207","20","0.018","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8618.4","0.055","10","23.829","80","4.9","15","0.192","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18560.45","34.288","1000","167.576","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155270.969","0.046","5","7.592","40","7.864","15","0.193","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","124308.43","12.281","50","92.279","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.009","10","9.69","80","0.872","20","0.079","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","468.29","0.397","5","14.01","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","426.82","0.072","10","6.845","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70203.46","0.022","2","11.07","40","6.949","15","0.161","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91082.4","17.05","50","156","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","454.46","0.09","10","55.23","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","455.976","0.053","10","24.22","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","348.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","45.79","0.904","10","19.993","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","456.19","0.072","10","41.82","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","672","0.154","8","13.037","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","201.31","0.735","10","21.588","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.035","10","20.46","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","63.418","0.17","10","2.83","80","11.265","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","61.11","0.563","10","21.094","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","46.915","0.012","10","6.03","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1100.74","0.216","30","25.21","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.138","0.501","8","0.617","60","2.998","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.019","0.6","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1425.83","0.059","10","36.122","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","310.435","0.684","15","21.434","80","7.745","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","57.197","3.458","15","11.008","80","5.546","20","0.012","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","262","0.113","10","18.856","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.125","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","355.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.024","10","4.854","80","-","-","0.02","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","499.219","0.266","10","8.718","80","3.249","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.237","0.023","10","14.604","80","7.727","20","0.295","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","22.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","375.2","0.214","8","18.236","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","367.2","0.011","45","57.697","500","7.578","70","1.109","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1460.57","0.161","8","25.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","44.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","83.81","0.023","10","18.11","80","4.072","15","0.028","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","120.1","0.946","15","21.15","60","0.89","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","44.238","0.518","15","12.622","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","8.64","0.01","10","10.609","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4939.808","7.513","16","45.64","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","760.32","0.803","10","16.275","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","336.13","0.146","8","22.911","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","441.158","0.115","10","20.574","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","425.09","3.484","10","31.86","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","857.09","1.892","10","42.34","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","786.24","0.642","10","30.65","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1385.251","1.508","10","48.364","80","11.351","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","169.776","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13407.997","0.173","8","33.15","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11709.014","1.769","8","32.552","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.011","10","0.983","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","143.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","47.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","211.121","1.296","8","5.449","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.164","0.087","10","8.149","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","72.04","3.168","10","30.619","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","63.4","0.197","15","26.149","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","247.709","0.241","10","10.669","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","136.51","0.022","8","16.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","256.124","0.07","10","13.348","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","559.87","0.084","10","20.876","80","2.09","15","0.1","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","428.89","0.221","8","10.338","50","-","-","0.169","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","47.52","45.13","500","58.09","500","95.97","500","19.69","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.029","10","17.73","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.852","0.88","10","33.1","80","-","-","0.2","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.21","0.675","10","15.06","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","113.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2594.027","0.418","2","18.07","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.013","15","33.993","80","-","-","0.186","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","413.683","1.694","10","17.468","80","-","-","0.019","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.803","0.626","10","13.538","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","165.02","0.074","10","12.722","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1357.34","5.021","10","46.94","80","7.48","15","0.067","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.865","0.009","10","1.448","80","0.758","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.333","0.021","10","3.88","80","1.043","20","0.018","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.958","1.439","15","5.644","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","156.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","191.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2844.29","0.031","8","18.744","50","6.574","15","0.092","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.775","1000","82.24","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","422.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","137.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","702.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","131.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","38.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","884.045","1.951","10","15.153","80","-","-","0.113","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1126.62","2.235","10","28.943","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","38.02","0.017","8","11.794","50","-","-","0.195","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1507.44","0.019","15","20.253","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","573.7","0.032","10","27.06","80","1.9","15","0.051","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1261.931","2.227","8","27.768","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","141.939","0.053","5","11.97","50","4.421","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.034","1.792","10","19.855","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","311","0.044","10","10.405","80","14.08","20","0.017","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","159.84","0.919","10","27.01","80","2.346","15","0.062","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","51.142","0.255","10","0.937","80","0.101","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.029","10","15.7","100","6.36","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","149.7","2.896","15","36.864","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","259.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","68.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","15.12","0.173","8","5.8","60","5.7","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8222.947","0.084","10","19.726","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","381.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","3.46","0.022","10","20.1","80","1.07","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","177.12","0.224","10","24.13","80","-","-","-","-","正常"]