{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3005.676","14.314","25","42.296","250","16.245","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","117.6","131.809","500","134.82","500","95.598","500","9.605","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.076","0.104","15","1.909","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","365.47","0.139","10","34.19","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","85.956","3.701","10","24.101","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.194","0.024","8","15.271","50","4.406","15","0.069","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","174.53","4.24","10","47.74","80","6.03","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.007","10","22.01","80","6.01","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.236","0.164","10","15.029","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","67.046","0.028","10","35.145","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.014","10","13.28","80","-","-","0.2","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1725.332","0.013","1.5","7.509","30","-","-","0.06","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5903.21","0.354","10","20.871","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","422.5","3.069","10","36.64","80","4.58","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1219.1","0.032","10","18.914","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","396.58","0.082","10","22.479","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","98.5","0.008","10","12.45","80","4.473","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","54.43","0.15","10","29.042","80","9.898","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.063","15","19.495","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.138","0.02","10","1.609","80","7.209","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","115.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","448.42","0.01","10","15.08","70","0.713","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10505.13","0.444","8.629","33.634","69.431","6.639","27.416","0.292","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5278.368","14.24","500","121.91","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","579.623","0.331","10","4.992","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.414","4.547","10","26.07","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.013","0.035","10","9.23","80","2.324","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","857.89","0.132","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.025","10","9.935","80","12.969","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1142.899","0.173","8","18.66","50","-","-","0.181","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","671.933","0.007","10","28.12","80","2.3","15","0.034","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2172.96","0.93","10","40.999","80","3.551","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","328.651","1.688","10","4.235","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","442.37","2.114","10","13.606","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.117","10","1.36","80","0.38","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.536","1.223","10","16.288","80","2.623","20","0.322","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","135.7","0.057","10","14.456","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.039","0.007","15","14.799","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","35.251","0.989","15","21.417","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","226.48","23.91","500","45.82","500","18.451","500","5.93","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.006","0.185","15","1.301","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.4","3.261","10","21.464","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1584.58","0.096","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2641.25","6.718","10","14.498","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.062","1.466","15","10.613","80","7.711","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","26.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","46.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.107","15","12.6","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","79.056","4.073","15","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","68","1.089","15","28.509","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","259.2","5.027","15","17.78","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.118","0.103","15","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","306.77","21.99","500","34.35","500","33.892","500","3.147","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.486","10","12.368","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.85","1.335","10","15.665","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","269.09","0.021","10","21.504","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","208.506","0.221","10","15.413","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.644","10","8.409","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","327.902","0.474","10","6.071","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","141.437","0.119","10","5.484","80","2.851","20","0.024","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","20432.74","0.695","10","22.04","80","4.99","15","0.155","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25253.86","33.962","1000","166.038","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176380.141","0.222","5","8.082","40","7.076","15","0.24","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","171700.438","6.129","50","97.04","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.01","10","7.5","80","1.48","20","0.137","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","575.42","0.118","5","6.34","50","-","-","0.084","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","465.7","0.081","10","7.089","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","93466.66","0.019","2","12.01","40","7.14","15","0.141","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","129492.48","9.74","50","127","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","151.738","0.958","10","35.787","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","450.14","0.152","10","48.96","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","603.984","0.013","10","26.64","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","395.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","47.52","0.815","10","30.751","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","476.93","0.071","10","47.54","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","637","0.155","8","19.768","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","489.89","0.061","10","23.56","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","0.03","10","26.92","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","290.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","91.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","52.445","0.034","10","3.74","80","9.974","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.668","10","18.997","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","97.978","0.007","10","2.88","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1160.35","0.209","30","21.962","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.32","0.454","8","1.218","60","3.11","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.834","0.278","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1586.86","0.477","10","38.666","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","277.517","0.123","15","19.256","80","5.457","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","69.034","8.582","15","14.514","80","10.897","20","0.025","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","274","0.045","10","12.295","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.136","15","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","390.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","55","0.026","10","5.512","80","-","-","0.018","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1159.315","1.746","10","16.625","80","4.307","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.571","0.019","10","16.813","80","2.561","20","0.302","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","34.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","402.55","0.217","8","21.979","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","405.22","0.071","45","57.99","500","7.445","70","1.156","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1425.16","0.193","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","58.75","0.022","10","79.38","80","2.775","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.415","0.42","15","12.25","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.934","0.01","10","7.338","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5059.674","10.55","16","40.388","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","830.3","0.574","10","18.129","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","520","1.194","8","24.102","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","5.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","509.155","0.308","10","25.22","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","469.15","4.242","10","44.14","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","826.85","1.831","10","36.41","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","861.41","0.209","10","32.81","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","922.666","1.554","10","56.649","80","10.145","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","205.805","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15040.335","0.185","8","31.122","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12264.048","0.16","8","34.752","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","228.1","0.019","10","1.261","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","228.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","137.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","51.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","227.621","0.276","8","8.856","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.123","0.11","10","7.865","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.37","0.293","10","39.269","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","76.6","0.557","15","35.462","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","194.054","0.23","10","11.399","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","110.59","0.147","8","18.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","367.885","0.076","10","13.273","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","547.78","0.009","10","40.79","80","2.38","15","0.039","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","536.63","0.135","8","7.701","50","-","-","0.184","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","82.08","36.03","500","64.8","500","84.94","500","21.63","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.89","0.023","10","19.32","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.115","2.594","10","22.652","80","-","-","0.184","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.678","0.85","10","18.042","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3228.786","0.296","2","18.393","40","-","-","0.027","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.098","0.039","15","33.422","80","-","-","0.182","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","372.47","0.135","10","15.194","80","-","-","0.021","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.829","0.534","10","8.698","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","146.88","0.05","10","11.854","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1381.54","3.718","10","54.357","80","5.544","15","0.092","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.348","0.011","10","3.842","80","0.75","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","78.452","0.048","10","4.991","80","2.094","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.87","2.277","15","10.616","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","157.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","161.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3174.34","0.037","8","19.68","50","8.152","15","0.127","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.145","1000","59.624","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","401.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","119.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","780.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","142.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","13.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","928.886","2.171","10","15.566","80","-","-","0.123","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1191.89","2.405","10","23.105","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","133.06","0.039","8","9.858","50","-","-","0.081","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","3.918","2.311","15","1.949","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1665.36","0.02","15","17.66","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","775.87","0.089","10","40.23","80","1.8","15","0.056","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","880.525","2.151","8","21.779","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","214.224","0.022","5","15.113","50","4.576","12","0.037","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.896","2.264","10","16.126","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","307","0.041","10","9.637","80","12.88","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.98","1.035","10","23.52","80","3.298","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","69.892","0.346","10","0.522","80","0.348","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","15.5","100","7.74","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","139.91","2.885","15","32.476","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","289.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","55.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.081","8","9.8","60","2.75","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8371.21","0.099","10","20.551","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","336.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","128.74","0.118","10","26.7","80","0.682","15","0.029","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","282.53","0.268","10","7.13","80","-","-","-","-","正常"]