{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-08-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12165782","142.794","121.303","320","13.322","100","9.063","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","2407488.75","28.756","26.066","320","12.358","100","13.167","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12862550","149.904","-","-","-","-",4.6975,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","289837.781","3.355","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15678907","695605.812","-","-","-","-","1.899","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8567924","99.166","-","-","-","-",3.7884,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6161790","71.317","244.848","320","50.154","100","11.864","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663933","7.684","104.379","300","6.236","100","2.134","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1048032","12.13","57.36","200","3.16","200","2.03","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.31","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3220263.5","37.272","12.422","320","0.003","100","4.853","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11934106","138.126","184.664","320","16.089","100","0.28","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","403516.625","4.67","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7385611","85.482","-","-","-","-",1.1071,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3443943.25","40.213","76.8","200","16.632","50","5.434","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3099023.75","36.391","79.69","200","16.892","50","7.401","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3655092.75","42.693","73.364","200","23.033","50","5.208","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","972094.25","11.25","107.668","200","27.851","35","4.324","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1077424","12.47","86.574","200","17.301","35","5.58","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","951072.44","11.01","109.881","200","18.555","35","4.748","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3128532.5","36.21","117.187","200","28.32","35","0.623","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2002167.625","23.173","137.579","200","15.197","50","2.863","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1424589.875","16.488","137.1","200","4.171","50","2.542","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1518786.75","17.579","134.647","200","2.967","50","3.941","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3255552","37.68","20.37","200","13.2","35","3.83","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","0.72","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","335525.76","13980.24","1.51","50","0.001","35","0.376","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37861344","438.21","26.07","50","0.02","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","400896","4.64","0.71","50","0","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","104248.55","1.207","7.01","50","0.003","35","4.341","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","439826.25","5.096","41.587","50","2.772","35","4.121","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48412564","562.576","22.455","50","0.128","35","0.078","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","358560","4.15",20.23,"120",164.46,"850",1.45,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16161186","187.051","232.734","320","23.207","100","7.086","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3300802.75","38.2","-","-","-","-",10.78,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12186048","141.042","205.05","320","28.324","100","2.749","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5535029.5","64.06","-","-","-","-",10.84,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","540864","6.26","9.18","50","3.36","35","1.51","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","55228.32","0.639","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","87566.4","1.01","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","32267.453","0.374","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58935663.475","697.671","42.027","100","26.135","50","2.753","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","9233798.214","109.225","12.364","100","3.765","50","94.458","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351382.344","4.067","273.135","550","13.717","400","2.786","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","552096","6.39","239.93","550","6.13","400","6.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","557280","6.45","207.52","550","3.37","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1020780","11.815","123.441","200","6.878","200","1.548","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1199708.125","13.886","43.461","200","11.395","200","7.729","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","152701.094","1.767","8.549","-","32.37","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1610422.75","18.639","50.721","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1041986.5","12.06","29.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4046521","46.835","81.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1713061.5","19.827","67.714","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3366718.75","38.967","49.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5900253","68.29","60.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1850463.75","21.417","42.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1681150.125","19.458","43.926","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","371435.438","4.299","62.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1233480","14.276","58.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3036850","126535.32","-","-","1.308","50","3.02","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3829601.5","44.324","35.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2494130","28.867","40.453","100","10.089","50","0.876","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500806.188","5.796","30.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2403080","27.813","-","-","30.867","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7204329","83.383","42.238","100","4.277","50","4.788","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","562001.75","6.505","70.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4706130","54.469","34.582","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12089700","139.927","54.998","100","-","-","3.778","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1095140","12.89","-","-","1.815","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1106790","12.81","29.378","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3907035.5","45.22","18.087","50","0.845","35","0.186","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","164134.656","1.9","46.3","100","1.538","50","1.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","814397.938","9.426","94.2","300","1.025","100","6.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9198144","106.46","65.726","200","45.113","200","4.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1192.296","0.014","33.441","300","1.387","100","71.765","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","670634.875","7.762","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3692640.5","42.739","81.746","300","2.099","200","4.553","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10943091","126.656","48.768","120","0.933","100","1.91","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7572750","87.648","46.527","100","0","50","2.916","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178764.797","2.069","4.131","300","0.001","100","1.065","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1372174.125","15.882","60.462","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1351327.75","15.64","182.84","200","46.589","50","3.311","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1344419.75","15.56","157.441","200","40.206","50","3.386","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3902703.25","45.17","77.147","80","5.72","30","1.063","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2990596","34.61","70.362","80","4.86","30","0.691","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2681407","31.04","116.863","80","26.279","30","41.835","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3657101","42.33","75.479","80","14.779","30","1.083","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4560816.5","52.787",8.3834,"100",0,"50",1.2547,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2560010.75","30.075",14.394,"100",0.5966,"50",9.0914,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1673780.75","19.372","67.285","250","5.767","80","0.638","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1939374.125","22.446","75.52","250","9.462","80","1.661","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1970973.375","22.812","102.828","250","12.007","80","4.639","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46543540","538.698","38.876","100","25.429","50","1.308","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7425412.5","85.942","285.04","320","8.24","100","4.81","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3103094.25","35.915","-","-","-","-",7.244,"20","正常"]