{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3382.706","11.044","25","32.93","250","15.339","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","139.67","21.058","500","40.23","500","28.923","500","4.643","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.022","0.014","15","2.084","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","311.04","0.082","10","38.63","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.098","3.393","10","21.342","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.96","0.024","8","14.529","50","3.597","15","0.072","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","365.47","4.86","10","55.97","80","6.98","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.067","10","20.51","80","5.79","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.2","0.024","10","13.916","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","70.589","0.025","10","28.079","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.005","10","12.906","80","-","-","0.203","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","394.751","0.013","1.5","2.442","30","-","-","0.046","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4140.554","0.236","10","18.383","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","476.06","2.628","10","27.98","80","4.1","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","496.8","0.052","10","22.371","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","256.61","0.111","10","16.826","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","373.25","0.023","10","11.535","80","4.87","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.069","10","31.719","80","9.601","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.107","15","18.227","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","11.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.523","0.008","10","2.384","80","4.598","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","442.37","0.144","10","11.95","70","0.798","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8378.6","0.269","8.629","33.228","69.431","6.609","27.416","0.258","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4661.88","6.423","500","135.939","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","479.978","0.012","10","3.422","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.021","5.852","10","36.39","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.368","0.033","10","8.375","80","2.901","10","0.02","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1143.1","0.098","10","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.028","10","11.557","80","14.786","20","0.073","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1230.595","0.14","8","24.28","50","-","-","0.185","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","596.16","0.007","10","26.3","80","2.39","15","0.031","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1892.16","0.453","10","42.967","80","3.043","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","263.733","2.226","10","7.691","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","622.08","1.182","10","14.119","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.062","10","1.02","80","0.45","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.523","1.216","10","18.986","80","2.499","20","0.24","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","163.52","0.063","10","18.222","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.428","15","9.151","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.083","1.047","15","24.329","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","241.95","31.409","500","50.01","500","24.001","500","6.28","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.955","0.108","15","1.298","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.4","3.734","10","17.253","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1372.9","0.141","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","46.847","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2847.74","7.216","10","10.917","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.25","1.533","15","11.39","80","8.468","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","51.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.16","15","8.85","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.163","2.312","15","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","75","0.971","15","31.411","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","250.56","4.811","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.267","0.079","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","298.45","16.909","500","30.65","500","28.868","500","1.24","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.988","10","12.808","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.98","2.008","10","17.55","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","255.24","0.023","10","19.388","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","57.96","2.246","10","12.578","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","326.53","0.895","10","4.576","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.715","0.11","10","7.458","80","4.11","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11110.18","0.721","10","18.878","80","5.34","15","0.134","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15563.23","30.912","1000","166.695","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163658.719","0.178","5","6.31","40","6.353","15","0.231","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160373.906","6.107","50","82.689","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","13.82","0.007","10","8.29","80","1.375","20","0.121","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","620.35","0.318","5","7.66","50","-","-","0.318","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.06","0.749","10","7.292","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88197.12","0.022","2","10.21","40","4.548","15","0.138","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126939.12","9.88","50","138","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","174.188","0.956","10","34.81","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","401.76","1.971","10","40.9","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","563.88","0.014","10","28.65","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","144.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","14.69","0.74","10","17.797","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","456.19","0.073","10","44.97","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","613","0.148","8","15.496","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","478.66","0.111","10","19.684","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.033","10","26.64","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","209.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.09","0.009","10","3.72","80","10.593","20","0.014","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.117","10","11.924","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.013","10","2.08","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1139.62","0.207","30","21.169","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.334","0.782","8","4.16","60","3.721","15","0.009","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.056","0.218","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1438.77","0.323","10","31.937","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","257.299","0.253","15","18.008","80","7.382","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","68.861","8.605","15","14.135","80","11.237","20","0.029","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","62","0.066","10","18.013","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.128","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","146.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.025","10","4.419","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1348.186","1.432","10","18.456","80","3.371","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","82.426","0.016","10","14.47","80","1.646","20","0.268","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","29.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","402.01","0.218","8","22.108","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","373.25","0.083","45","57.779","500","7.594","70","1.134","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1422.14","0.173","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.021","10","23.3","80","3.769","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.324","0.848","15","12.132","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.194","0.013","10","8.196","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5226.459","10.866","16","35.601","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","939.17","0.112","10","12.798","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","435.84","0.656","8","23.693","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","27.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","396.144","0.155","10","26.137","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","452.74","4.525","10","45.2","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","830.3","2.464","10","37.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","854.5","0.358","10","30.9","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","511.402","2.029","10","54.652","80","11.151","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","1.296","0.069","8","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15882.815","0.166","8","33.259","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10603.094","0.182","8","35.481","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","157.25","0.034","10","1.302","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","144.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","46.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","271.115","0.796","8","8.017","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.11","10","7.108","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.53","0.327","10","48.672","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.38","1.096","15","36.699","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","67.39","0.113","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","304.82","0.08","10","12.198","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","536.54","0.01","10","26.585","80","2.35","15","0.045","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","459.389","0.133","8","7.342","50","-","-","0.156","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","70.85","37.58","500","67.28","500","60.41","500","22.02","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.029","10","17.92","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","32.338","1.038","10","16.66","80","-","-","0.157","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.901","1.135","10","15.625","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","96.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2659.206","0.336","2","20.064","40","-","-","0.03","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.361","0.05","15","34.014","80","-","-","0.18","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","372.816","0.15","10","23.945","80","-","-","0.019","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.691","0.637","10","10.108","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","174.53","0.081","10","11.631","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1353.89","2.904","10","55.398","80","5.623","15","0.098","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","152.077","0.01","10","3.512","80","0.856","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.304","0.012","10","3.334","80","0.798","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.952","0.953","15","10.752","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","50.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","111.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3063.74","0.031","8","18.999","50","7.982","15","0.122","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.196","1000","228.755","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","366.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","131.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","741.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","117.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","935.366","2.041","10","15.993","80","-","-","0.136","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1145.43","0.284","10","9.742","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","124.42","0.052","8","11.864","50","-","-","0.078","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.351","0.026","15","2.052","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","739.44","0.024","15","15.776","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","417.31","0.091","10","31.97","80","1.57","15","0.053","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","945.12","3.741","8","34.679","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","226.548","0.022","5","10.386","50","4.284","12","0.038","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.662","2.26","10","13.82","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","350","0.033","10","9.134","80","13.34","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","137.38","0.72","10","25.79","80","2.711","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","97.811","0.239","10","0.676","80","0.407","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.115","10","16.5","100","8.06","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","129.05","3.005","15","29.68","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","250.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","18.576","0.095","8","7.8","60","3.83","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8138.88","0.146","10","20.974","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","321.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","125.28","0.082","10","37.6","80","0.884","15","0.03","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","250.56","0.207","10","7.04","80","-","-","-","-","正常"]