{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-08-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12021430","141.13","116.606","320","14.159","100","8.745","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1348408.25","15.72","16.77","320","13.333","100","10.208","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13293263","153.857","-","-","-","-",4.8427,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","75102.711","0.869","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17483920","728496.75","-","-","-","-","2.409","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8798111","101.83","-","-","-","-",4.1133,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6162997.5","71.331","219.935","320","40.338","100","10.962","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669713.062","7.751","82.867","300","7.672","100","2.173","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1221696","14.14","21","200","0.64","200","1.62","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.08","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3278850.25","37.95","12.373","320","0","100","4.994","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11858205","137.248","183.63","320","19.176","100","0.243","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","20.129","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7298103","84.469","-","-","-","-",1.1248,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3170734","37.047","81.564","200","23.242","50","5.217","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1607063.5","18.768","107.742","200","56.769","50","17.929","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3432233.5","40.135","81.392","200","23.31","50","5.078","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1018540.44","11.79","107.71","200","27.289","35","4.442","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1033127.56","11.96","71.389","200","18.278","35","5.341","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","961914.06","11.13","109.758","200","19.405","35","4.639","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3053957.75","35.35","115.88","200","27.293","35","0.441","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2030900.625","23.506","138.546","200","23.648","50","2.916","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1458732.75","16.884","137.862","200","4.988","50","2.603","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1512097.875","17.501","131.133","200","4.899","50","3.518","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3418848","39.57","20.63","200","13.27","35","4.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","397.44","16.56","0.841","50","0.001","35","0.292","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","1584576","18.34","1.61","50","0.03","35","1.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","33696","0.39","0.28","50","0","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","77050.878","0.892","8.585","50","0","35","4.584","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","354140.75","4.113","49.852","50","4.045","35","5.135","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48120624","557.339","21.656","50","0.129","35","0.078","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","345600","4",12.09,"120",165.64,"850",1.3,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16383375","189.622","232.302","320","22.04","100","5.536","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3862592.25","44.71","-","-","-","-",11.28,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12398750","143.504","226.554","320","39.106","100","2.86","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5846611","67.67","-","-","-","-",11.37,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","577152","6.68","11.33","50","5.4","35","2.24","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","77475.94","0.897","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","170662.2","1.98","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","31296.273","0.362","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57218798.581","677.463","41.563","100","23.598","50","2.312","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","15543383.966","183.594","6.26","100","2.339","50","42.034","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350908.156","4.061","253.258","550","13.756","400","2.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","565056","6.54","228.77","550","5.85","400","5.26","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","574560","6.65","189.01","550","3.76","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1138460","13.176","129.419","200","8.532","200","1.547","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1341014.75","15.521","50.479","200","14.157","200","7.694","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","152605.609","1.766","8.741","-","37.141","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1577766.125","18.261","51.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1041592.25","12.055","27.953","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4045691.75","46.825","84.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1711898.875","19.814","70.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3367737.5","38.978","50.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5862707","67.855","60.796","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1869858","21.642","43.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1687035.75","19.526","47.005","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","371419.219","4.299","63.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1311784.75","15.183","59.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3058680","127445.047","-","-","1.301","50","2.791","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3828391","44.31","35.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2449910","28.356","38.871","100","12.714","50","0.976","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","501318.688","5.802","30.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2422543.75","28.039","-","-","33.493","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7202817.5","83.366","43.308","100","5.032","50","4.868","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","600379","6.949","66.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4693340","54.321","36.607","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12126700","140.355","53.482","100","-","-","3.587","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1091150","12.843","-","-","1.519","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1114110","12.895","30.237","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3916016.75","45.324","18.155","50","0.922","35","0.194","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","159870.312","1.85","45.596","100","1.515","50","1.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","824799.562","9.546","95.945","300","0.681","100","6.915","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9193824","106.41","65.261","200","44.184","200","6.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1248.42","0.014","24.33","300","2.03","100","59.081","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","699919.312","8.101","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1440437.375","16.672","125.477","300","2.857","200","38.475","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11034516","127.714","69.968","120","1.496","100","2.041","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7442820","86.144","43.775","100","0","50","2.723","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169797.266","1.965","4.025","300","0","100","1.092","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1368972.875","15.845","61.108","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1340315.13","15.51","169.67","200","47.212","50","3.337","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1356230","15.7","161.47","200","41.144","50","3.672","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3842496.75","44.47","75.422","80","9.498","30","1.065","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3005093.75","34.78","65.899","80","7.872","30","0.706","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2675479.75","30.97","128.974","80","20.789","30","33.702","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3629762.25","42.01","77.458","80","9.906","30","0.844","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4575963","52.962","8.493","100","0","50","1.215","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2760295.75","32.461",14.5843,"100",1.0152,"50",9.9577,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1741293.875","20.154","64.372","250","4.897","80","0.839","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1925912.625","22.291","64.253","250","7.372","80","1.739","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1827525","21.152","74.094","250","5.633","80","1.796","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46360248","536.577","38.68","100","25.136","50","1.287","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7862645.5","91.003","261.4","320","6.64","100","4.25","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3672674","42.508","-","-","-","-",7.155,"20","正常"]