{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2122.26","9.875","25","22.624","250","15.077","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","459.05","19.018","500","175.58","500","90.866","500","10.122","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.686","0.007","15","2.117","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","28.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","5.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","351.65","0.257","10","39.55","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","100.577","1.472","10","9.296","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","214.272","0.032","8","13.121","50","2.965","15","0.064","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.91","4.1","10","51.81","80","5.95","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.006","10","18.83","80","5.82","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.191","0.047","10","14.87","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","2.678","0.035","10","27.963","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.007","10","13.12","80","-","-","0.208","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","278.269","0.012","1.5","3.606","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1889.057","0.259","10","18.596","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","423.36","2.043","10","33.68","80","3.71","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1113.7","0.042","10","22.336","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","344.74","0.104","10","17.929","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","317.95","0.008","10","10.744","80","4.92","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.09","10","30.28","80","9.073","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","18.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.024","15","18.677","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","13.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.006","10","2.284","80","4.155","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","433.73","0.066","10","18.99","70","0.592","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10425.28","0.046","8.629","31.329","69.431","6.924","27.416","0.266","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4996.44","7.433","500","147.521","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","738.063","0.011","10","6.494","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.778","6.029","10","31.85","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.012","10","7.729","80","2.712","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","736.16","0.08","10","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.027","10","11.683","80","13.902","20","0.067","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","994.291","0.074","8","20.77","50","-","-","0.159","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","1.21","0.033","10","31.05","80","2.33","15","0.037","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1994.11","0.483","10","43.978","80","2.865","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","331.798","1.563","10","5.354","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","639.36","0.803","10","15.103","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.093","10","1.31","80","0.48","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.938","10","18.538","80","2.246","20","0.212","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.186","10","13.604","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.887","15","3.489","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","84.758","1.281","15","23.922","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","202.04","33.847","500","47.51","500","21.346","500","6.72","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.867","0.22","15","2.198","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.84","3.286","10","16.623","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1252.8","0.109","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","41.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2806.27","5.805","10","8.752","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.374","1.809","15","10.884","80","9.336","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","29.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.249","15","7.63","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","35.251","2.342","15","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","0.788","15","22.438","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","169.34","4.826","15","17.61","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.168","0.072","15","15","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","197.5","9.754","500","26.81","500","19.905","500","2.615","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.631","10","18.585","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","15.45","2.002","10","16.367","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","265.65","0.026","10","95.321","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","208.484","0.25","10","17.946","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.718","10","14.803","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","394.468","1.224","10","3.532","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","109.296","0.054","10","5.921","80","3.218","20","0.027","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11790.14","0.123","10","17.673","80","3.15","15","0.13","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15097.54","33.254","1000","165.288","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167992.703","0.312","5","6.886","40","7.09","15","0.204","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","164307.281","6.925","50","92.213","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.008","10","6.89","80","1.599","20","0.147","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","663.55","0.498","5","14.86","50","-","-","0.035","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.06","0.97","10","7.149","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83151.36","0.145","2","9.47","40","6.775","15","0.143","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","111762.96","15.69","50","185","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","164.075","0.845","10","35.087","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","396.58","2.175","10","30.48","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","436.056","0.034","10","30.57","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","179.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.856","10","13.543","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","390.53","0.071","10","43.82","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","319","0.153","8","17.574","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.085","10","21.715","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","14","0.04","10","26.83","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","279.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.864","0.015","10","3.89","80","8.557","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.085","10","11.359","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.015","10","2.05","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1371.17","0.209","30","19.446","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.262","0.758","8","3.388","60","3.76","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.328","0.172","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1558.52","0.355","10","26.452","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","325.123","0.435","15","19.172","80","10.523","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","59.962","8.4","15","13.428","80","10.878","20","0.025","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","0","0.095","10","21.646","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.128","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","184.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.026","10","3.955","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1415.405","1.665","10","15.298","80","3.193","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","100.57","0.023","10","18.6","80","4.741","20","0.313","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","152.55","0.215","8","22.445","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","373.25","0.118","45","57.724","500","7.919","70","1.197","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1371.93","0.198","8","24.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.03","0.022","10","21.86","80","3.591","15","0.028","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1348.7","0.975","15","28.95","60","1.71","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.024","0.939","15","12.454","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.011","10","8.168","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-1.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5461.227","8.167","16","35.385","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1005.7","0.116","10","18.227","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","449.19","0.147","8","23.95","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","27.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","413.078","0.04","10","24.004","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","480.38","3.572","10","47.16","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","883.01","2.639","10","30.2","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","596.16","0.398","10","30.67","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","669.427","1.627","10","74.476","80","11.704","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13793.956","0.166","8","32.918","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10209.37","0.185","8","34.138","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.93","0.034","10","0.945","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","48.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","242.139","1.358","8","9.396","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","38.778","0.165","10","6.438","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.99","0.371","10","53.705","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","74.24","1.828","15","33.222","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","55.3","0.065","8","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","287.549","0.087","10","12.437","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","520.99","0.173","10","7.106","80","2.73","15","0.057","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","362.621","1.093","8","7.188","50","-","-","0.149","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.9","29.66","500","63.73","500","25.98","500","20.75","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","64.8","0.03","10","19.39","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","35.126","0.087","10","14.32","80","-","-","0.15","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.432","0.941","10","18.104","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","67.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1879.788","0.427","2","13.38","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.289","0.048","15","34.258","80","-","-","0.184","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","342.49","0.152","10","18.747","80","-","-","0.015","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.768","0.471","10","8.895","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","54.43","0.067","10","11.565","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1404.86","2.674","10","56.425","80","5.285","15","0.066","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.366","0.008","10","3.338","80","0.659","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","8.744","0.009","10","2.013","80","0.316","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","1.267","15","10.623","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","73.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","55.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2951.42","0.025","8","18.845","50","6.713","15","0.105","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.371","1000","244.22","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","273.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","59.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","527.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","43.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","989.626","2.141","10","17.412","80","-","-","0.144","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1201.97","1.891","10","21.566","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","108.86","0.038","8","2.883","50","-","-","0.071","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.014","15","2.083","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","727.44","0.045","15","13.895","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","1.73","0.119","10","29.26","80","1.1","15","0.065","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","881.929","3.295","8","31.691","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","216.62","0.022","5","13.756","50","4.141","12","0.043","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.725","1.857","10","15.955","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","325","0.043","10","8.988","80","13.99","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.01","0.862","10","26.77","80","2.753","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","78.375","0.24","10","1.017","80","0.08","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.166","10","16.8","100","8.15","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","106.79","3.587","15","31.066","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","293.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","52.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.067","8","6.5","60","5.21","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8316.691","0.222","10","21.008","80","-","-","0.088","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","389.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.05","0.094","10","41.1","80","0.849","15","0.032","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","241.06","0.096","10","7.07","80","-","-","-","-","正常"]