{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-08-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12395360","145.471","117.469","320","14.628","100","12.219","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1896597","22.367","25.843","320","13.705","100","11.124","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12743453","149.507","-","-","-","-",4.8236,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","178501.422","2.066","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15741770","655907.062","-","-","-","-","3.069","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8009040.5","92.697","-","-","-","-",3.8394,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6338993","73.368","226.175","320","37.244","100","10.648","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668863.188","7.742","91.954","300","6.737","100","2.193","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1367712","15.83","22.72","200","0.6","200","1.6","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.24","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3263243","37.769","12.218","320","0","100","4.452","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11930575","138.085","188.481","320","25.354","100","0.264","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","153829.5","1.78","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7224810","83.62","-","-","-","-",1.1032,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3419208.25","40.373","82.038","200","23.924","50","5.275","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","4831403","57.388","199.239","200","545.13","50","211.383","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3679693.75","43.447","77.947","200","31.634","50","5.059","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","964454.5","11.16","105.855","200","28.933","35","4.375","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1035936.88","11.99","75.951","200","25.268","35","5.461","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","942315","10.91","102.944","200","21.571","35","4.51","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3028629","35.05","114.542","200","27.66","35","0.414","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2002309.625","23.175","144.685","200","23.253","50","2.939","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1435549.75","16.615","131.804","200","8.862","50","2.592","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1494484.125","17.297","134.447","200","6.677","50","3.739","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3330720","38.55","21.76","200","15.52","35","4.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","0.73","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","28126759.68","1171948.32","19.511","50","0.022","35","0.187","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26828064","310.51","19.19","50","0.04","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24465024","283.16","18.17","50","0.02","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","107460.008","1.244","9.01","50","0","35","4.398","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","506450.719","5.87","38.915","50","3.524","35","4.599","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47381012","548.903","21.162","50","0.131","35","0.08","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","349056","4.04",13.75,"120",162.9,"850",1.34,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16442832","190.31","228.861","320","26.762","100","5.567","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3642979.25","42.16","-","-","-","-",11.03,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11131687","128.839","247.691","320","33.028","100","3.415","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5855686","67.77","-","-","-","-",11.23,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","707616","8.19","8.82","50","3.35","35","1.67","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","387637.86","4.487","-","-","-","-",0.12,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","144276","1.67","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","40424.148","0.468","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57346942.82","678.913","41.422","100","22.467","50","2.42","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","30296765.245","358.657","244.261","100","18.123","50","5.153","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347217.312","4.019","288.949","550","13.574","400","2.778","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","560736","6.49","250.26","550","6.23","400","6.08","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","567648","6.57","223.5","550","3.37","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1175750","13.608","130.533","200","8.322","200","1.545","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1337747.625","15.483","50.954","200","13.36","200","7.692","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","153866.156","1.781","8.511","-","41.079","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1731741.5","20.043","50.95","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1044620.812","12.09","28.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4021026.5","46.54","84.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1708808.125","19.778","72.787","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3374714.5","39.059","48.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5772279.5","66.809","60.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1850834.375","21.422","41.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1652608.625","19.127","45.668","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","370718.312","4.291","62.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1312934","15.196","58.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2741550","125582.039","-","-","0.934","50","2.789","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3725556.25","43.119","34.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2441330","28.256","38.554","100","12.119","50","0.881","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500112.5","5.788","30.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2424523.5","28.062","-","-","31.798","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7203933","83.379","45.09","100","4.241","50","4.89","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","764814","8.852","59.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4702750","54.43","35.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12504700","144.731","54.424","100","-","-","3.63","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1092920","12.864","-","-","1.396","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1113830","12.892","29.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3904843.5","45.195","17.994","50","0.941","35","0.195","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","156295.078","1.809","44.24","100","1.495","50","1.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","825931.938","9.559","99.725","300","2.91","100","6.894","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9294912","107.58","65.607","200","41.314","200","3.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1217.504","0.014","24.459","300","1.29","100","56.823","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","775942.938","8.981","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","157161.547","1.819","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10999478","127.309","57.205","120","2.078","100","2.065","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7092836.5","82.038","46.795","100","0","50","3.33","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166639.625","1.929","3.891","300","0","100","1.073","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1374834","15.912","61.212","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1329112","15.38","165.115","200","38.07","50","3.113","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1337286","15.48","167.939","200","38.37","50","3.783","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3628915.25","42","74.442","80","13.644","30","0.919","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2799962.75","32.41","74.355","80","9.445","30","0.422","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","5035123","58.28","134.814","80","0.026","30","74.558","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3407003.5","39.43","75.389","80","17.601","30","0.83","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4574892.5","52.95","8.637","100","0","50","1.24","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2846378.25","33.46",13.1599,"100",1.2947,"50",10.7286,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2076560","24.034","51.735","250","10.695","80","71.37","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1968959.125","22.789","71.48","250","5.587","80","1.967","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1831317.875","21.196","81.184","250","7.624","80","1.457","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46532832","538.574","38.306","100","25.217","50","1.364","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7773319","89.969","225.65","320","3.9","100","4.18","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3905748.5","45.205","-","-","-","-",7.243,"20","正常"]