{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-08-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12402833","145.584","114.693","320","11.791","100","11.424","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","510712.031","5.937","46.083","320","16.193","100","7.942","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12372077","144.184","-","-","-","-",4.7642,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","189159.906","2.189","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16314259","679760.812","-","-","-","-","1.539","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8209866","95.022","-","-","-","-",3.8185,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6143287","71.103","224.994","320","41.84","100","10.471","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665989.938","7.708","87.387","300","7.396","100","2.155","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1294272","14.98","21.15","200","0.56","200","1.57","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.31","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3254547.5","37.668","12.524","320","0","100","6.136","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11443243","138.203","187.04","320","29.688","100","0.242","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","174392.625","2.018","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7156069","82.825","-","-","-","-",1.0925,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3278101.5","38.255","82.39","200","25.337","50","5.181","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","5988002","69.831","110.943","200","623.577","50","231.833","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3616021.75","42.234","73.32","200","26.52","50","5.009","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1035432.38","11.98","112.755","200","19.678","35","4.65","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1066518.75","12.34","64.801","200","17.132","35","5.578","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","965575.88","11.17","106.674","200","13.904","35","4.682","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3030908.25","35.08","115.97","200","28.052","35","0.551","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1992827.5","23.065","147.621","200","21.946","50","2.944","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1444271.5","16.716","133.431","200","9.329","50","2.583","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1511489.375","17.494","131.423","200","6.303","50","3.774","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3331584","38.56","21.45","200","13.77","35","4.43","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35149818.24","1464575.76","22.017","50","0.233","35","0.134","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37581408","434.97","25.21","50","0.34","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39597984","458.31","23.67","50","0.31","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","123994.683","1.435","8.095","50","0","35","3.314","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","433754.5","5.027","28.161","50","2.365","35","3.333","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47070732","548.313","21.199","50","0.195","35","0.08","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","337824","3.91",19.67,"120",161.8,"850",1.35,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16140023","189.434","226.603","320","34.982","100","6.318","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3534799","40.91","-","-","-","-",10.69,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10973421","132.529","254.675","320","46.178","100","4.068","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5507271","63.74","-","-","-","-",10.84,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","716256","8.29","10.29","50","3.97","35","1.67","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","441275.22","5.107","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","95199.6","1.1","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","38134.656","0.441","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55834507.516","661.022","41.672","100","22.063","50","3.575","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53432951.625","632.408","42.816","100","24.922","50","4.919","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","344465.844","3.987","271.625","550","13.412","400","2.728","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","559872","6.48","251.98","550","6.19","400","6.41","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","553824","6.41","223.66","550","2.79","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1171400","13.558","131.415","200","9.956","200","1.543","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1338712.25","15.494","52.303","200","15.632","200","7.789","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","155911.719","1.804","8.433","-","39.605","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2037489.125","23.582","53.133","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1076185.5","12.456","30.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4017173.5","46.495","73.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1694595.5","19.75","66.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3404167.5","39.4","49.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5596761.5","64.777","59.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1650317.75","19.101","42.79","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","368676.188","4.267","62.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1294331.375","14.981","59.581","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3067240","127801.797","-","-","0.702","50","2.713","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3553637.75","41.13","32.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2405380","27.84","37.818","100","14.58","50","0.808","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500548.906","5.793","31.869","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2423063","28.045","-","-","33.513","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7205998.5","83.403","46.334","100","5.462","50","4.778","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","921872.938","10.677","54.125","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4684220","54.215","37.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13498900","156.237","57.004","100","-","-","3.65","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1097290","12.915","-","-","1.407","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1112080","12.871","29.409","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3895448.5","45.086","17.842","50","1.019","35","0.2","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","154885.062","1.793","45.079","100","1.549","50","1.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","801005.562","9.271","99.702","300","3.72","100","6.661","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9555840","110.6","71.281","200","42.574","200","5.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1183.136","0.014","23.18","300","1.475","100","63.461","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","879269.375","10.177","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","105274.688","1.218","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10965890","126.92","58.398","120","2.757","100","1.91","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7473450.5","86.498","45.29","100","0","50","2.897","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170812.312","1.977","4.367","300","0","100","1.129","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1363555.5","15.782","64.772","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1376354.13","15.93","177.484","200","43.327","50","3.207","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1315036.88","15.22","158.533","200","41.815","50","3.544","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3664459.75","42.41","76.443","80","15.624","30","1.122","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2916250.75","33.75","71.297","80","6.591","30","0.431","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3500481.75","40.51","123.966","80","6.568","30","12.452","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3509758","40.62","74.883","80","13.978","30","0.829","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4573735","52.937","9.908","100","0.798","50","1.182","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3067483.5","36.06",13.7826,"100",1.5556,"50",11.7212,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2464794.5","28.528","96.43","250","0.795","80","12.267","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1924243.625","22.271","80.436","250","4.122","80","2.118","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1830524.75","21.187","74.31","250","5.523","80","1.498","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46787052","541.517","37.649","100","24.556","50","1.297","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7735667","89.533","233.51","320","4.23","100","4.23","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3964735.5","45.888","-","-","-","-",7.412,"20","正常"]