{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3019.408","7.372","25","18.89","250","12.935","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","422.75","140.787","500","193.17","500","78.214","500","8.428","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.125","0.072","15","2.994","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","355.1","0.562","10","19.63","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","129.093","3.162","10","14.066","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.971","0.031","8","14.767","50","2.82","15","0.076","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","150.34","4.33","10","44.44","80","5.7","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.01","0.096","10","26.89","80","6.93","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.768","0.057","10","13.463","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","120.528","0.019","10","26.5","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.005","10","13.269","80","-","-","0.219","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","931.129","0.015","1.5","7.939","30","-","-","0.043","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4124.352","0.256","10","15.952","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","464.83","0.705","10","62.01","80","2.61","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1019.52","0.039","10","19.027","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","336.1","0.081","10","23.305","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","351.65","0.008","10","9.531","80","4.359","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.092","10","31.067","80","7.715","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.017","15","20.374","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.029","0.105","10","3.837","80","6.529","20","0.028","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","367.2","0.095","10","15.15","70","0.446","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9913.35","0.025","8.629","35.969","69.431","7.962","27.416","0.3","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4588.68","9.034","500","177.455","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","579.977","0.011","10","5.668","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.414","4.428","10","22.41","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.337","0.012","10","13.1","80","2.235","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","666.68","0.099","10","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.049","10","12.402","80","11.976","20","0.06","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","989.971","0.214","8","21.93","50","-","-","0.192","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","630.374","0.034","10","28.1","80","4.67","15","0.037","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1547.42","0.56","10","42","80","3.375","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","343.446","3.037","10","15.561","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","454.46","0.498","10","14.99","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.045","10","2.27","80","0.37","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.018","0.637","10","10.883","80","2.411","20","0.2","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","232.66","0.121","10","18.769","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.732","1.891","15","15.932","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","90.806","2.609","15","35.364","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","225.34","28.223","500","47.45","500","22.923","500","6.83","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.944","0.051","15","2.181","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.08","2.844","10","20.018","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1079.14","0.027","8","5.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","20.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2689.63","7.807","10","10.68","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.856","2.427","15","9.934","80","9.204","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","38.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.329","15","7.23","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","46.742","4.606","15","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","53","0.801","15","30.846","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","68.26","6.089","15","18.39","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.674","0.077","15","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","292.8","17.811","500","33.48","500","28.187","500","4.044","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.718","10","17.712","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.98","1.63","10","16.98","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","252.6","0.009","10","2.032","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","211.328","0.256","10","17.359","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.865","10","2.575","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","313.43","1.838","10","6.504","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.741","0.035","10","6.534","80","4.839","20","0.024","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11863.58","0.241","10","20.129","80","5.19","15","0.086","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19816.7","32.332","1000","171.261","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172689.625","0.078","5","6.922","40","6.512","15","0.165","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","169932.734","5.749","50","75.448","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","65.66","0.007","10","20.11","80","1.065","20","0.213","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","569.38","0.486","5","12.57","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","464.83","0.078","10","7.154","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","44061.41","0.022","2","9.5","40","7.312","15","0.123","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","63065.28","18.62","50","281","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","193.91","0.836","10","40.351","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","438.05","0.11","10","38.24","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","515.856","0.007","10","23.11","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","371.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","54.43","2.211","10","48.99","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","431.14","0.205","10","44.23","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","775","0.146","8","19.555","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","260.93","0.09","10","22.891","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.047","10","27.46","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","236.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.605","0.028","10","4.48","80","8.14","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","63.25","0.314","10","20.551","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","29.722","0.022","10","2.82","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1236.38","0.206","30","17.227","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.314","0.765","8","4.25","60","3.76","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.215","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1321.33","0.067","10","28.207","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","286.589","1.104","15","22.165","80","10.033","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","65.318","8.314","15","12.297","80","11.412","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","259","0.077","10","14.611","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","11.23","0.052","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","372.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","62","0.016","10","3.712","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1015.373","1.332","10","9.488","80","2.589","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.219","0.016","10","14.096","80","5.49","20","0.233","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","25.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","360","0.224","8","13.15","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","354.24","0.122","45","57.036","500","7.742","70","1.268","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1342.93","0.196","8","27.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","78.62","0.021","10","21.5","80","3.262","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","970.27","1.022","15","30.81","60","0.519","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","24.383","1.231","15","7.913","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.539","0.012","10","7.286","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5265.655","11.103","16","39.629","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","866.59","0.222","10","15.248","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","504.8","0.872","8","22.896","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","18.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","496.282","0.036","10","19.709","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","25.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","800.06","3.471","10","55.89","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","936.58","3.069","10","28.44","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","867.46","0.544","10","28.89","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1290.557","1.569","10","50.614","80","11.105","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","150.854","0.073","8","9.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13804.87","0.179","8","34.952","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8629.805","0.143","8","34.066","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","144.29","0.033","10","1.162","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","95.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","328.702","2.164","8","9.176","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.066","0.103","10","6.566","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.63","0.176","10","34.278","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","73.37","1.768","15","34.128","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","200.448","0.266","10","10.947","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","63.94","0.098","8","20","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","413.06","0.08","10","12.106","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","519.26","0.898","10","14.144","80","4.53","15","0.12","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","130.637","0.764","8","6.86","50","-","-","0.113","1","停机"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","63.94","64.11","500","87.48","500","77.75","500","21.46","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","71.71","0.032","10","10.86","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.395","0.118","10","6","80","-","-","0.179","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","34.128","1.803","10","15.001","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","26.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4308.001","0.642","2","2.982","40","-","-","0.027","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","28.057","0.035","15","33.394","80","-","-","0.166","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","187.661","0.007","10","10.002","80","-","-","0.007","1","停机"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.285","0.294","10","11.552","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","152.06","0.032","10","9.957","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1395.36","0.81","10","58.165","80","3.935","15","0.064","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.979","0.013","10","19.588","80","0.622","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","42.353","0.042","10","3.824","80","1.434","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","127.369","1.367","15","6.054","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","115.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","188.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2893.54","0.023","8","16.584","50","6.976","15","0.091","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.13","1000","373.856","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","462.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","140.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","885.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.681","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","117.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","42.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","977.27","1.473","10","15.484","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1278.52","1.21","10","22.197","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","22.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","70.85","0.358","8","4.557","50","-","-","0.098","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","24.983","0.058","15","16.908","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1302","0.011","15","10.24","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","367.2","0.117","10","27.01","80","0.84","15","0.076","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1570.882","5.54","8","33.334","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","156.719","0.021","5","13.171","50","4.545","12","0.056","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.306","0.93","10","33.067","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","323","0.05","10","9.317","80","13.38","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","138.24","0.703","10","22.61","80","2.348","15","0.068","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","92.203","0.376","10","0.799","80","0.408","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.298","10","22.4","100","18.15","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.23","4.758","15","30.925","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","64.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.09","8","16.3","60","7.4","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8323.43","0.369","10","20.882","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","385.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","3.46","0.051","10","13.3","80","0.54","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","292.03","0.354","10","50.92","80","-","-","-","-","正常"]