{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-08-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12616314","148.08","114.767","320","8.836","100","10.46","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","852173.875","9.99","79.44","320","21.092","100","9.239","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12936188","149.724","-","-","-","-",4.5428,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","199625.484","2.31","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17260524","719188.438","-","-","-","-","2.699","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7716506","89.311","-","-","-","-",3.8855,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6094929","73.61","246.237","320","46.838","100","14.058","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662736.438","7.671","88.238","300","6.036","100","2.178","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1284768","14.87","26.24","200","4.46","200","2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3258664.5","37.716","12.495","320","0","100","4.959","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11711435","138.257","184.168","320","35.954","100","0.217","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","78927.672","0.914","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7110519","82.298","-","-","-","-",1.1152,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3417395.25","39.885","80.144","200","23.633","50","5.267","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","6800041.5","79.308","32.334","200","695.812","50","255.806","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3816132","44.479","83.52","200","23.136","50","5.09","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1010293.25","11.69","112.114","200","30.911","35","4.862","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1059163.75","12.26","92.67","200","26.749","35","5.664","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","919950.13","10.65","102.45","200","20.767","35","4.612","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3155718.25","36.52","116.258","200","25.435","35","0.568","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2024824.5","23.436","141.811","200","18.586","50","3.015","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1421666.5","16.454","127.37","200","12.956","50","2.551","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1518360.875","17.574","116.493","200","3.818","50","3.817","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3330720","38.55","19.46","200","12.88","35","4.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","1.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35198971.2","1466623.8","24.487","50","0","35","0.134","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37253952","431.18","26.08","50","0.02","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39657600","459","25.84","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","126021.249","1.459","71.003","50","1.632","35","8.371","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","408291.344","4.739","57.914","50","8.707","35","6.621","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47845340","554.153","22.367","50","0.972","35","0.108","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","353376","4.09",17.8,"120",160.19,"850",1.33,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14888421","172.32","212.905","320","27.181","100","7.636","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3849963.25","44.56","-","-","-","-",10.84,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10838202","125.442","246.645","320","45.606","100","4.607","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5592234.5","64.72","-","-","-","-",11.02,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","741312","8.58","12.95","50","4.85","35","1.75","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","508895.88","5.89","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","97105.2","1.12","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","39290.609","0.455","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57472614.688","687.87","41.126","100","23.461","50","3.231","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55989341.14","663.367","43.858","100","26.033","50","5.386","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351032.375","4.063","254.267","550","13.628","400","2.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","562464","6.51","251.75","550","6.15","400","6.31","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","560736","6.49","206.88","550","2.91","400","2.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1033010","11.956","123.744","200","9.453","200","1.544","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1260207.625","14.586","44.163","200","15.576","200","7.907","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","158131.25","1.83","8.065","-","44.67","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2062291","23.869","51.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1108617.5","12.831","33.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4020017.75","46.528","73.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1713214","19.829","65.188","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3404818.5","39.435","51.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5694644.5","65.91","60.913","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","367636.281","4.255","64.343","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1289605.75","14.926","63.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2991540","124647.844","-","-","0.803","50","2.81","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3661711.5","42.381","32.221","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2247800","26.016","38.304","100","14.883","50","0.817","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","499492.469","5.781","31.16","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2418109.5","27.987","-","-","39.371","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7211739","83.469","44.446","100","3.876","50","4.711","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","940252.938","10.882","54.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4616250","53.429","38.659","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13627500","157.726","57.204","100","-","-","3.643","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1100160","12.949","-","-","1.258","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1110510","12.853","29.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3871557.5","44.81","17.545","50","0.974","35","0.194","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","156771.984","1.814","41.913","100","1.478","50","1.052","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","785711.062","9.094","103.144","300","9.584","100","8.171","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9528192","110.28","76.463","200","42.929","200","3.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1174.949","0.014","14.43","300","3.856","100","42.314","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","877878.938","10.161","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","102226.406","1.183","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11038588","127.761","52.981","120","4.385","100","1.971","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7209646","83.445","44.389","100","0.848","50","3.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","176690.812","2.045","24.879","300","0.252","100","1.025","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1376970.125","15.937","64.948","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1416763.38","16.4","159.76","200","46.492","50","3.313","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1333485.88","15.43","153.831","200","44.25","50","3.789","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3759603","43.51","76.41","80","17.996","30","1.048","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2945551.5","34.09","68.762","80","9.843","30","0.327","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2034523.25","23.55","71.966","80","36.446","30","16.847","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3567504.25","41.29","70.194","80","14.378","30","0.855","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4583344.5","53.048","10.202","100","0","50","1.162","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3087149.75","36.34",14.6646,"100",1.6831,"50",12.6231,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2492776","28.852","95.902","250","2.402","80","12.003","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1955641.5","22.635","84.654","250","5.267","80","2.277","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1806130.5","20.904","75.196","250","7.007","80","1.774","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47140884","545.612","38.065","100","28.404","50","1.378","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7788535.5","90.145","229.64","320","5.56","100","6.09","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4443646","51.431","-","-","-","-",7.574,"20","正常"]