{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2741.994","10.399","25","17.347","250","12.156","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","422.36","48.681","500","175.49","500","65.774","500","8.054","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.592","0.121","15","4.516","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","300.67","0.376","10","50.25","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","3.749","10","14.837","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.984","0.03","8","12.902","50","2.7","15","0.071","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","210.82","4.34","10","45.19","80","5.46","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","0.086","10","23.09","80","7.19","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.689","0.074","10","13.741","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","98.842","0.056","10","27.152","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.007","10","13.737","80","-","-","0.205","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","898.137","0.012","1.5","5.844","30","-","-","0.04","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4357.651","0.246","10","18.486","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","377.57","0.329","10","44.11","80","2.29","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1124.93","0.061","10","19.891","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","370.66","0.012","10","23.387","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","260.93","0.007","10","9.224","80","4.206","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","53.57","0.012","10","31.034","80","7.274","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","16.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.014","15","11.823","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","7.921","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.086","0.089","10","4.605","80","9.228","20","0.035","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","406.94","0.093","10","13.91","70","0.67","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9864.54","0.023","8.629","35.038","69.431","7.483","27.416","0.322","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4829.976","11.6","500","155.114","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","612.317","0.008","10","8.962","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.082","3.945","10","21.87","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.058","0.015","10","11.08","80","2.138","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","929.76","0.051","10","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.034","10","15.245","80","14.221","20","0.059","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1013.645","0.207","8","20.62","50","-","-","0.18","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","611.885","0.025","10","22.57","80","2.91","15","0.032","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1450.66","1.189","10","43.25","80","3.872","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","295.701","3.522","10","8.476","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","654.05","0.485","10","15.927","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.017","10","7.23","80","0.02","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.154","0.965","10","18.334","80","2.428","20","0.23","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","192.09","0.094","10","21.687","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","39.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.839","1.917","15","16.532","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","53.654","2.235","15","35.965","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","46.97","25.379","500","38.46","500","21.77","500","6.92","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.417","0.03","15","2.135","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.44","1.935","10","22.82","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1086.91","0.024","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","30.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2876.26","5.932","10","11.89","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.907","2.546","15","11.08","80","9.22","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.295","15","8.89","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.275","5.15","15","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","70","1.076","15","19.543","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","273.02","6.338","15","16.68","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.712","0.071","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","155.05","20.498","500","26.3","500","16.839","500","1.759","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.016","10","27.288","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.54","1.717","10","18.572","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","262.43","0.01","10","0.884","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","17.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","223.894","0.234","10","16.525","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","55.44","0.704","10","11.01","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","287.274","2.129","10","6.936","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","155.174","0.088","10","2.663","80","3.201","20","0.034","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12914.21","0.289","10","22.006","80","5.6","15","0.136","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22226.4","31.492","1000","166.524","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","182330.312","0.088","5","7.742","40","6.709","15","0.173","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","178841.359","5.336","50","80.316","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.006","10","20.18","80","0.979","20","0.205","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","576.29","0.492","5","13.59","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","456.19","0.097","10","7.067","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","90719.14","0.021","2","9.41","40","7.305","15","0.121","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","127194","14.93","50","144","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","170.031","0.862","10","40.002","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","406.08","0.135","10","34.06","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","453.792","0.052","10","25.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","325.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","42.34","1.755","10","41.649","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","345.6","0.221","10","38.58","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","657","0.152","8","20.028","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","891.65","0.381","10","22.321","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","0.047","10","29.66","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","187.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.25","0.07","10","4.89","80","7.859","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","48.42","0.253","10","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.342","0.025","10","7.11","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1615.68","0.007","30","21.209","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.312","0.759","8","6.577","60","4.77","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.075","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1488.97","0.507","10","32.566","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","325.814","1.76","15","24.812","80","7.732","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","59.875","6.448","15","11.587","80","10.227","20","0.014","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","256","0.111","10","12.058","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.037","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","331.577","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","57","0.016","10","3.696","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1023.235","0.789","10","7.625","80","1.845","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","72.403","0.018","10","15.808","80","7.799","20","0.231","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","397.86","0.222","8","20.358","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","358.56","0.13","45","56.799","500","8.309","70","1.325","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1357.92","0.474","8","25.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","82.94","0.027","10","22.56","80","3.587","15","0.032","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1003.1","0.741","15","31.87","60","1.003","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.06","2.256","15","7.826","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.874","0.009","10","6.146","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5174.233","9.656","16","44.231","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1128.38","0.436","10","15.845","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","457.65","2.711","8","24.243","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","445.046","0.039","10","22.97","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","527.04","2.928","10","68.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","940.03","4.157","10","34.56","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","880.42","0.315","10","30.67","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1107.821","1.048","10","66.544","80","10.702","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","204.595","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14688.015","0.188","8","33.851","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9718.099","0.09","8","33.122","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","132.19","0.011","10","0.534","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","132.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","2.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","158.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","328.771","2.903","8","9.84","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.021","10","5.874","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.15","0.078","10","64.289","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","62.91","0.494","15","30.754","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","200.794","0.345","10","11.702","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","123.55","0.087","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","336.121","0.075","10","11.945","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","528.77","1.006","10","14.237","80","4.52","15","0.108","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","239.587","0.803","8","6.982","50","-","-","0.104","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","88.99","50.87","500","87.28","500","64.98","500","21.35","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","64.8","0.075","10","11.19","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.18","0.029","10","1.931","80","-","-","0.158","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.739","0.429","10","6.854","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","26.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3650.28","0.29","2","10.831","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.028","0.043","15","34.017","80","-","-","0.174","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","366.509","0.024","10","18.198","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.595","0.392","10","9.995","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","171.94","0.038","10","10.568","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1407.46","0.794","10","63.585","80","4.19","15","0.064","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.338","0.008","10","17.918","80","0.685","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","11.59","0.065","10","4.632","80","1.817","20","0.03","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.772","1.659","15","4.961","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","150.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","96.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2331.07","0.014","8","17.877","50","6.335","15","0.098","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","54.318","1000","258.014","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","438.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","125.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","865.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","97.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","1.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1026.518","1.491","10","14.58","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1162.59","1.499","10","23.959","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","25.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.12","0.06","8","6.999","50","-","-","0.103","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","13.143","0.049","15","22.76","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1063.92","0.025","15","9.747","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","423.36","0.022","10","27.27","80","1.08","15","0.082","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1682.057","4.855","8","34.294","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","175.579","0.021","5","12.404","50","4.838","12","0.056","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.96","0.837","10","29.458","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","315","0.047","10","9.61","80","13","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.02","0.635","10","24.52","80","2.179","15","0.071","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","93.113","0.472","10","0.95","80","0.237","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.385","10","23.2","100","20.54","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","81.15","3.497","15","21.273","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","37.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.028","8","12.2","60","7.43","15","0.007","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8334.49","0.232","10","21.281","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","395.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","76.03","0.067","10","15.7","80","0.925","15","0.029","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","224.64","0.293","10","45.16","80","-","-","-","-","正常"]