{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-08-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11663179","141.937","110.585","320","23.334","100","6.033","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1744950","21.446","46.373","320","14.913","100","11.317","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12716380","147.18","-","-","-","-",4.476,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","163596.828","1.893","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16224150","676006.25","-","-","-","-","4.623","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7873857","91.133","-","-","-","-",4.4912,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6201256","71.774","268.698","320","51.828","100","14.563","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664594.312","7.692","86.504","300","6.315","100","2.103","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1419552","16.43","28.92","200","1.74","200","2.37","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.12","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3295661","38.144","12.467","320","0","100","4.382","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12055713","139.534","189.465","320","38.819","100","0.248","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","157671.578","1.88","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7249445","83.906","-","-","-","-",1.1295,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3528574.75","41.19","77.45","200","23.675","50","5.396","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","6936467","80.828","37.331","200","689.016","50","258.738","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3860509.25","45.037","79.539","200","23.614","50","5.058","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1088440.88","12.6","114.729","200","17.573","35","5.307","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1057850.25","12.24","99.884","200","19.074","35","5.627","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","992208.5","11.48","99.803","200","13.225","35","4.789","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3079033.25","35.64","117.217","200","30.078","35","0.402","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2029893","23.494","139.151","200","15.799","50","3.03","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1434272.375","16.6","127.905","200","6.042","50","2.594","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1508970.125","17.465","124.624","200","3.462","50","3.677","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3322944","38.46","20.93","200","13.2","35","4.87","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","17012557.44","708856.56","13.455","50","0.02","35","0.263","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22904640","265.1","17.3","50","0.03","35","0.81","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28592352","330.93","19.08","50","0","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","53424.571","0.618","46.548","50","0.927","35","12.878","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","210639.344","2.44","186.453","50","27.725","35","22.355","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47261616","547.454","23.165","50","0.13","35","0.08","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","518400","6",16.94,"120",156.16,"850",1.18,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16443863","190.322","223.65","320","40.58","100","7.449","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3439887.75","39.81","-","-","-","-",11.1,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11724276","135.698","246.426","320","39.586","100","4.561","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5551185","64.25","-","-","-","-",11.22,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","742176","8.59","12.83","50","4.37","35","1.63","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","545326.14","6.312","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","198301.8","2.3","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","38397.125","0.444","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56466806.638","667.279","39.536","100","23.709","50","2.177","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44317295.818","523.59","42.124","100","23.329","50","4.961","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351339.75","4.066","294.306","550","13.128","400","2.815","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","569376","6.59","253.23","550","6.08","400","6.09","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","578880","6.7","220.57","550","3.25","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","976692","11.304","119.951","200","6.896","200","1.542","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1239598.375","14.357","46.691","200","13.354","200","91.262","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","157802.359","1.826","9.154","-","37.684","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2072115.125","23.983","51.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1113377.25","12.886","32.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3155954.5","36.527","52.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1741219.75","20.153","56.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3426465.5","39.658","52.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5736340.5","66.393","62.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1900552.5","22.027","41.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1662258.25","19.266","42.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","347079.781","4.017","64.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1281146.125","14.828","68.082","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3165050","131877","-","-","0.702","50","2.298","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3774951","43.692","32.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2490320","28.824","181.058","100","11.501","50","3.891","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","501482.469","5.804","30.767","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2200781.25","27.788","-","-","38.458","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7204470.5","83.385","40.626","100","1.483","50","4.739","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","972579.375","11.257","49.88","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4917450","56.915","39.853","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13669900","158.216","62.22","100","-","-","4.491","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1091360","12.846","-","-","1.341","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1246530","14.427","29.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3900496.75","45.176","17.778","50","1.078","35","0.2","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","159193.516","1.842","48.129","100","1.489","50","1.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","827359.25","9.576","112.739","300","5.405","100","6.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9682848","112.07","88.636","200","59.312","200","3.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1285.247","0.015","14.478","300","4.637","100","37.415","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","889314.75","10.293","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","132625.062","1.535","41.904","300","152.026","200","119.732","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11099315","128.464","51.378","120","3.7","100","1.917","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6782006.5","78.495","45.824","100","0","50","3.338","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","171337.062","1.983","21.695","300","0.726","100","1.258","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1372861.75","15.89","63.557","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1399107.38","16.19","186.95","200","45.6","50","3.335","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1334999","15.45","151.245","200","44.319","50","3.513","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3782893.25","43.78","75.332","80","21.718","30","1.147","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2962207.25","34.28","73.061","80","14.934","30","0.417","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1825831.5","21.13","68.405","80","37.24","30","19.75","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3578176.5","41.41","71.875","80","22.368","30","0.858","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4592327","53.152","10.861","100","0","50","1.18","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2438470","28.681",12.9727,"100",1.4217,"50",12.5903,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2508870","29.038","121.794","250","17.739","80","9.727","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1956574.25","22.646","78.062","250","9.283","80","2.423","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1862781.875","21.56","75.97","250","10.255","80","2.024","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47155500","545.781","37.842","100","26.959","50","1.409","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7842229.5","90.766","234.22","320","1.66","100","4.14","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4919849","56.943","-","-","-","-",7.689,"20","正常"]