{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3257.475","9.045","25","16.587","250","10.746","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","433.37","85.799","500","187.02","500","101.522","500","9.217","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.091","0.118","15","4.007","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","357.7","0.565","10","37.79","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","94.618","2.36","10","14.614","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.75","0.023","8","12.766","50","3.132","15","0.076","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","333.5","4.98","10","53.49","80","6.67","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.044","10","21.18","80","5.79","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.195","0.012","10","14.088","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","69.293","0.175","10","28.021","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.021","10","13.774","80","-","-","0.191","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1003.685","0.012","1.5","2.275","30","-","-","0.042","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4577.112","0.298","10","15.135","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","504.58","0.303","10","38.12","80","2.06","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1289.95","0.027","10","19.536","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","388.8","0.01","10","22.461","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","314.5","0.011","10","10.537","80","4.014","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","52.7","0.024","10","28.311","80","7.436","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","12.66","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.262","0.061","10","4.691","80","11.536","20","0.035","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","94.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","95.04","0.132","10","13.35","70","0.892","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11911.03","0.022","8.629","31.818","69.431","6.972","27.416","0.276","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4937.52","22.203","500","164.276","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","621.32","0.011","10","7.043","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.267","3.411","10","20.66","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.754","0.014","10","9.219","80","2.036","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","758.82","0.122","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.031","10","14.118","80","14.285","20","0.056","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1100.995","0.126","8","20.06","50","-","-","0.162","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","679.19","0.033","10","26.69","80","3.34","15","0.036","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1565.57","1.048","10","46.073","80","3.857","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","237.061","1.674","10","4.954","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","681.7","0.779","10","16.355","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.024","10","7.13","80","0.01","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.536","0.75","10","16.859","80","1.856","20","0.2","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","147.73","0.129","10","22.158","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.737","1.948","15","16.518","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","55.469","1.424","15","38.655","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","238.35","26.311","500","46.62","500","22.163","500","8.59","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.612","0.049","15","2.147","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","3.499","10","31.697","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","656.64","0.024","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3638.3","5.057","10","16.192","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.336","3.692","15","10.774","80","10.582","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","16.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.3","15","10.78","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.378","3.391","15","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","82","1.806","15","20.263","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","280.8","6.148","15","16.87","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.082","0.074","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","296.44","10.955","500","20.11","500","35.105","500","0.81","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.393","10","10.14","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.42","2.91","10","20.262","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","290.08","0.013","10","4.778","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","223.009","0.266","10","17.858","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","72.048","2.016","10","20.248","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","336.034","2.349","10","8.016","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","169.862","0.695","10","4.753","80","4.275","20","0.054","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12237.7","0.463","10","25.4","80","7.36","15","0.139","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21515.33","31.575","1000","167.476","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","182976.062","0.05","5","8.099","40","6.231","15","0.161","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","180407.984","5.168","50","76.216","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.009","10","21.02","80","0.797","20","0.176","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","477.79","0.467","5","13.29","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.92","0.08","10","7.077","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84060.29","0.022","2","9.8","40","7.555","15","0.132","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","115388.88","15.75","50","202","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","144.706","0.88","10","37.217","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","453.6","0.134","10","26.16","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","458.184","0.208","10","26.79","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","362.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","212.54","1.554","10","30.192","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","420.77","0.12","10","35.73","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","673","2.765","8","20.613","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.038","10","29.89","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","230.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","69.206","0.02","10","4.68","80","9.021","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","77.18","0.18","10","25.516","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.701","0.028","10","7.25","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1600.99","0.006","30","22.459","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.331","0.84","8","3.772","60","6.908","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.511","10","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1635.53","0.088","10","34.09","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","297.734","0.595","15","23.836","80","9.902","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","61.258","7.376","15","12.605","80","10.38","20","0.02","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","243","0.081","10","13.865","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","11.23","0.031","15","5.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","370.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.021","10","3.555","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","826.243","0.348","10","8.403","80","1.173","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","52.013","0.018","10","13.464","80","7.289","20","0.196","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","20.247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","357.58","0.226","8","21.977","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","331.78","0.057","45","56.844","500","7.529","70","1.33","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1508.05","0.686","8","22.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","89.86","0.024","10","19.81","80","3.651","15","0.047","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1286.5","0.533","15","32.44","60","1.296","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","23.684","4.144","15","12.527","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.021","0.014","10","4.979","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5407.779","7.183","16","43.456","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1031.62","0.738","10","16.093","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","444.93","2.107","8","23.804","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","38.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","472.522","0.056","10","25.411","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","887.33","2.796","10","41.02","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","829.44","3.614","10","42.76","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","703.3","0.501","10","33.92","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1192.925","1","10","64.471","80","10.995","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","140.054","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13728.078","0.194","8","33.781","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9012.643","0.091","8","32.708","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","175.39","0.006","10","0.284","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","133.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","61.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","342.574","2.474","8","9.613","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.021","10","7.304","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","81.07","0.333","10","52.794","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.01","0.274","15","33.542","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","164.678","0.212","10","9.482","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","129.6","0.117","8","22.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","280.848","0.07","10","11.293","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","649.73","1.032","10","13.806","80","5.04","15","0.103","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","460.944","0.799","8","7.27","50","-","-","0.094","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","82.08","47.76","500","86.27","500","63.17","500","21.38","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","68.26","0.377","10","13.86","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.034","0.009","10","2.538","80","-","-","0.165","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.69","0.273","10","8.698","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","58.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4053.317","0.519","2","16.466","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.536","0.042","15","33.616","80","-","-","0.167","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","391.997","0.147","10","14.5","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","57.888","0.226","10","10.304","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","202.18","0.049","10","10.25","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1482.62","0.415","10","65.203","80","4.084","15","0.054","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.583","0.009","10","9.342","80","0.727","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","158.19","0.062","10","2.657","80","1.202","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.595","2.032","15","5.028","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","88.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","214.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2667.17","0.015","8","17.825","50","7.002","15","0.122","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.966","1000","280.636","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","435.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","127.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","873.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","91.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","42.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1100.131","1.587","10","14.381","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1323.64","1","10","26.709","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.719","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.3","0.172","8","4.113","50","-","-","0.099","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","27.313","0.038","15","21.819","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","760.8","0.035","15","9.031","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","489.02","0.011","10","27.22","80","1.5","15","0.035","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1546.068","3.114","8","23.424","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","181.051","0.022","5","14.029","50","5.109","12","0.042","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.674","1.566","10","30.343","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.049","10","9.283","80","12.92","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","38.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","134.78","0.806","10","29.76","80","2.406","15","0.037","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","82.707","0.498","10","0.836","80","0.046","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.48","10","23.3","100","22.24","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","130.72","1.578","15","17.723","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","96.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","13.478","0.133","8","10.4","60","7.29","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8303.386","0.112","10","19.991","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","332.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","112.32","0.044","10","18.8","80","1.262","15","0.028","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","311.04","0.164","10","9.69","80","-","-","-","-","正常"]