{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-08-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12483782","146.536","118.933","320","23.188","100","3.512","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","982484.812","11.613","28.03","320","8.325","100","5.05","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12864999","148.9","-","-","-","-",4.6607,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","140709.406","1.628","-","-","-","-",2.0788,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16563254","690135.562","-","-","-","-","3.949","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7665662.5","88.723","-","-","-","-",4.2409,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6245577","72.287","244.667","320","48.522","100","8.124","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660776","7.648","77.8","300","5.73","100","2.193","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1368576","15.84","20.32","200","1.95","200","1.2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.22","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3299650.5","38.19","12.634","320","0.004","100","4.318","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11947350","138.28","202.319","320","33.121","100","0.242","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","239853.484","2.837","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7230015.5","83.681","-","-","-","-",1.1078,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3470486.25","40.505","80.396","200","25.563","50","5.269","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","4784538","55.981","59.76","200","640.989","50","242.459","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3736287","43.602","78.914","200","27.706","50","4.895","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1001116","11.59","99.282","200","31.087","35","4.842","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1005750.25","11.64","103.651","200","16.534","35","5.566","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","970209.5","11.23","93.596","200","15.376","35","4.788","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3163430.75","36.61","116.698","200","22.955","35","0.418","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1964537.25","22.738","143.344","200","16.053","50","2.896","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1428158.875","16.53","140.243","200","6.928","50","2.642","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1474720.75","17.068","133.804","200","3.156","50","3.757","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3262464","37.76","24.1","200","13.83","35","3.94","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","23468690.247","277.527","24.172","50","0.121","35","0.359","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9366.712","0.109","0","50","5.003","35","49.923","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","924.48","38.52","1.618","50","0.006","35","0.296","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","4433184","51.31","4.22","50","0.04","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26344224","304.91","18.2","50","0.01","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","123756.558","1.432","10.662","50","1.506","35","7.804","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31898488","369.423","42.395","50","2.66","35","2.313","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","26742466","309.698","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","831168","9.62",15.81,"120",157.2,"850",1.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16953336","196.219","217.877","320","41.267","100","9.985","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4020728.5","46.54","-","-","-","-",11.12,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11663826","134.998","232.937","320","39.433","100","4.083","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5625075.5","65.11","-","-","-","-",11.34,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","321408","3.72","8.39","50","2.19","35","1.17","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","441740.94","5.113","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","139071.6","1.61","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","122806.203","1.421","18.44","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48215664.336","569.955","37.255","100","22.315","50","1.541","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46262408.935","548.227","40.718","100","25.173","50","5.591","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","340601.969","3.942","214.972","550","12.288","400","2.758","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","578880","6.7","251","550","6.73","400","4.18","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","573696","6.64","210.77","550","3.7","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1141380","13.21","120.913","200","8.413","200","1.62","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1194880.25","13.83","48.819","200","14.227","200","8.84","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","156896.203","1.816","8.219","-","36.805","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1657622.5","19.185","48.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1092585.875","12.646","33.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","302855.312","3.505","5.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1735782.25","20.09","59.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3485605.25","40.343","50.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5756867","66.63","60.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1863335.625","21.566","39.617","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1652724.125","19.129","41.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","399104.969","4.619","59.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1297664.875","15.019","59.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3142180","130924.445","-","-","0.734","50","2.227","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3738560.75","43.27","30.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2533040","29.318","45.045","100","13.912","50","0.274","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500439.906","5.792","30.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2102794","27.967","-","-","28.989","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7203054","83.369","42.07","100","3.554","50","4.756","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","884493.312","10.237","55.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4995820","57.822","39.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13659400","158.094","58.884","100","-","-","3.806","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1101150","12.961","-","-","1.24","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1347190","15.592","26.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3890669.25","45.031","17.713","50","1.211","35","0.204","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","168091.453","1.946","43.195","100","1.442","50","1.049","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","798945.312","9.247","117.439","300","4.796","100","6.476","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9469440","109.6","80.612","200","62.71","200","2.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1163.521","0.014","21.48","300","12.49","100","42.006","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","888409.062","10.282","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","195105.844","2.258","181.214","300","286.765","200","240.298","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10938404","126.602","50.025","120","3.211","100","1.823","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6910005.5","79.977","46.552","100","0","50","3.566","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","199849.828","2.313","4.653","300","0.153","100","1.057","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1386557.875","16.048","59.875","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1399595.75","16.2","181.502","200","44.465","50","3.228","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1351688.5","15.64","163.384","200","44.97","50","3.428","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3826061","44.28","74.804","80","19.553","30","1.372","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3074680","35.59","68.226","80","13.574","30","0.737","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3338078.75","38.64","105.045","80","0.24","30","30.694","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3572615.75","41.35","68.908","80","16.595","30","0.876","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4601000","53.252","9.624","100","0","50","1.223","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2582876.75","30.366",8.7776,"100",0.5765,"50",10.5722,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2080171.25","24.076","67.313","250","9.76","80","6.332","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1918194","22.201","72.902","250","10.513","80","1.773","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1820648","21.072","82.287","250","9.656","80","1.716","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46717828","540.716","39.898","100","25.475","50","1.45","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7702379.5","89.148","260","320","8.2","100","3.89","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5352341","61.948","-","-","-","-",7.596,"20","正常"]