{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-08-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11946209","142.361","115.663","320","22.677","100","2.984","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1547580.375","18.15","34.512","320","0.006","100","4.422","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12813434","148.304","-","-","-","-",4.7777,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","167287.656","1.936","-","-","-","-",1.9655,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16588289","691178.688","-","-","-","-","2.38","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7543577.5","87.31","-","-","-","-",3.9132,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6232893","72.14","232.326","320","51.638","100","3.729","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","657610.25","7.611","96.609","300","5.982","100","2.228","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1171584","13.56","21.53","200","1.24","200","1.28","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.25","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3284922.25","38.02","12.723","320","0.001","100","4.342","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11612379","134.402","209.645","320","32.099","100","0.32","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","226596.109","2.623","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7242950.5","83.83","-","-","-","-",1.1082,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3576602.5","41.713","82.244","200","22.352","50","5.443","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","6814126","79.462","39.823","200","622.227","50","243.852","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3789324","44.236","81.815","200","26.797","50","5.022","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1012748.06","11.72","109.641","200","30.403","35","4.795","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1051087.75","12.17","104.789","200","14.326","35","5.71","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","966565.44","11.19","83.891","200","12.676","35","4.822","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3017751.5","34.93","117.123","200","18.676","35","0.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2003593","23.19","146.526","200","16.935","50","2.895","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1415366.375","16.382","136.504","200","8.57","50","2.611","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1503716.875","17.404","135.936","200","4.213","50","3.876","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3316896","38.39","20.44","200","13.56","35","4.72","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","23558021.096","277.958","24.719","50","0.089","35","0.351","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8663.311","0.1","0","50","7.23","35","40.532","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","786.24","32.76","1.774","50","0.002","35","0.308","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","2592","0.03","0.6","50","0.02","35","0.96","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","29843424","345.41","20.87","50","0","35","1.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","461218.78","5.338","132.892","50","3.509","35","30.684","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41309256","478.168","25.465","50","0.072","35","0.092","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","164515.062","1.905","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","831168","9.62",16.19,"120",156.06,"850",1.29,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16326888","188.969","216.34","320","42.798","100","12.018","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3893328.75","45.06","-","-","-","-",11.29,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11744014","135.926","236.018","320","28.158","100","4.388","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5788949.5","67","-","-","-","-",11.28,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","283392","3.28","9.38","50","3.94","35","1.74","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","63419.46","0.734","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","94396.2","1.09","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","94787.453","1.097","18.096","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50621340.031","596.25","38.848","100","23.628","50","1.718","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45028755.728","531.352","41.748","100","24.737","50","4.595","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","342303.812","3.962","243.51","550","12.279","400","2.748","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","593568","6.87","253.25","550","7.06","400","4.34","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","565056","6.54","212.82","550","3.49","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","861440","9.97","98.472","200","6.652","200","1.592","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","859886.812","9.952","43.352","200","11.852","200","8.303","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","151970.984","1.759","8.256","-","29.987","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1662187.5","19.238","48.509","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1099185","12.722","33.858","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3956588.5","45.794","75.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1714653.125","19.846","71.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3535430.75","40.919","51.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5860797","67.833","60.739","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1870026.875","21.644","38.519","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1651241.5","19.112","40.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","408208.875","4.725","60.866","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1422397.125","16.463","63.126","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3162900","131787.359","-","-","0.715","50","2.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3745065","43.346","30.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2141320","24.784","43.328","100","12.682","50","0.299","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500843.188","5.797","30.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2422412.5","28.037","-","-","22.546","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7205292","83.394","40.324","100","4.94","50","4.764","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","831188.25","9.62","51.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4948320","57.272","37.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13675000","158.276","57.806","100","-","-","3.786","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1096370","12.905","-","-","1.2","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1343750","15.553","27.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3853184.5","44.597","17.755","50","1.154","35","0.201","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","165847.031","1.92","45.742","100","1.535","50","1.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","807605.312","9.347","125.478","300","4.852","100","6.446","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9491040","109.85","75.594","200","56.453","200","4.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1222.761","0.014","13.195","300","7.801","100","36.084","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","891108.688","10.314","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","113085.391","1.309","255.695","300","313.881","200","256.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11027295","127.631","61.451","120","2.996","100","1.845","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7413038.5","85.799","45.935","100","0","50","2.86","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","194347.344","2.249","3.697","300","0","100","1.012","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1372680.375","15.888","62.538","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1404840.13","16.26","157.582","200","42.937","50","3.122","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1350787.5","15.63","170.957","200","45.772","50","3.43","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3926269","45.44","77.464","80","16.938","30","1.269","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3195195.25","36.98","73.832","80","8.546","30","0.764","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3376127","39.08","63.163","80","10.043","30","44.633","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3523116.25","40.78","75.607","80","17.12","30","0.849","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4643356.5","53.742","10.916","100","0.327","50","1.258","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2612943","30.734",7.6035,"100",0.5523,"50",11.0775,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1655831.75","19.165","65.039","250","3.84","80","5.492","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1936107","22.409","80.786","250","7.047","80","2.024","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1859913.125","21.527","79.881","250","7.322","80","1.854","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47115436","545.318","37.561","100","25.616","50","1.42","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7773390.5","89.97","254.79","320","11.61","100","4.38","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5303454","61.383","-","-","-","-",7.612,"20","正常"]