{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3090.392","17.701","25","127.794","250","15.276","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","453.74","90.77","500","212.17","500","97.921","500","9.094","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.141","15","6.613","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","366.34","0.148","10","35.71","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","72.031","3.117","10","12.082","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.133","0.038","8","12.808","50","6.571","15","0.064","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","244.51","5.54","10","42.71","80","7.15","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.054","10","25.19","80","6.53","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.014","10","14.743","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","16.416","0.193","10","33.36","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.227","10","12.347","80","-","-","0.26","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1166.215","0.01","1.5","1.814","30","-","-","0.037","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3501.384","0.271","10","22.578","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","492.48","0.179","10","42.95","80","1.92","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","832.9","0.283","10","16.657","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","443.23","0.186","10","25.981","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","255.74","0.014","10","10.878","80","2.972","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.041","10","27.949","80","7.591","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","19.111","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","57.37","0.184","10","10.67","80","13.921","20","0.055","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","377.57","0.1","10","5","70","1.345","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8999.98","0.023","8.629","35.345","69.431","8.889","27.416","0.25","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4174.752","25.955","500","140.141","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","507.237","0.011","10","37.299","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.778","0.166","10","20.71","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.012","10","9.7","80","2.154","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","923.94","0.162","10","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.034","10","14.612","80","14.319","20","0.056","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","735.61","0.227","8","18.4","50","-","-","0.168","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","629.338","0.032","10","25.55","80","4.23","15","0.034","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1423.87","0.337","10","44.576","80","2.93","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","79.901","1.237","10","3.254","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","741.31","1.057","10","14.871","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.036","10","5.45","80","0.01","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.597","1.087","10","13.875","80","2.284","20","0.239","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","207.39","0.075","10","18.983","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.299","15","7.394","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","91.584","1.221","15","27.27","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","282.96","41.692","500","58.84","500","32.3","500","9.26","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.022","0.008","15","36.789","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48","2.311","10","57.434","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1276.13","0.024","8","6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3033.5","1.365","10","12.822","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.621","2.475","15","10.271","80","8.608","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","22.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.073","15","8.35","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.659","5.278","15","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","77","1.018","15","17.412","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","110.59","5.266","15","15.35","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.933","0.073","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","286.25","18.503","500","22.05","500","38.994","500","2.407","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.674","10","9.979","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.07","1.021","10","14.974","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","275.64","0.073","10","10.074","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","233.802","0.26","10","19.09","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.51","10","19.47","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","415.571","0.462","10","7.239","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","95.99","0.098","10","3.44","80","2.621","20","0.032","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11506.75","0.103","10","27.001","80","4.78","15","0.129","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15844.9","34.705","1000","168.142","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149649.094","0.058","5","9.702","40","7.401","15","0.173","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150853.672","7.716","50","107.353","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","36.29","0.008","10","20.82","80","0.995","20","0.188","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","565.06","0.435","5","15.88","50","-","-","0.097","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","482.98","0.093","10","7.193","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74773.15","0.017","2","9.75","40","8.811","15","0.122","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","105645.36","16.25","50","230","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","136.622","0.887","10","35.17","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","416.45","0.168","10","29.48","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","605.88","0.179","10","30.67","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","317.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","1.163","10","18.398","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","514.08","6.513","10","13.79","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","684","0.315","8","23.829","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","29","0.049","10","27","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","33.696","0.029","10","4.04","80","8.023","20","0.019","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.291","10","21.226","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.478","0.015","10","5.62","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1257.12","0.096","30","22.528","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.23","0.847","8","3.393","60","7.23","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.391","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1551.78","0.195","10","27.36","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","306.634","1.207","15","18.533","80","4.991","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","76.032","9.323","15","14.792","80","11.954","20","0.023","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","201","0.156","10","12.801","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.039","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","13.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","22.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","324.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.015","10","4.256","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.053","10","5.853","80","1.228","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","101.347","0.01","10","12.991","80","5.615","20","0.16","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","34.553","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","353.76","0.207","8","20.646","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","373.25","0.107","45","56.476","500","7.923","70","1.7","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1309.47","0.1","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","138.24","0.022","10","20.61","80","3.257","15","0.06","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1033.34","0.754","15","29","60","0.852","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.878","4.492","15","12.885","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.024","10","13.982","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-1.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5671.162","3.536","16","40.586","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","864","0.321","10","11.425","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","449.32","2.782","8","19.844","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","535.421","0.063","10","28.872","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","527.9","2.357","10","22.19","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","804.38","3.985","10","38.67","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","735.26","0.681","10","31.31","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","693.965","2.101","10","39.58","80","10.975","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","133.574","0.071","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13271.831","0.235","8","35.73","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","6429.974","0.093","8","28.587","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","168.48","0.005","10","0.499","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","109.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","473.041","0.01","8","6.201","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","53.055","0.024","10","7.771","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.36","0.487","10","44.476","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","80.84","0.484","15","26.443","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","45.79","0.108","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","290.821","0.072","10","10.172","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","681.7","0.785","10","11.202","80","4.38","15","0.086","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","339.811","0.289","8","7.259","50","-","-","0.121","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","82.94","31.58","500","75.97","500","90.49","500","19.86","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.098","10","10.94","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.178","0.049","10","2.452","80","-","-","0.116","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.642","0.951","10","15.945","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","47.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3253.426","0.155","2","24.916","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.349","0.065","15","34.116","80","-","-","0.158","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","410.314","0.849","10","15.185","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.952","0.255","10","9.547","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","260.93","0.085","10","10.484","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1291.68","1.075","10","55.998","80","4.478","15","0.06","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.061","0.006","10","9.655","80","0.73","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.14","10","4.13","80","3.068","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","4.31","15","9.031","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","37.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","33.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3699.65","0.02","8","14.896","50","7.167","15","0.139","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","21.456","1000","301.688","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","270.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","86.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","649.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","40.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","22.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1018.57","1.851","10","15.436","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1201.37","0.446","10","25.32","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","31.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","55.3","0.129","8","1.972","50","-","-","0.074","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.341","15","15.575","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1364.16","0.023","15","15.518","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.053","10","29.12","80","1.52","15","0.052","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","970.711","1.867","8","19.829","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","185.326","0.038","5","14.386","50","4.581","12","0.034","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.565","0.531","10","20.48","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","359","0.062","10","10.558","80","14.51","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","135.65","0.696","10","24.24","80","2.364","15","0.035","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","92.01","0.724","10","8.662","80","0.447","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.597","10","27.7","100","24.76","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","154.54","0.034","15","21.394","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","45.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.034","8","7.6","60","5.95","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8328.269","0.213","10","19.766","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","353.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.096","10","12.8","80","1.07","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","272.16","0.232","10","7.86","80","-","-","-","-","正常"]