{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-08-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11923993","141.898","115.653","320","18.312","100","2.809","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","2631010.75","31.545","21.436","320","0","100","7.014","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12735023","148.466","-","-","-","-",4.7957,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","632173.375","7.317","-","-","-","-",2.1388,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16461009","685875.375","-","-","-","-","2.5","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7890831.5","91.329","-","-","-","-",4.1212,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6209531.5","71.87","254.051","320","51.503","100","9.968","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","657138.5","7.606","106.994","300","6.94","100","2.207","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1357344","15.71","19.79","200","1.3","200","1.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.21","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3302786","38.227","12.557","320","0.001","100","4.209","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12092327","139.958","188.73","320","24.491","100","0.224","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","166861.734","1.98","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7607426.5","88.049","-","-","-","-",1.105,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3504523.75","41.374","83.492","200","22.994","50","5.468","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","5416627","64.092","75.637","200","1225.733","50","458.811","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3756441","44.424","82.614","200","25.11","50","5.065","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1033875.88","11.97","103.386","200","28.649","35","4.871","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1017151.44","11.77","96.067","200","18.355","35","5.667","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1006519","11.65","76.125","200","12.08","35","4.701","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3056885.75","35.38","116.979","200","18.981","35","0.452","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1972400","22.829","157.661","200","12.116","50","2.912","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1425508.5","16.499","144.938","200","7.615","50","2.652","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1499064.875","17.35","144.711","200","3.211","50","3.929","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3307392","38.28","21.2","200","12.7","35","4.75","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","9071248","104.991","6.452","50","0.409","35","0.08","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1281761.796","15.045","47.621","50","8.044","35","22.577","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8986.822","0.105","0","50","12.704","35","36.904","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26471819.52","1102992.48","19.366","50","0.016","35","0.196","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","864","0.01","0.67","50","0.03","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","31794336","367.99","21.13","50","0","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","123043.529","1.424","118.417","50","1.815","35","28.289","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43247844","504.78","24.345","50","0.072","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29520492","343.75","4.331","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","834624","9.66",17.28,"120",147.88,"850",1.29,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15941354","184.506","212.646","320","33.087","100","10.555","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3603479.25","41.71","-","-","-","-",11.13,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11519717","133.33","234.879","320","32.847","100","5.706","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5600230.5","64.82","-","-","-","-",11.16,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","173664","2.01","5.83","50","2.99","35","2.14","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","462273.704","5.35","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","115635","1.34","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","118441.773","1.371","12.888","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58256861.388","687.915","39.688","100","25.291","50","2.706","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54653651.53","645.443","43.932","100","25.218","50","4.947","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","341671.906","3.954","251.998","550","12.475","400","2.735","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","585792","6.78","251.37","550","6.85","400","4.5","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","575424","6.66","207.88","550","3.67","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","748041","8.658","90.618","200","6.797","200","1.624","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","755588.312","8.745","52.864","200","13.122","200","8.124","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","148487.812","1.719","7.97","-","24.666","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1669857.875","19.327","48.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1089056.75","12.605","32.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3953353.5","45.756","75.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1726484.125","19.982","70.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3557479","41.174","51.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5923331","68.557","61.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1922419.375","22.25","38.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1651954.375","19.12","41.084","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","407946.031","4.722","58.381","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1413724","16.362","61.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2529090","126454.68","-","-","0.81","50","2.623","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3742702.5","43.318","30.811","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2042850","23.644","43.552","100","14.656","50","0.189","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500377.062","5.791","28.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2426215.25","28.081","-","-","24.784","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7210020","83.449","35.274","100","4.696","50","4.759","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","814761.062","9.43","54.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4902630","56.744","38.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13671100","158.23","57.678","100","-","-","3.81","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1096790","12.91","-","-","1.285","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1340360","15.514","27.388","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3842052.5","44.468","17.547","50","1.284","35","0.203","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","167540.016","1.939","46.214","100","1.487","50","1.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","807144.5","9.342","126.138","300","4.55","100","6.424","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9566208","110.72","80.899","200","54.806","200","5.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1204.44","0.014","12.622","300","11.483","100","33.768","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","886156.25","10.256","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","182861.672","2.116","309.559","300","314.882","200","257.241","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11057493","127.98","60.126","120","3.36","100","1.835","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7373776.5","85.286","47.314","100","0","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","197373.906","2.284","3.971","300","0.009","100","1.037","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1348459.625","15.607","61.638","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1399049","16.19","162.766","200","42.033","50","3.34","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1317147","15.24","164.995","200","39.805","50","3.453","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3796504.25","43.94","73.993","80","10.443","30","2.544","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3112036.5","36.02","69.811","80","6.832","30","0.602","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","7903959","91.48","156.228","80","0.017","30","80.904","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3593017.25","41.59","68.49","80","15.342","30","0.86","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4658467","53.917","11.104","100","0.059","50","1.208","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2650712.5","31.158",7.4096,"100",0.548,"50",8.2653,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1651333.625","19.113","68.349","250","5.096","80","4.867","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1920867.875","22.232","76.637","250","4.07","80","2.185","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1815271","21.01","78.496","250","5.086","80","2.188","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47156812","545.796","39.652","100","25.492","50","1.408","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7709039","89.225","276.85","320","10.86","100","3.75","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5268738.5","60.981","-","-","-","-",7.597,"20","正常"]