{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2747.642","4.426","25","48.837","250","14.384","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","534.78","93.079","500","239.43","500","103.08","500","9.435","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.019","0.36","15","7.222","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","322.27","0.145","10","35.08","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","29.483","2.614","10","11.436","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.01","0.035","8","14.55","50","6.43","15","0.055","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","287.71","6.06","10","50.36","80","8.01","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","213.41","0.069","10","24.72","80","5.88","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","26.336","0.017","10","13.769","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","80.784","0.199","10","33.465","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.006","10","12.987","80","-","-","0.266","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","744.821","0.011","1.5","2.057","30","-","-","0.037","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4655.438","0.327","10","19.082","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","177.98","0.065","10","41.41","80","1.92","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","913.25","0.491","10","15.826","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","400.03","0.059","10","24.365","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","316.22","0.014","10","11.82","80","2.406","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.049","10","28.29","80","7.184","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.024","15","19.893","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","8.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.451","0.015","10","4.056","80","4.88","20","0.031","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","187.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","368.93","0.04","10","18.32","70","1.023","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9475.16","0.019","8.629","34.268","69.431","8.662","27.416","0.217","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3907.752","23.082","500","163.79","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","618.978","0.011","10","38.822","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.85","0.229","10","19.15","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.14","0.014","10","9.904","80","2.14","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","873.62","0.169","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.037","10","13.693","80","14.064","20","0.052","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","791.51","0.296","8","17.26","50","-","-","0.175","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","713.146","0.041","10","25.02","80","4.15","15","0.034","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1303.78","0.033","10","49.263","80","2.654","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","150.36","1.47","10","2.569","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","667.87","0.647","10","12.595","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.036","10","7.44","80","0.02","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.091","0.547","10","17.568","80","1.469","20","0.208","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","189.33","0.028","10","14.861","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.364","0.184","15","12.151","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.131","1.027","15","29.112","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","292.74","39.301","500","55.32","500","27.376","500","9.28","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.707","0.008","15","37.178","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.12","0.663","10","45.212","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1142.21","0.028","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","9.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3184.7","5.478","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","26.266","1.971","15","10.016","80","7.158","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.092","15","9.29","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","43.114","3.797","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","26","1.107","15","18.555","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","119.23","5.186","15","15.13","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","28.944","0.072","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","346.85","20.371","500","21.93","500","37.304","500","2.194","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","5.397","10","9.027","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.94","0.415","10","14.249","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.02","0.027","10","10.212","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.046","0.997","10","19.907","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","63.672","1.294","10","18.734","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","352.036","0.641","10","7.75","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","55.382","0.06","10","3.529","80","2.542","20","0.03","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13072.32","0.031","10","27.002","80","4.3","15","0.137","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19488.38","34.253","1000","168.17","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150978.344","0.05","5","10.121","40","7.404","15","0.224","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152107.219","6.259","50","79.199","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.012","10","9.85","80","1.081","20","0.151","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","533.09","0.227","5","7.87","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","516.67","0.103","10","6.919","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74660.83","0.02","2","16.59","40","7.16","15","0.099","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","99634.56","17.42","50","249","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","143.146","0.9","10","37.262","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","384.48","0.233","10","29.42","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","528.96","0.193","10","29.63","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","354.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","49.25","1.223","10","14.84","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","468.29","1.445","10","38.67","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","659","0.193","8","20.7","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.028","10","30.7","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","258.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.282","0.033","10","4.889","80","7.971","20","0.022","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.31","0.331","10","18.592","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","63.85","0.023","10","7.06","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1096.42","0.094","30","22.244","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.204","0.847","8","3.393","60","7.23","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.611","0.288","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1625.27","0.148","10","34.801","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","344.736","1.422","15","17.713","80","4.087","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","75.946","7.705","15","13.289","80","10.086","20","0.022","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","216","0.16","10","13.913","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.066","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","362.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","82","0.017","10","5.034","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","746.41","0.136","10","4.854","80","1.508","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.363","0.016","10","14.33","80","4.986","20","0.19","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","27.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","439.96","0.222","8","21.509","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","386.21","0.113","45","56.51","500","8.245","70","1.804","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1297.26","0.131","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","82.94","1.008","10","14.97","80","2.614","15","0.043","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1247.62","0.788","15","27.38","60","1.028","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.654","4.217","15","12.079","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.602","0.025","10","16.29","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5528.949","3.804","16","38.702","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","970.27","0.242","10","14.504","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","272.12","0.171","8","20.135","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","21.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","488.419","0.046","10","24.234","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","480.38","1.799","10","19.28","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","764.64","4.703","10","37.72","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","798.34","0.487","10","34.05","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","800.15","2.044","10","40.1","80","13.815","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","100.483","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12907.315","0.203","8","36.421","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8096.112","0.092","8","28.388","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","295.49","0.003","10","0.33","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","295.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","71.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","408.766","0.011","8","6.34","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.019","10","6.836","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","93.25","0.379","10","49.696","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","61.62","0.624","15","32.309","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","161.654","0.089","10","14.627","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","82.94","0.189","8","14.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","164.193","0.072","10","9.892","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","524.45","0.764","10","12.577","80","4.85","15","0.096","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","561.686","0.094","8","7.168","50","-","-","0.132","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","63.07","42.08","500","67.2","500","84.66","500","20.82","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.13","10","10.44","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","32.617","0.05","10","2.972","80","-","-","0.124","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.221","0.971","10","16.919","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","46.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2473.907","0.153","2","26.182","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","16.612","0.052","15","34.53","80","-","-","0.149","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","409.45","1.225","10","10.833","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.038","0.337","10","8.166","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","86.4","0.145","10","10.341","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1277.86","2.224","10","60.062","80","5.565","15","0.056","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.938","0.033","10","12.718","80","0.752","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","148.574","0.143","10","2.674","80","1.953","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.872","3.421","15","8.604","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","137.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","193.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3280.61","0.024","8","15.172","50","6.945","15","0.116","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.547","1000","263.638","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","441.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","128.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","790.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","111.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","983.232","2.108","10","16.188","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1165.7","0.474","10","27.86","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.79","0.056","8","2.685","50","-","-","0.075","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.599","0.049","15","15.241","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1352.4","0.024","15","15.992","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.06","10","28.18","80","1.49","15","0.047","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1114.278","2.292","8","20.314","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.442","0.042","5","9.611","50","4.218","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.293","1.081","10","21.78","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","379","0.038","10","9.551","80","13.24","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","209.95","0.901","10","28.09","80","2.792","15","0.029","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","81.41","0.445","10","23.347","80","0.239","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.587","10","23.2","100","16.16","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","64.72","0.122","15","20.885","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","57.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","62.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.995","0.074","8","10.6","60","6.32","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8320.838","0.245","10","19.476","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","369.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","2.59","0.096","10","12.8","80","1.07","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","235.01","0.261","10","8.51","80","-","-","-","-","正常"]