{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-08-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11853682","139.908","115.769","320","17.802","100","2.69","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1336134","15.809","14.989","320","0","100","5.5","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11303985","131.713","-","-","-","-",4.6954,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","266899.531","3.089","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17394692","724778.812","-","-","-","-","3.242","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7858804","90.958","-","-","-","-",4.6759,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6162332.5","71.323","254.318","320","56.402","100","15.786","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661887.812","7.661","105.598","300","6.402","100","2.195","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1523232","17.63","36.08","200","1.59","200","1.39","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.7","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3307537.5","38.282","12.484","320","0.003","100","4.192","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12009186","138.995","191.043","320","23.742","100","0.223","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","175994.844","2.037","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7563149","87.536","-","-","-","-",1.1044,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3769006.5","44.054","80.701","200","25.322","50","5.97","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","4673028","54.623","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3823992.25","44.633","80.826","200","28.641","50","5.008","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1013066.69","11.72","110.456","200","31.891","35","5.087","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1038199.88","12.02","107.883","200","22.375","35","5.723","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","955035.25","11.05","77.353","200","15.424","35","4.602","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3019398.5","34.95","115.265","200","21.264","35","0.458","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1976935.75","22.881","155.264","200","7.371","50","2.965","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1413890.125","16.364","151.467","200","8.791","50","2.606","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1467004.5","16.979","144.295","200","3.089","50","3.621","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3205440","37.1","19.64","200","14.27","35","4.45","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17327728","200.552","8.974","50","0.645","35","0.174","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","858704.937","10.12","47.491","50","11.247","35","39.498","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8410.161","0.098","0","50","8.102","35","37.889","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38837232","1618218","25.486","50","0.001","35","0.125","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26871264","311.01","20.57","50","0.04","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","3559680","41.2","2.37","50","0","35","1.89","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","68039.738","0.787","133.288","50","1.981","35","11.264","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42818668","496.209","24.003","50","1.139","35","0.067","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43399256","502.795","17.821","50","8.801","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","832896","9.64",18.42,"120",160.38,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14892892","179.866","210.826","320","30.398","100","11.581","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2394442.5","27.71","-","-","-","-",11.27,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11015459","133.215","249.541","320","38.084","100","4.066","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5721009.5","66.22","-","-","-","-",11.21,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","189216","2.19","10.98","50","4.24","35","1.12","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","580400.28","6.718","-","-","-","-",0.26,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","136725","1.58","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","109732.21","1.27","12.909","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48239164.677","569.641","39.724","100","20.443","50","1.408","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46419888.098","548.413","42.982","100","24.285","50","3.112","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","342974.812","3.97","121.719","550","12.75","400","2.864","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","561600","6.5","248.92","550","6.49","400","3.64","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","602208","6.97","200.88","550","4.08","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","872938","10.104","92.951","200","5.9","200","1.629","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","757355.562","8.766","45.994","200","10.405","200","7.824","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144907.375","1.677","9.045","-","22.745","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1716098.375","19.862","49.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1090541.5","12.622","30.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3975291.5","46.01","74.724","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1786320.5","20.675","67.396","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3589995","41.551","51.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5789857.5","67.012","60.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1970999.5","22.812","38.161","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1701579.75","19.694","41.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","406113.094","4.7","56.369","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1428740.25","16.536","59.123","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2833790","118074.602","-","-","0.814","50","3.259","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3808303","44.078","31.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2164210","25.049","37.094","100","11.415","50","0.035","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","503337.562","5.826","29.001","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2414775.5","27.949","-","-","24.782","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7207123","83.416","35.38","100","3","50","4.804","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","792124.125","9.175","55.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5004330","57.921","37.56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13672600","158.25","59.085","100","-","-","3.813","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1098840","12.934","-","-","1.163","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1339780","15.507","28.36","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3872094.5","44.816","18.01","50","1.259","35","0.22","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","165237.438","1.912","48.619","100","1.538","50","1.114","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","850054.812","9.838","123.989","300","4.545","100","6.394","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9659520","111.8","64.847","200","45.465","200","2.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1373.588","0.016","14.348","300","12.142","100","34.567","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","896905.125","10.381","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","64380.625","0.745","406.278","300","352.883","200","202.845","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11070565","128.132","56.968","120","3.577","100","1.924","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7316786.5","84.685","44.816","100","0","50","2.684","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","198370.875","2.296","7.438","300","0.056","100","1.082","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1381164.875","15.986","62.721","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1404117.75","16.25","165.589","200","43.198","50","3.247","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1341848.13","15.53","170.299","200","40.537","50","3.729","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3823886.75","44.26","73.189","80","8.033","30","1.237","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3180002.25","36.81","72.744","80","6.515","30","0.769","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","5069843","58.68","99.464","80","13.761","30","60.063","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3585206.75","41.5","75.396","80","18.562","30","0.839","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4658007","53.912","11.344","100","0.888","50","1.187","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2407799.75","28.315",9.9345,"100",0.5271,"50",11.2222,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1603310.375","18.557","66.851","250","4.816","80","2.894","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1942583.75","22.484","81.225","250","7.217","80","1.907","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1837054.625","21.262","79.286","250","5.325","80","2.032","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45084808","521.815","37.471","100","25.168","50","1.389","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7501948","86.828","255.26","320","19.34","100","9.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4449137","51.495","-","-","-","-",7.423,"20","正常"]