{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2646.562","8.967","25","32.449","250","9.774","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","585.07","89.13","500","232.43","500","97.782","500","9.262","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.884","0.284","15","3.405","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","289.44","0.252","10","35.83","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","39.138","2.781","10","11.564","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.898","0.005","8","13.068","50","6.147","15","0.059","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","357.7","6.21","10","50.5","80","7.88","15","0.037","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","167.62","0.107","10","31.18","80","6.31","15","0.02","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","25.006","0.031","10","13.605","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","98.15","0.209","10","33.221","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.006","10","12.954","80","-","-","0.257","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1241.001","0.016","1.5","2.144","30","-","-","0.046","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6738.693","0.306","10","25.862","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.039","10","39.39","80","1.9","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1176.77","0.333","10","22.44","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","362.02","0.357","10","25.179","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","254.02","0.038","10","12.955","80","2.229","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","52.7","0.255","10","28.959","80","6.421","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","17.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","31.696","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","50.371","0.009","10","2.611","80","4.638","20","0.023","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","126.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","373.25","0.033","10","8.77","70","0.791","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8358.47","0.02","8.629","38.434","69.431","6.021","27.416","0.23","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4800.96","13.341","500","216.816","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","695.736","0.01","10","22.172","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.65","0.133","10","16.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.307","0.015","10","9.798","80","2.167","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","944.61","0.173","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.025","10","12.772","80","12.727","20","0.052","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1120.781","0.134","8","17.4","50","-","-","0.156","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","677.462","0.062","10","23.66","80","4.97","15","0.032","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1290.82","0.099","10","41.781","80","2.587","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","246.58","0.741","10","6.093","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","661.82","0.932","10","12.996","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.026","10","7.2","80","0.01","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.474","0.726","10","20.997","80","1.851","20","0.239","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","225.62","0.038","10","9.132","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.621","0.006","15","16.203","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","247.79","33.194","500","50.23","500","22.474","500","8.72","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.903","0.009","15","37.377","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.84","0.169","10","50.353","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1279.58","0.032","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","35.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3891.46","5.679","10","12.398","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","22.896","1.566","15","9.552","80","6.765","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.117","15","9.9","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.283","5.63","15","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","63","1.259","15","22.231","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","192.67","5.052","15","14.21","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.256","0.113","15","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","294.56","38.562","500","27.66","500","25.531","500","2.514","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.334","10","9.146","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.11","0.32","10","13.786","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","14.708","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","229.25","0.015","10","11.078","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","199.459","0.271","10","19.121","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.246","10","17.876","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","165.189","0.862","10","6.875","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.309","0.07","10","3.141","80","2.627","20","0.025","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12423.46","0.099","10","28.345","80","4.61","15","0.138","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20795.62","34.163","1000","168.65","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163636.359","0.048","5","9.059","40","7.048","15","0.208","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162561.094","5.657","50","82.342","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","55.3","0.01","10","7.31","80","0.97","20","0.127","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","605.66","0.3","5","11.53","50","-","-","0.102","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","521.86","0.105","10","7.038","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","92379.74","0.016","2","12.79","40","7.275","15","0.065","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","130039.2","15.57","50","186","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","171.616","0.995","10","41.814","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","467.42","0.233","10","35.89","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","536.688","0.196","10","32.87","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","403.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","276.48","0.991","10","22.247","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","422.5","0.578","10","38.87","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","626","0.242","8","19.402","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","205.286","0.263","10","29.89","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","0.041","10","25.12","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.826","0.006","10","4.687","80","8.353","20","0.021","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","61.65","0.151","10","24.719","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","29.203","0.012","10","4.14","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1011.74","0.091","30","22.875","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.18","0.847","8","3.393","60","7.23","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.096","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1792.88","0.143","10","35.648","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","275.011","0.021","15","17.705","80","5.874","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","73.008","7.7","15","12.646","80","9.91","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","270","0.078","10","16.776","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","9.5","0.047","15","5.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","401.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59","0.032","10","8.702","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1350.864","0.269","10","12.709","80","1.453","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","83.03","0.011","10","11.799","80","4.465","20","0.155","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","29.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","364.37","0.224","8","21.678","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","408.67","0.067","45","56.024","500","3.587","70","1.846","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1469.35","0.128","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","64.8","0.203","10","17.5","80","3.099","15","0.046","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1188","1.095","15","26.2","60","3.176","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.374","3.18","15","6.905","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.168","0.027","10","13.118","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5547.087","1.97","16","36.65","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1057.54","0.131","10","13.37","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","322.01","0.218","8","24.229","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","27.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","582.25","0.082","10","22.233","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","864","3.013","10","38.35","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","823.39","3.304","10","38.86","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","801.79","0.852","10","32.62","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1022.112","2.099","10","37.954","80","12.95","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","116.467","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13696.358","0.186","8","37.005","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9503.222","0.089","8","31.524","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","198.72","0.004","10","1.082","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","198.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","113.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","69.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","470.664","0.011","8","5.838","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.121","0.132","10","8.392","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.71","0.283","10","37.35","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","71.11","0.752","15","29.043","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","190.598","0.237","10","20.025","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","74.3","0.113","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","149.291","0.093","10","10.457","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","450.14","0.404","10","10.006","80","4.49","15","0.093","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","378.518","0.786","8","7.298","50","-","-","0.154","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","85.54","23.3","500","75.28","500","72.12","500","20.81","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.162","10","11.74","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","37.658","0.106","10","3.12","80","-","-","0.122","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.333","1.461","10","22.836","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","20.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3168.05","0.179","2","26.284","40","-","-","0.029","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.233","0.046","15","33.304","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.794","1.513","10","14.477","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.325","0.119","10","8.221","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","194.4","0.411","10","11.249","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1300.32","2.338","10","54.694","80","5.84","15","0.056","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","152.666","0.047","10","18.874","80","0.661","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.116","10","1.831","80","1.228","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","42.902","0.068","15","9.221","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","121.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","193.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2985.98","0.012","8","17.894","50","7.495","15","0.113","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","19.607","1000","234.108","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","499.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","102.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","802.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","138.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","20.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","927.331","2.519","10","15.166","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1058.78","0.136","10","27.174","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","20.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.38","1.029","8","5.578","50","-","-","0.085","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.423","0.49","15","16.111","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1620.72","0.026","15","16.974","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","333.5","0.065","10","28.08","80","1.5","15","0.057","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","578.493","1.08","8","21.671","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","205.48","0.076","5","7.372","50","3.753","12","0.043","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.614","1.477","10","18.614","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","401","0.036","10","8.622","80","11.32","20","0.012","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","286.85","1.154","10","35.36","80","2.863","15","0.061","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","100.248","0.179","10","0.247","80","0.634","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.567","10","19.7","100","7.57","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.56","0.106","15","19.613","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","75.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","66.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.432","0.054","8","12.2","60","5.63","15","0.011","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8384.429","0.215","10","19.798","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","384.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.096","10","12.8","80","1.07","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","333.5","0.126","10","7.07","80","-","-","-","-","正常"]