{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3281.872","15.605","25","41.715","250","15.161","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","413.43","91.599","500","251.41","500","111.919","500","12.181","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","9.188","0.328","15","3.661","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","314.5","0.387","10","38.69","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","42.635","1.421","10","8.489","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.269","0.012","8","13.601","50","5.476","15","0.057","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","346.46","8.64","10","52.91","80","10.31","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.1","0.113","10","23.1","80","6.85","15","0.033","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","26.44","0.018","10","13.632","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","61.258","0.169","10","33.396","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.007","10","12.873","80","-","-","0.218","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1585.738","0.012","1.5","5.894","30","-","-","0.055","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4224.803","0.32","10","25.05","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","301.54","0.756","10","53.07","80","2.32","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","725.76","0.595","10","35.969","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","447.55","0.537","10","21.432","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","251.42","0.107","10","21.417","80","2.28","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.07","0.13","10","33.227","80","6.073","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","30.207","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","3.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","10.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.435","0.014","10","3.039","80","4.531","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","198.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","381.89","0.018","10","4.73","70","0.93","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8404.75","0.019","8.629","39.867","69.431","5.709","27.416","0.242","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5945.4","7.758","500","216.887","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","706.812","0.012","10","17.56","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.87","0.089","10","20.15","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.892","0.013","10","9.5","80","2.163","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","849.54","0.179","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.022","10","12.373","80","11.544","20","0.055","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1026.346","0.1","8","16.23","50","-","-","0.144","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","636.25","0.053","10","21.68","80","4.06","15","0.029","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1350.43","1.379","10","48.062","80","4.213","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","276.729","0.041","10","43.934","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","496.8","1.011","10","15.141","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.06","10","7.23","80","0.01","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.56","0.651","10","21.783","80","1.767","20","0.305","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","167.29","0.045","10","11.884","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","35.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.592","0.079","15","18.986","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","320.43","34.458","500","51.45","500","18.426","500","8.21","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.102","0.014","15","38.104","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.793","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","71.04","0.17","10","26.208","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1358.21","0.027","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","14.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3722.11","6.81","10","12.597","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","33.437","1.301","15","9.728","80","6.893","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","57.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.129","15","13.32","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","63.59","3.537","15","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","1.263","15","18.546","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","95.9","4.83","15","13.99","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.131","0.074","15","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","297.78","30.339","500","24.62","500","34.847","500","2.629","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","0.337","10","9.695","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.03","0.763","10","14.715","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","14.708","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","216.54","0.007","10","12.418","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","210.288","0.249","10","17.865","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","52.872","0.225","10","17.706","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","271.176","1.365","10","18.76","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","180.403","0.097","10","4.364","80","2.897","20","0.023","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11982.82","0.139","10","26.756","80","4.77","15","0.136","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17598.82","34.013","1000","168.88","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149405.531","1.883","5","10.494","40","7.265","15","0.22","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150449.594","5.389","50","81.287","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.01","10","8.54","80","1.162","20","0.13","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","612.58","0.41","5","18.57","50","-","-","0.112","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","514.08","0.099","10","8.474","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79780.9","0.019","2","11.51","40","6.306","15","0.102","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","110889.12","12.84","50","176","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","141.389","1.035","10","33.658","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","365.47","0.17","10","31.43","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","483.528","0.191","10","29.18","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","456.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","1.05","10","27.487","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","386.21","0.531","10","40.38","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","598","0.426","8","15.481","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","726.97","0.022","10","25.68","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.051","10","28.91","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","88.646","0.005","10","5.43","80","9.694","20","0.021","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","50.87","0.473","10","34.693","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.787","0.011","10","3.685","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1791.07","0.007","30","25.005","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.162","0.847","8","3.393","60","7.23","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.448","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1386.77","0.026","10","40.755","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","230.256","0.016","15","18.294","80","4.663","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","70.157","8.248","15","13.421","80","10.516","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","226","0.24","10","14.35","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.034","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","464.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.061","10","6.218","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1062.288","0.206","10","11.159","80","1.746","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.842","0.009","10","10.071","80","4.635","20","0.132","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","24.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","318.57","0.23","8","22.484","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","399.17","0.106","45","55.931","500","6.416","70","2.174","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1597.34","0.191","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.024","10","20.53","80","3.444","15","0.07","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1332.29","1.387","15","29.15","60","1.75","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.338","0.967","15","4.215","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.664","0.029","10","9.408","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5229.623","0.854","16","38.354","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","968.54","0.744","10","16.045","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","721.58","0.098","8","19.444","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","593.309","0.09","10","20.766","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","410.4","4.765","10","42.7","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","695.52","4.451","10","41.85","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","777.6","0.788","10","33.67","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1039.651","1.895","10","44.797","80","11.232","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","129.168","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14425.269","0.378","8","35.229","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14147.741","0.09","8","28.712","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.007","10","1.083","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","126.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","60.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","438.678","0.032","8","5.483","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.053","10","11.019","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","72.92","0.248","10","45.413","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.39","1.95","15","35.765","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","295.92","0.194","10","6.045","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","138.24","0.4","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","216.32","0.072","10","12.385","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","444.96","0.206","10","10.203","80","3.7","15","0.089","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","230.602","0.712","8","8.935","50","-","-","0.16","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","66.53","30.24","500","62.52","500","85.55","500","20.97","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.072","10","11.83","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.716","0.057","10","6.666","80","-","-","0.15","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","68.342","2.764","10","28.12","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","7.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2527.458","0.236","2","25.427","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.709","0.05","15","33.471","80","-","-","0.148","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","300.24","0.893","10","10.464","80","-","-","0.014","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.358","0.204","10","9.291","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","115.78","0.635","10","12.181","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","393.12","2.433","10","50.412","80","6.016","15","0.042","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.732","0.084","10","18.87","80","0.647","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.564","0.019","10","2.596","80","2.448","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.933","0.125","15","9.711","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","114.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","176.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3062.02","0.019","8","18.843","50","8.011","15","0.146","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.39","1000","338.73","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","433.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","115.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","816.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","32.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1066.608","2.808","10","15.804","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1242.06","1.362","10","49.75","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","12.1","0.094","8","2.723","50","-","-","0.079","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.291","1.187","15","14.087","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1315.2","0.024","15","16.972","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","457.92","0.042","10","27.84","80","1.55","15","0.05","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","959.976","1.15","8","25.468","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","206.169","0.039","5","12.128","50","3.665","12","0.044","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.97","1.692","10","17.952","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","365","0.056","10","8.19","80","10.4","20","0.012","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","350.78","0.762","10","36.57","80","3.222","15","0.049","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","67.57","0.289","10","0.348","80","0.765","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.608","10","19.5","100","7.96","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","119.24","0.078","15","9.034","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","71.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","18.058","0.351","8","11.8","60","5.12","15","0.012","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8103.802","0.073","10","18.85","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","372.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","4.32","0.096","10","12.8","80","1.07","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.05","0.185","10","7.31","80","-","-","-","-","正常"]