{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3406.149","8.137","25","35.844","250","13.053","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","411.25","88.233","500","197.96","500","108.188","500","8.059","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.563","0.707","15","4.283","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","356.83","0.293","10","36.43","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","127.387","2.039","10","10.937","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.589","0.012","8","14.779","50","5.079","15","0.062","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","8.13","10","43.26","80","9.41","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","238.46","0.107","10","28","80","5.52","15","0.036","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.587","0.021","10","14.563","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","87.61","0.118","10","34.172","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.024","10","12.648","80","-","-","0.204","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2176.03","0.012","1.5","11.158","30","-","-","0.042","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3375.832","0.358","10","31.688","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","425.95","1.022","10","61.43","80","2.58","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","603.94","1.72","10","37.092","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","363.74","0.24","10","21.625","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","259.2","0.062","10","21.684","80","6.732","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.02","10","30.03","80","5.433","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","6.115","0.019","15","29.094","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","7.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","5.27","0.029","10","3.547","80","5.722","20","0.023","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","363.74","0.021","10","4.88","70","1.109","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11005.25","0.087","8.629","38.428","69.431","5.941","27.416","0.26","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","9413.664","11.988","500","210.175","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","666.74","0.18","10","13.327","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.648","0.852","10","20.11","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.259","0.022","10","9.793","80","2.179","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1027.44","0.121","10","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.023","10","12.504","80","12.004","20","0.062","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","919.901","0.123","8","19.8","50","-","-","0.142","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","575.424","0.03","10","22.26","80","2.18","15","0.028","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1356.48","0.911","10","46.021","80","3.804","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","204.331","0.345","10","50.712","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","527.04","1.109","10","14.292","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.063","10","6.81","80","0.07","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","23.069","0.281","10","21.783","80","1.344","20","0.348","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","210.92","0.029","10","13.178","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.949","0.025","15","20.137","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","138.24","1.871","15","36.805","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","234.7","34.061","500","52.55","500","24.437","500","8.88","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.354","0.019","15","38.82","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.08","1.665","10","35.375","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1059.26","0.029","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","55.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3175.2","5.151","10","11.872","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.374","2.123","15","10.882","80","8.454","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","57.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.154","15","13.07","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","51.322","5.152","15","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","62","1.161","15","22.362","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","129.6","3.822","15","12.16","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.218","0.07","15","27.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","318.64","17.354","500","19.55","500","42.858","500","2.631","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","0.042","10","8.211","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.86","2.043","10","17.358","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","14.708","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.09","0.007","10","13.77","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","242.686","0.234","10","17.236","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.315","10","17.316","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","242.985","1.065","10","5.594","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.902","0.329","10","8.89","80","3.938","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10927.01","0.074","10","24.53","80","4.33","15","0.136","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17635.1","33.849","1000","167.192","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144707.328","0.356","5","8.204","40","7.918","15","0.153","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146122.391","10.345","50","87.832","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","62.21","0.007","10","11.22","80","1.558","20","0.195","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","551.23","0.365","5","18.4","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","499.39","0.078","10","8.014","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88483.1","0.138","2","10.98","40","7.791","15","0.144","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126384.96","16.39","50","184","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","155.66","1.09","10","23.622","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","477.79","0.103","10","30.84","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","607.464","0.188","10","27.16","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","421.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","54.43","1.023","10","18.008","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","206.5","0.096","10","47.79","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","615","0.331","8","9.742","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","651.888","0.026","10","24.945","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.03","10","28.48","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","118.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","79.056","0.041","10","5.589","80","11.266","20","0.02","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","48.83","0.573","10","46.396","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","92.707","0.014","10","6.853","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1154.3","0.223","30","21.418","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.113","0.847","8","3.393","60","7.23","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.562","0.815","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1528.28","0.035","10","41.149","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","282.442","0.1","15","22.61","80","5.384","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","71.626","7.653","15","13.161","80","10.546","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","202","0.224","10","16.954","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","10.37","0.028","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","417.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","56","0.058","10","5.178","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1169.51","0.075","10","15.926","80","1.39","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","50.458","0.016","10","8.8","80","3.28","20","0.122","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","3.63","0.2","8","20.351","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","406.94","0.124","45","56.108","500","8.678","70","2.436","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1489.89","0.681","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","125.28","0.022","10","18.87","80","3.803","15","0.07","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1409.18","1.776","15","34.61","60","1.949","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.332","3.278","15","13.376","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.39","0.027","10","6.679","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5429.026","1.553","16","37.986","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","905.47","0.374","10","17.276","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","446","0.098","8","20.201","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","26.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","343.526","0.097","10","22.552","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","564.19","5.036","10","45.69","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","310.18","4.835","10","57.59","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1036.8","0.373","10","31.84","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1254.269","1.973","10","48.584","80","10.755","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","132.019","0.075","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14386.241","0.411","8","36.379","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","19263.917","0.092","8","30.162","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","135.65","0.011","10","0.771","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","122.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","69.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","449.564","0.016","8","5.023","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.026","10","7.165","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","57.4","0.4","10","54.938","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","86.92","1.22","15","40.94","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","239.933","0.14","10","5.568","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","153.79","0.119","8","14.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","253.742","0.07","10","12.046","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","443.23","0.264","10","10.721","80","3.15","15","0.092","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","656.381","0.07","8","7.152","50","-","-","0.157","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","64.8","15","500","54.47","500","71.22","500","20.5","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.151","10","11.62","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","38.552","0.067","10","4.752","80","-","-","0.137","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.715","2.556","10","25.329","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","76.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2582.449","0.351","2","18.26","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.668","0.07","15","34.563","80","-","-","0.145","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","110.074","0.766","10","11.249","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.523","0.236","10","10.469","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","128.74","0.573","10","11.683","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","706.75","2.336","10","49.741","80","6.048","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","46.094","0.071","10","19.011","80","0.728","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.74","0.014","10","3.24","80","3.567","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.309","0.014","15","8.329","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","120.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","97.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3064.61","0.017","8","22.923","50","5.25","15","0.128","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.044","1000","278.129","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","429.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","101.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","820.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","119.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","9.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1067.386","3.001","10","15.749","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1137.31","1.867","10","48.644","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","27.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","23.33","0.395","8","2.083","50","-","-","0.077","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.738","1.211","15","11.287","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1381.2","0.02","15","14.817","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","534.82","0.046","10","27.59","80","2.07","15","0.057","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1231.014","0.854","8","22.134","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","220.319","0.024","5","13.335","50","3.596","12","0.038","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.267","1.021","10","15.395","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","316","0.027","10","9.502","80","11.59","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","260.06","0.852","10","36.76","80","2.777","15","0.054","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","89.905","0.782","10","1.383","80","0.814","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.624","10","19.6","100","8.28","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","154.63","1.526","15","47.515","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","49.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.672","8","15","60","7.95","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8049.11","0.072","10","18.986","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","303.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","3.46","0.096","10","12.8","80","1.07","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","256.61","0.166","10","7.12","80","-","-","-","-","正常"]