{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10851296","127.447","131.651","320","26.005","100","1.77","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16074916","188.673","109.423","320","31.997","100","11.736","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11977113","139.386","-","-","-","-",4.9878,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","10581282","122.468","-","-","-","-",2.1963,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","7403495","308478.969","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1207202","13.972","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","177250.016","2.052","74.257","320","79.852","100","208.886","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662061.75","7.663","105.695","300","4.927","100","2.093","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1425600","16.5","28.39","200","1.45","200","3.77","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","2299429","26.614","12.636","320","0.084","100","4.362","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11093001","128.391","191.294","320","36.575","100","0.322","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","108234.75","1.253","-","-","-","-",1.5582,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7420167","85.882","-","-","-","-",1.1158,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3544154.75","41.37","86.732","200","19.853","50","5.534","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","286861.375","3.322","418.199","200","299.192","50","25.699","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3702845.75","43.213","80.296","200","24.664","50","4.837","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1062165.5","12.29","113.462","200","30.375","35","4.449","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1020978.88","11.82","112.65","200","23.749","35","6.376","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","964932.63","11.17","80.385","200","21.845","35","4.778","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2935303","33.97","116.703","200","13.095","35","0.451","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1956395.25","22.644","140.954","200","14.498","50","2.748","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1447614.75","16.755","143.174","200","7.85","50","2.567","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1484100.25","17.177","140.383","200","3.161","50","3.658","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","688608","7.97","3.22","200","2.43","35","0.8","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","878730.062","10.385","33.828","50","0.558","35","38.751","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","23289376.495","275.478","7.13","50","15.181","35","29.236","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7759.775","0.09","0","50","6.69","35","34.483","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","3283.2","136.8","1.934","50","0.001","35","0.59","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","208224","2.41","0.57","50","0","35","2.48","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.15","50","0","35","6.44","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","189193.628","2.19","26.514","50","0.016","35","6.669","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42446248","491.84","25.944","50","0.073","35","1.02","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","56516.734","0.655","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","836352","9.68",20.22,"120",156.25,"850",1.11,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13060202","151.16","211.164","320","26.607","100","13.327","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4141724.5","47.94","-","-","-","-",12.15,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10231731","118.423","208.204","320","29.192","100","4.727","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6287508","72.77","-","-","-","-",12.09,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","609984","7.06","11.45","50","2.35","35","2.12","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","178945.62","2.071","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","146658.6","1.7","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","29223.438","0.338","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43638017.769","540.474","37.087","100","24.258","50","1.861","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","39697722.603","468.651","42.725","100","26.083","50","3.127","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","344142.031","3.983","140.605","550","11.908","400","8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","587520","6.8","250.25","550","6.31","400","10.56","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","606193","7.016","213.524","550","3.808","400","5.832","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1019220","11.796","108.465","200","5.389","200","0.376","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","928941.312","10.752","53.275","200","8.952","200","8.602","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137187.688","1.588","8.885","-","33.272","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1817617.25","21.037","51.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1059623.5","12.264","32.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3928604.25","45.47","72.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1767193.5","20.454","65.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3472923.5","40.196","49.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6310340.5","73.036","58.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2081171","24.088","37.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1742670.375","20.17","43.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","434274.344","5.026","64.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1421499.125","16.452","59.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2943210","122633.992","-","-","1.125","50","3.282","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3713249.5","42.977","32.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2216020","25.648","44.537","100","10.382","50","0.526","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","520928.344","6.029","22.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2438587.25","28.224","-","-","24.356","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7383484","85.457","50.14","100","1.961","50","4.914","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","866445.375","10.028","56.437","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5281880","61.134","38.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12983500","150.27","59.169","100","-","-","3.777","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","591709","6.964","-","-","1.443","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1324790","15.333","29.701","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3856994.25","44.641","17.879","50","2.404","35","0.148","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","173594.375","2.009","45.128","100","1.859","50","1.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","796532.375","9.219","120.863","300","0.011","100","6.096","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13097376","151.59","60.28","200","12.683","200","8.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1445.651","0.017","262.898","300","36.909","100","323.459","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","888098.562","10.279","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","110701.086","1.281","479.819","300","341.088","200","125.749","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11414830","132.116","45.276","120","5.397","100","2.042","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7394048.5","85.579","44.792","100","0","50","3.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","195495.188","2.263","5.569","300","0.093","100","1.117","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1358671.375","15.725","64.342","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1400744.25","16.21","175.609","200","46.496","50","3.696","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1332607.5","15.42","150.076","200","41.347","50","3.701","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3869280.75","44.78","74.314","80","20.494","30","1.424","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3138960.25","36.33","72.266","80","13.593","30","0.712","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1204171.13","13.94","37.721","80","9.237","30","16.423","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3668761.75","42.46","74.948","80","14.418","30","0.977","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3779564","43.745","10.726","100","0","50","1.136","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2255799.75","26.544",10.0996,"100",0.6499,"50",12.3577,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1671868.125","19.35","71.535","250","6.475","80","0.873","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1951925.75","22.592","79.365","250","13.78","80","1.885","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1830314.875","21.184","75.979","250","9.227","80","2.198","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41697412","482.609","39.749","100","25.234","50","1.392","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3982999.25","46.1","112.47","320","708.59","100","159.24","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-",6.188,"20","停机"]