{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3119.914","3.849","25","31.766","250","11.835","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","199.55","69.562","500","189.04","500","87.397","500","8.747","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.096","0.926","15","4.921","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","125.28","0.172","10","38.87","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","145.483","1.216","10","7.947","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.12","0.01","8","15.453","50","4.009","15","0.058","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","7.71","10","505.36","80","7.81","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.119","10","25.93","80","6.14","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","26.653","0.04","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.314","0.286","10","33.379","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.138","10","12.764","80","-","-","0.222","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","3070.985","0.011","1.5","12.622","30","-","-","0.048","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","326.938","0.303","10","14.048","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","495.07","0.416","10","60.05","80","2.24","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","631.58","0.538","10","17.999","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","265.25","0.139","10","22.47","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","215.14","0.024","10","32.18","80","10.466","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","59.62","0.048","10","30.061","80","5.389","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","31.05","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","15.379","0.163","10","7.295","80","4.633","20","0.035","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","532.22","0.069","10","4.31","70","1.3","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9930.96","0.019","8.629","34.075","69.431","5.695","27.416","0.284","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4665.576","6.143","500","222.975","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","281.906","0.239","10","9.06","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.021","1.643","10","19.15","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.198","0.01","10","8.886","80","2.087","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","501.73","0.057","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.022","10","13.173","80","14.741","20","0.069","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1197.158","0.072","8","14.64","50","-","-","0.096","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","26.87","0.006","10","25.9","80","2.13","15","0.026","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1747.87","0.686","10","37.451","80","2.938","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","107.521","1.419","10","46.41","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","580.61","0.765","10","11.383","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.015","10","6.07","80","0.61","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.029","1.038","10","14.239","80","2.525","20","0.396","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","30.83","0.061","10","16.67","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.274","0.063","15","15.128","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","49.507","2.306","15","14.772","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","483.46","42.63","500","62.25","500","21.669","500","8.78","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.312","0.013","15","28.718","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.24","2.893","10","48.141","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1821.31","0.49","8","15.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","55.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3500.06","7.079","10","13.811","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.694","1.548","15","9.065","80","6.549","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","26.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","61.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.202","15","6.63","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","99.706","5.97","15","36.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","68","0.552","15","10.808","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","175.39","2.878","15","11.47","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.045","0.073","15","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","318.74","22.316","500","19.81","500","54.14","500","1.779","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.003","10","13.491","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.172","10","19.483","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","14.708","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","132.97","0.038","10","34.345","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","169.886","0.254","10","16.589","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.262","10","16.555","80","-","-","0.115","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","378.68","0.254","10","6.916","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","48.816","0.12","10","6.231","80","2.682","20","0.023","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6119.71","0.101","10","19.95","80","3.75","15","0.138","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","10577.09","30.965","1000","170.898","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172376.109","0.027","5","5.695","40","7.574","15","0.135","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","168632.453","10.083","50","85.83","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.058","10","7.58","80","1.571","20","0.129","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","864","0.033","5","14.82","50","-","-","0.119","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","622.08","1.542","10","7.398","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","106767.07","0.019","2","10.79","40","6.356","15","0.165","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126731.04","2.54","50","127","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","203.66","1.343","10","18.459","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","354.24","0.118","10","31.19","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","573.384","0.175","10","23.56","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","317.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","114.05","1.649","10","17.96","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","494.21","0.084","10","42.92","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","56","0.177","8","4.895","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","157.594","0.058","10","28.493","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.039","10","24.71","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","87.437","0.019","10","6.284","80","7.812","20","0.024","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0.06","0.392","10","11.675","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","1849.651","0.01","10","8.709","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","527.04","0.22","30","23.014","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","1.523","0.847","8","3.393","60","7.23","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.361","10","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1429.46","0.103","10","48.081","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","101.779","0.111","15","20.458","80","3.713","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","155.779","6.006","15","12.164","80","9.766","20","0.032","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","197","1.11","10","18.771","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.066","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","338.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.058","10","4.681","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","783.043","0.023","10","11.553","80","0.804","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.453","0.006","10","10.771","80","2.879","20","0.131","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","32.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","212.74","0.229","8","12.906","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","439.78","0.12","45","56.377","500","2.083","70","3.232","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1515.85","0.134","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","51.84","0.019","10","10.46","80","2.744","15","0.043","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2221.34","1.028","15","28.45","60","1.517","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.626","5.716","15","15.357","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.021","10","6.752","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6680.953","5.995","16","57.508","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.065","10","14.687","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","801.27","0.049","8","15.403","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","317.52","0.018","10","33.07","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","2236.03","2.033","10","27.83","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","482.11","5.166","10","42.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","558.14","0.614","10","26.59","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","231.725","1.88","10","42.042","80","10.116","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","139.709","0.071","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16145.076","0.19","8","34.704","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13717.555","0.092","8","33.477","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","176.26","0.015","10","0.634","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","176.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","33.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","437.012","0.086","8","5.231","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","47.879","0.363","10","11.014","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.12","0.219","10","64.521","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","19.52","0.133","15","29.387","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.93","0.364","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","192.523","0.09","10","10.581","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","507.17","0.536","10","12.319","80","4.08","15","0.137","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","121.824","0.076","8","6.789","50","-","-","0.296","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.98","16.09","500","51.84","500","74.08","500","21.81","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","80.35","0.031","10","15.25","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","15.814","0.095","10","0.921","80","-","-","0.098","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","7.69","0.581","10","14.986","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2014.84","0.305","2","9.702","40","-","-","0.029","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","20.103","0.062","15","32.657","80","-","-","0.13","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","220.666","1.07","10","19.856","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.312","0.619","10","8.999","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","189.22","0.188","10","9.351","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","775.01","5.323","10","58.588","80","8.174","15","0.044","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","168.918","1.539","10","17.298","80","1.821","20","0.022","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","23.813","0.505","10","27.78","80","14.678","20","0.367","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.218","0.036","15","7.197","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","33.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","200.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","997.92","0.01","8","15.682","50","5.573","15","0.08","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.582","1000","284.704","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","358.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","831.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","43.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","488.333","3.033","10","15.454","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1110.89","0.782","10","34.591","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","52.7","0.045","8","4.866","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.119","15","9.203","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1716.24","0.02","15","14.199","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","12.96","0.056","10","25.52","80","1.84","15","0.028","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","0","1.126","8","20.178","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","251.388","0.027","5","10.238","50","3.527","12","0.039","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","2.938","2.417","10","20.226","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","0.012","10","7.768","80","10.15","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","142.56","1.024","10","43.7","80","3.107","15","0.039","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","75.224","1.184","10","1.747","80","1.343","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.736","10","12.1","100","8.99","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","182","0.434","15","11.685","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","42.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","69.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.259","0.068","8","13.5","60","7.62","15","0.001","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","5682.01","0.074","10","19.133","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","376.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.054","10","16","80","1.768","15","0.039","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","116.64","0.166","10","6.89","80","-","-","-","-","正常"]