{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3527.549","6.563","25","45.081","250","11.917","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","283.36","61.335","500","166.53","500","73.829","500","8.583","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.561","0.835","15","5.665","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","280.8","0.069","10","36.92","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","117.276","1.653","10","9.734","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","223.862","0.019","8","15.302","50","3.902","15","0.06","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","146.02","6.39","10","29.66","80","7.18","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.103","10","27.42","80","6.75","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.034","10","13.544","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","81.475","0.284","10","35.152","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.184","10","12.81","80","-","-","0.233","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1171.534","0.011","1.5","10.959","30","-","-","0.053","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2227.156","0.279","10","19.017","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","456.19","0.432","10","67.89","80","2.41","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1308.96","0.537","10","18.588","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","376.7","0.12","10","20.869","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","404.35","0.025","10","30.208","80","10.256","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","57.02","0.112","10","30.353","80","5.248","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","30.396","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","22.81","0.11","10","12.378","80","9.58","20","0.04","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","229.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","533.09","0.119","10","7.6","70","1.29","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9620.1","0.019","8.629","33.36","69.431","5.026","27.416","0.304","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4268.256","6.876","500","262.057","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","611.047","0.239","10","9.06","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.015","10","9.822","80","1.972","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","741.12","0.074","10","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","226","0.023","10","13.654","80","13.752","20","0.065","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1149.466","0.036","8","14.02","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.006","10","25.9","80","2.13","15","0.026","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1492.99","0.629","10","38.16","80","2.942","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","1.302","0.87","10","48.291","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","514.08","0.943","10","11.773","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","7.48","80","0.71","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.819","1.042","10","18.098","80","2.779","20","0.31","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","115.04","0.085","10","20.521","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.015","0.163","15","12.98","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","100.656","1.729","15","25.053","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","520.65","38.587","500","59.53","500","13.72","500","8.87","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.716","0.03","15","2.428","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.96","1.7","10","53.303","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1350.43","0.471","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3135.46","4.534","10","10.969","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.286","1.329","15","12.768","80","8.914","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","27.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","54.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.309","15","7.37","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.448","1.408","15","32.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","71","2.305","15","19.859","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","240.19","1.741","15","10.31","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.514","0.07","15","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","201.65","18.236","500","15.19","500","41.531","500","0.732","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.003","10","8.482","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.24","0.725","10","17.026","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","14.708","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","273.8","0.016","10","21.697","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.564","0.249","10","18.039","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","71.4","0.284","10","16.126","80","-","-","0.111","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","354.647","0.374","10","7.393","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","141.869","0.073","10","6.455","80","2.611","20","0.022","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11052.29","0.07","10","19.354","80","3.43","15","0.132","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22288.61","27.318","1000","168.163","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159362.984","0.026","5","6.97","40","5.504","15","0.147","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160404.547","9.792","50","59.875","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.006","10","14.11","80","1.991","20","0.098","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","559.87","0.007","5","68.33","50","-","-","0.088","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","437.18","2.134","10","7.13","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98033.76","0.022","2","8.45","40","3.467","15","0.208","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","118613.52","5.55","50","136","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","133.428","1.348","10","18.772","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","390.53","0.178","10","49.34","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","483.864","0.178","10","28.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","334.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","12.1","2.223","10","14.816","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","419.9","0.351","10","51.79","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","663","0.185","8","5.957","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1156.637","0.159","10","27.754","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","45","0.051","10","25.28","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","447.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","75.6","0.007","10","6.046","80","7.614","20","0.02","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.102","10","6.821","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","103.162","0.009","10","6.759","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1306.37","0.223","30","24.465","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.017","0.847","8","3.393","60","7.23","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.6","0.275","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1427.39","0.148","10","51.742","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","218.506","0.551","15","19.483","80","6.283","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","124.934","5.229","15","11.79","80","10.659","20","0.038","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","189","0.655","10","16.998","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.032","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","337.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.063","10","3.947","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1102.032","0.038","10","15.821","80","0.951","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.486","0.008","10","10.635","80","2.913","20","0.129","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","47.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","400.36","0.225","8","18.881","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","375.84","0.147","45","56.41","500","1.713","70","2.827","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","609.3","0.149","8","14.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","127.87","0.022","10","12.9","80","4.334","15","0.067","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","654.05","1.08","15","27.05","60","0.357","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.48","4.109","15","15.249","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.566","0.025","10","7.076","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5421.25","2.5","16","38.671","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","470.02","0.087","10","15.624","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","373.59","0.065","8","15.728","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","519.782","0.015","10","36.706","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","492.48","2.227","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","501.12","5.126","10","36.13","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","627.26","0.538","10","29.7","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","663.898","1.685","10","47.958","80","10.006","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","139.104","0.07","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16515.611","0.165","8","38.601","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11643.178","0.093","8","30.995","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","96.77","0.014","10","0.474","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","70.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","466.299","0.08","8","6.887","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.67","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","38.99","0.127","10","72.894","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","85.32","0.877","15","36.191","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","178.85","2.589","8","12.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","283.669","0.072","10","11.305","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","653.18","0.171","10","7.591","80","3.04","15","0.08","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","270.691","0.082","8","7.014","50","-","-","0.296","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","81.22","14.85","500","61.4","500","78.93","500","20.97","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","34.56","0.033","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.387","0.156","10","3.859","80","-","-","0.154","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","33.35","0.389","10","12.644","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3285.251","0.396","2","9.322","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.177","0.062","15","32.115","80","-","-","0.099","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","274.925","0.768","10","14.442","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.517","0.418","10","10.095","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","211.68","0.072","10","9.728","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1226.02","4.83","10","56.829","80","7.654","15","0.038","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.961","0.01","10","19.011","80","0.691","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","5.717","80","6.544","20","0.054","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.491","0.009","15","2.402","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","10.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","123.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3606.34","0.016","8","21.44","50","7.601","15","0.112","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.714","1000","391.139","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","390.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","121.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","738.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","62.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","6.247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","970.618","2.949","10","16.505","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1237.35","0.587","10","37.769","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","26.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","30.24","0.048","8","5.221","50","-","-","0.08","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.103","15","5.983","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1500.24","0.02","15","13.216","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.055","10","22.93","80","1.7","15","0.075","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1131.29","1.044","8","20.197","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","142.62","0.027","5","12.216","50","3.217","12","0.047","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.37","5.232","10","20.553","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","293","0.016","10","9.619","80","12.07","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","150.34","0.594","10","30.9","80","3.107","15","0.041","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","63.483","1.323","10","2.49","80","1.405","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.762","10","17.8","100","9.44","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","92.94","0.407","15","28.639","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","10.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.068","8","13.5","60","7.62","15","0.001","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8029.238","0.072","10","21.1","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","319.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","82.08","0.03","10","12","80","1.596","15","0.041","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","132.19","0.065","10","7.44","80","-","-","-","-","正常"]