{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3635.217","14.346","25","40.338","250","14.021","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","449.14","43.287","500","222.45","500","61.918","500","9.718","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.049","0.746","15","6.838","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","3.749","2.818","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.874","0.026","8","14.734","50","4.84","15","0.056","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","134.78","5.13","10","24.52","80","7.08","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","226.37","0.107","10","86.56","80","6.65","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.191","0.038","10","13.968","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","85.709","0.328","10","36.245","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.201","10","12.472","80","-","-","0.226","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","735.109","0.011","1.5","13.017","30","-","-","0.046","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2279.319","0.308","10","25.304","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","483.84","0.584","10","58.84","80","2.66","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1225.15","0.547","10","27.256","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","370.66","0.172","10","21.455","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","397.44","0.026","10","35","80","9.893","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","57.89","0.186","10","30.539","80","5.103","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.017","15","29.948","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.669","0.144","10","12.109","80","9.024","20","0.029","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","405.22","0.126","10","6.23","70","1.275","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10032.28","0.017","8.629","30","69.431","4.034","27.416","0.31","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4403.064","5.451","500","205.156","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","598.916","0.228","10","9.345","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.661","1.644","10","18.39","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.06","0.033","10","9.42","80","1.828","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","677.28","0.04","10","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.025","10","13.505","80","14.196","20","0.067","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1040.256","0.181","8","20.06","50","-","-","0.105","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","724.464","0.008","10","25.66","80","2.13","15","0.027","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1340.93","0.684","10","41.733","80","3.143","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","68.925","0.12","10","46.588","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","489.89","1.041","10","13.023","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","8.05","80","0.73","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.251","0.857","10","15.865","80","1.951","20","0.225","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","229.76","0.079","10","13.938","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.641","0.544","15","14.154","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","96.854","1.54","15","32.285","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","145.09","35.353","500","60.05","500","5.78","500","8.88","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.051","0.008","15","2.412","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","26.16","0.248","10","54.059","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1272.67","0.063","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","23.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3290.11","4.844","10","9.379","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.2","0.959","15","13.002","80","8.212","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","27.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.425","15","7.03","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.045","1.101","15","33.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","1.996","15","17.344","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","98.5","1.504","15","10.99","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.958","0.074","15","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","281.19","14.576","500","15.29","500","39.914","500","0.769","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.003","10","8.555","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.01","0.042","10","12.088","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","14.708","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","346.54","0.04","10","17.351","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","232.682","0.235","10","20.012","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.351","10","15.018","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","387.28","0.249","10","6.294","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","152.15","0.096","10","4.686","80","2.618","20","0.021","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10856.16","0.041","10","20.691","80","3.25","15","0.138","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21240.58","30.28","1000","166.792","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150956.5","0.03","5","8.409","40","6.963","15","0.135","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152555.562","9.88","50","69.468","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","33.7","0.034","10","13.71","80","2.46","20","0.128","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","604.8","0.01","5","57.34","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","459.65","0.757","10","6.932","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","93044.16","0.02","2","10.51","40","4.012","15","0.207","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","106715.04","6.84","50","172","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","412.13","0.19","10","16.64","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","496.608","0.177","10","30.33","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","3.827","10","34.917","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","421.63","0.074","10","47.72","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","765","0.245","8","11.862","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","710.122","0.352","10","25.766","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.033","10","21.94","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","205.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.95","0.012","10","7.912","80","9.617","20","0.023","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","61.43","0.277","10","12.804","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","72.922","0.011","10","6.242","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1411.78","0.23","30","25.466","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","11.618","1.55","8","3.3","60","6.996","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.019","0.093","10","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1454.92","0.13","10","52.743","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","335.75","1.747","15","24.421","80","8.65","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","90.029","4.625","15","11.285","80","9.756","20","0.027","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","188","0.075","10","14.046","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.036","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.825","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","385.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.026","10","5.208","80","-","-","0.022","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","769.392","0.089","10","10.218","80","1.024","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.526","0.009","10","8.981","80","2.882","20","0.12","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","522.89","0.232","8","21.188","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","381.89","0.168","45","56.782","500","2.093","70","2.97","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","960.52","0.132","8","11.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.022","10","22.14","80","4.186","15","0.062","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","432","1.335","15","29.51","60","0.782","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.843","5.635","15","16.268","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.429","0.02","10","7.49","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4531.783","2.151","16","44.792","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","723.17","0.071","10","14.945","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","376.37","0.056","8","15.709","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","72.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","476.323","0.017","10","35.093","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","563.33","2.097","10","30.44","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","645.41","4.931","10","30.13","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","777.6","0.901","10","32.68","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","929.75","1.559","10","48.944","80","9.328","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","157.939","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15945.27","0.181","8","38.382","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11650.608","0.086","8","29.391","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","138.24","0.013","10","0.531","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","132.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","86.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","121.998","0.036","8","4.312","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.199","0.698","10","14.32","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.89","0.307","10","45.827","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","99.5","1.615","15","31.975","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","153.446","0.156","10","6.034","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","153.79","1.254","8","16.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","348.397","0.07","10","14.384","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1042.85","0.125","10","7.267","80","3.23","15","0.083","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","303.782","0.084","8","7.025","50","-","-","0.272","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","67.39","13.96","500","48.68","500","77.97","500","19.84","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","33.7","0.113","10","13.49","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.946","0.104","10","12.144","80","-","-","0.151","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","42.077","0.337","10","16.016","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","66.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3247.233","0.593","2","13.693","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.268","0.093","15","33.15","80","-","-","0.09","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","345.6","0.009","10","12.731","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.128","0.365","10","13.209","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","118.37","0.076","10","9.84","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1200.96","2.427","10","63.876","80","4.973","15","0.042","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.357","0.015","10","18.827","80","0.751","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.878","0.009","10","4.048","80","5.163","20","0.029","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.889","0.007","15","1.069","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","158.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","110.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3389.47","0.016","8","22.332","50","7.532","15","0.117","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.74","1000","219.032","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","378.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","114.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","838.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","110.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","18.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1078.531","3.812","10","19.502","80","-","-","0.115","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1112.53","0.035","10","37.129","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","33.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.94","0.042","8","7.861","50","-","-","0.074","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","9.217","0.426","15","3.663","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1325.04","0.02","15","12.791","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.057","10","20.72","80","1.54","15","0.074","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1514.783","0.879","8","23.926","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","159.915","0.036","5","11.884","50","3.185","12","0.045","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.813","1.544","10","13.461","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","312","0.014","10","9.908","80","12.54","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","157.25","0.639","10","40.56","80","3.021","15","0.072","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","79.703","0.982","10","1.826","80","1.389","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.53","10","16.2","100","7.79","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","73.31","0.222","15","28.682","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","62.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.304","0.211","8","15.7","60","7.15","15","0.025","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8131.882","0.077","10","19.65","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","314.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","85.54","0.028","10","12.3","80","1.364","15","0.03","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","266.98","0.05","10","7.34","80","-","-","-","-","正常"]