{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11736895","137.767","126.992","320","29.134","100","2.619","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16295793","191.283","112.214","320","40.157","100","5.394","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11029990","127.662","-","-","-","-",5.2925,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","10662919","123.413","-","-","-","-",2.2894,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","21312174","888007.062","-","-","-","-","2.581","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","924831.5","10.704","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","264310.188","3.192","81.153","320","277.428","100","231.969","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660862.438","7.649","96.378","300","4.583","100","2.137","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1306368","15.12","38.38","200","0.63","200","1.08","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.17","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3296611","38.155","12.04","320","0.116","100","4.373","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12311632","142.496","192.654","320","25.695","100","0.357","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","130.613","0.002","-","-","-","-",1.8498,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6912353.5","80.004","-","-","-","-",1.1213,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3469819.5","40.496","82.037","200","22.488","50","5.756","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3137371.5","36.616","79.355","200","27.32","50","5.906","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3790858.25","44.245","84.644","200","25.523","50","5.19","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","905118.06","10.48","107.635","200","33.729","35","4.088","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","926177.56","10.72","113.184","200","21.313","35","6.592","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","883890.81","10.23","78.997","200","21.1","35","4.76","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2692887.25","31.17","117.707","200","15.482","35","0.45","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1970963","22.812","162.589","200","22.622","50","2.848","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1410807.75","16.329","152.098","200","10.931","50","2.532","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1476104.75","17.084","145.979","200","4.283","50","3.706","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2959200","34.25","23.45","200","14.75","35","5.04","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","1.41","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17735272","205.269","9.147","50","0.109","35","0.153","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","477359.156","5.525","0.477","50","0.017","35","0.005","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","755823.266","8.938","42.352","50","7.485","35","43.138","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","20755062.247","256.139","22.874","50","1.583","35","0.269","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7335.487","0.086","0","50","6.905","35","43.981","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","67176.954","0.813","47.441","50","7.451","35","47.514","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37578962.88","1565790.12","25.135","50","0.243","35","0.128","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34557408","399.97","25.13","50","0.26","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","360288","4.17","1.22","50","0.24","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","39087373.039","452.4","25.686","50","0","35","0.104","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","16085004","186.405","79.071","50","4.256","35","7.324","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45667168","529.025","25.287","50","0.15","35","0.087","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","645408","7.47",24.65,"120",109.88,"850",1.37,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15050492","176.676","215.98","320","37.795","100","11.219","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4195664.5","48.56","-","-","-","-",11.06,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10250148","124.794","217.003","320","35.831","100","5.406","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5661182","65.52","-","-","-","-",11.05,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","838080","9.7","10.21","50","2.8","35","1.19","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","236793.09","2.741","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","888255.6","10.28","-","-","-","-",0.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","38841.835","0.45","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56090768.2","662.679","35.459","100","20.862","50","1.913","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51658074.151","642.997","42.385","100","21.264","50","2.851","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","344810.531","3.991","289.465","550","12.802","400","8.59","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","551232","6.38","251.99","550","6.44","400","10.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","582387","6.74","220.061","550","2.801","400","6.242","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","940913","10.89","118.98","200","5.556","200","0.336","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","947208.75","10.963","50.193","200","7.924","200","7.871","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136048.125","1.581","9.738","-","23.777","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1637377.5","18.951","49.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","973830.938","11.271","33.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3913267","45.292","74.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1703281.375","19.714","75.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3426211.25","39.655","52.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5981817","69.234","59.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1980775.125","22.926","35.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1710859","19.802","44.084","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","419616.219","4.857","60.035","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1375607","15.921","59.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3007560","125315.273","-","-","0.839","50","4.086","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3671230.75","42.491","31.453","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2229870","25.808","42.717","100","9.308","50","0.176","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","519583.875","6.014","23.128","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2427173.5","28.092","-","-","21.992","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7304351","84.541","40.947","100","3.978","50","4.377","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","703741","8.145","57.163","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5193660","60.111","39.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12717700","147.196","59.702","100","-","-","4.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1132820","13.112","-","-","1.561","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1352260","15.651","35.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3856417.75","44.634","19.347","50","1.939","35","0.135","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","155778.75","1.803","50.26","100","1.848","50","1.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","800133.312","9.261","124.447","300","0.005","100","6.417","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9715680","112.45","96.233","200","17.125","200","4.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1235.155","0.014","299.881","300","38.182","100","444.632","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","881939.188","10.208","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","140342.797","1.624","455.725","300","278.86","200","107.614","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11167798","129.257","55.44","120","5.053","100","1.732","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7216624.5","83.526","46.231","100","0.496","50","2.744","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","194265.672","2.248","3.797","300","0.001","100","1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1315710.125","15.228","63.456","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1399887.25","16.2","158.304","200","45.166","50","3.912","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1345243","15.57","149.868","200","42.236","50","3.737","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3885167","44.97","76.965","80","8.106","30","1.081","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3181353","36.82","75.412","80","4.101","30","0.761","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2004237.13","23.2","73.923","80","4.238","30","15.871","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3755192.25","43.46","77.29","80","16.063","30","1.039","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4301720","49.788","10.3","100","8.973","50","0.898","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2781349.25","32.725",10.4338,"100",1.2734,"50",14.012,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1669553.25","19.324","62.472","250","7.27","80","0.935","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1966180.25","22.757","72.265","250","7.3","80","2.325","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1852819.75","21.445","79.794","250","9.063","80","1.906","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44047960","509.814","40.945","100","25.749","50","1.623","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7638673.5","88.411","260.15","320","13.47","100","4.26","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-",7.627,"20","正常"]