{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3522.785","6.543","25","36.772","250","9.235","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","353.83","53.425","500","232.46","500","65.806","500","8.879","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.48","0.764","15","7.347","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","57.677","2.385","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.026","8","14.94","50","5.196","15","0.065","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","201.31","6.12","10","28.56","80","8.29","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.098","10","41.51","80","5.41","15","0.031","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.462","0.058","10","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","83.376","8.989","10","35.288","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.006","10","12.854","80","-","-","0.238","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1002.937","0.017","1.5","10.675","30","-","-","0.043","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5177.589","0.4","10","20.682","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","506.3","0.51","10","21.01","80","2.58","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1626.91","0.485","10","52.227","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","387.07","0.024","10","33.909","80","9.175","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","58.75","0.266","10","29.889","80","4.966","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.016","15","31.428","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","6.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.102","0.111","10","12.734","80","8.897","20","0.026","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","279.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","337.82","0.034","10","9.74","70","1.002","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11267.51","0.022","8.629","23.339","69.431","3.266","27.416","0.346","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5028.072","6.539","500","211.992","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","582.396","0.221","10","10.505","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.069","1.614","10","18.58","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.791","0.044","10","10.075","80","1.613","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1138.91","0.201","10","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.024","10","13.199","80","14.577","20","0.064","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1066.608","0.175","8","24.7","50","-","-","0.126","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","575.597","0.007","10","30.02","80","2.13","15","0.024","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1188","0.824","10","41.547","80","3.262","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","97.539","0.128","10","35.381","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","795.74","0.477","10","9.228","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","7.42","80","0.8","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.992","0.597","10","17.852","80","1.78","20","0.209","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","188.04","0.115","10","15.386","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.22","0.099","15","16.563","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.554","2.392","15","29.954","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","184.23","27.764","500","63.39","500","28.258","500","9.02","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.882","0.052","15","2.017","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","28.8","0.234","10","44.991","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1255.39","0.032","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","51.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3192.48","6.849","10","10.91","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.93","1.323","15","12.25","80","8.646","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.339","15","9.39","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","35.856","1.681","15","48.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","91","1.345","15","19.711","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","302.4","2.414","15","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.797","0.073","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","253.34","25.088","500","19.91","500","26.982","500","1.225","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","0.19","10","12.823","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.05","0.015","10","12.366","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","14.708","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","367.33","0.032","10","18.625","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","235.65","0.253","10","18.035","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","63.384","0.379","10","14.996","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","385.521","0.205","10","7.718","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.778","0.076","10","7.226","80","3.032","20","0.027","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11893.82","0.05","10","22.467","80","2.37","15","0.134","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20183.04","29.937","1000","165.717","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149168.625","0.024","5","8.332","40","7.664","15","0.117","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150126.406","10.061","50","77.491","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","26.78","0.009","10","9.6","80","2.023","20","0.13","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","545.18","0.262","5","19.32","50","-","-","0.137","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","499.39","0.072","10","7.504","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","97429.82","0.021","2","8.96","40","5.176","15","0.162","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","118780.8","6.23","50","163.12","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","182.806","1.097","10","26.842","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","414.72","0.164","10","24.05","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","428.328","0.173","10","28.07","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","354.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","1.004","10","35.621","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","375.84","1.696","10","40.98","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","699","0.433","8","10.935","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","623.635","0.067","10","29.305","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.036","10","17.39","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","234.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","131.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","82.685","0.021","10","9.863","80","8.333","20","0.024","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","65.77","0.348","10","42.023","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","37.584","0.012","10","6.422","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1157.76","0.227","30","24.969","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","19.511","0.191","8","2.992","60","4.59","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.075","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1723.76","0.08","10","52.549","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","299.03","1.449","15","24.824","80","6.798","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","49.162","5.879","15","13.859","80","10.8","20","0.027","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","209","0.156","10","13.817","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.035","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","365.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","62","0.014","10","7.833","80","-","-","0.025","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","995.242","0.331","10","12.576","80","1.169","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.669","0.014","10","8.783","80","2.72","20","0.114","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","390.83","0.267","8","19.045","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","373.25","0.178","45","56.398","500","2.121","70","3.838","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1432.4","0.049","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","131.33","0.026","10","21.66","80","4.171","15","0.059","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","379.3","1.3","15","28.02","60","1.587","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","4.979","15","14.828","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.576","0.022","10","7.018","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4417.557","1.419","16","38.168","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","937.44","0.945","10","24.046","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","354.18","0.026","8","16.309","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","506.39","0.074","10","27.615","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","340.42","1.232","10","35.7","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","705.02","5.208","10","49.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","849.31","0.721","10","29.79","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","790.906","1.36","10","50.351","80","8.689","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","148.867","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15466.518","0.18","8","32.89","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12012.278","0.084","8","28.75","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.02","0.013","10","0.42","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","146.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","29.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","25.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","108.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0","0.037","8","2.954","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.03","10","5.385","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.46","0.025","10","24.14","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","94.1","2.355","15","28.269","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","186.624","0.181","10","6.391","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.06","0.97","8","23.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","388.55","0.074","10","14.287","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1054.08","0.022","10","7.298","80","3.03","15","0.074","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","440.813","0.072","8","7.51","50","-","-","0.157","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","49.25","35.06","500","56.47","500","90.43","500","20.45","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.219","10","14.84","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","33.686","0.045","10","13.77","80","-","-","0.158","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.974","0.644","10","19.73","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","43.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3060.31","0.292","2","12.717","40","-","-","0.077","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","21.526","0.066","15","32.437","80","-","-","0.082","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","407.03","0.011","10","15.42","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.816","0.415","10","14.221","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","156.38","0.042","10","8.273","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1264.03","0.733","10","65.824","80","3.834","15","0.051","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","126.102","0.029","10","17.796","80","0.759","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","154.684","0.009","10","2.567","80","3.649","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","120.695","0.036","15","0.862","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","98.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","129.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3589.92","0.015","8","20.506","50","8.177","15","0.116","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","14.347","1000","236.879","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","425.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","110.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","856.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","105.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","21.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1110.067","7.05","10","12.8","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1083.02","0.197","10","33.464","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","33.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.08","0.145","8","9.869","50","-","-","0.057","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.272","15","2.583","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1234.56","0.024","15","13.173","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.007","10","21.7","80","1.45","15","0.077","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1506.966","1.962","8","23.728","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","153.715","0.064","5","11.38","50","3.354","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.307","1.141","10","14.925","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","0.011","10","9.836","80","13.09","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","183.17","0.55","10","44.05","80","2.76","15","0.051","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","40.811","0.257","10","0.669","80","0.326","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","10.1","100","4.92","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","142.43","2.119","15","29.261","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.157","8","20.4","60","8.29","15","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8247.398","0.075","10","18.353","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","393.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","19.01","0.023","10","5.6","80","0.893","15","0.025","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","258.34","0.17","10","7.12","80","-","-","-","-","正常"]