{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3708.287","6.287","25","36.594","250","7.194","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","283.53","53.786","500","144.22","500","67.875","500","10.378","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.817","0.678","15","8.625","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.398","1.945","10","11.758","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.552","0.03","8","15.652","50","4.824","15","0.066","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","231.55","8.23","10","39.27","80","9.5","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","248.83","0.005","10","28.17","80","4.84","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","25.237","0.062","10","14.201","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.918","0.216","10","35.373","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.007","10","13.234","80","-","-","0.23","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1038.47","0.012","1.5","3.361","30","-","-","0.038","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5259.213","0.629","10","25.616","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","489.02","0.731","10","19.61","80","2.84","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1755.65","0.457","10","25.383","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","366.34","0.024","10","33.827","80","8.366","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","0.339","10","30.086","80","4.941","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","32.341","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","14.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","54","0.07","10","12.598","80","8.455","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","199.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","321.41","0.019","10","12.17","70","0.848","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11013.3","0.02","8.629","26.248","69.431","3.624","27.416","0.266","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4038","10.597","500","204.86","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","579.511","0.226","10","13.166","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.192","1.513","10","21.59","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.185","0.033","10","10.515","80","1.668","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","881.98","0.2","10","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.026","10","12.132","80","13.028","20","0.064","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1051.574","0.135","8","20.14","50","-","-","0.109","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","580.349","0.006","10","28.93","80","2.89","15","0.023","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1121.47","0.642","10","41.185","80","2.962","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","271.312","1.3","10","51.079","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","585.79","1.109","10","9.486","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","7.2","80","0.79","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.19","0.933","10","21.482","80","2.94","20","0.292","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","148.78","3.832","10","13.546","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.95","0.168","15","14.802","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","94.003","0.898","15","31.357","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","372.65","7.897","500","24.23","500","16.887","500","9.28","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.912","0.09","15","1.914","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","29.04","0.302","10","56.095","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1371.17","0.027","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","26.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3307.39","5.92","10","11.503","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.374","0.914","15","10.253","80","7.407","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","8.93","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.533","1.86","15","39.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","63","1.247","15","15.663","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","212.54","1.946","15","15.43","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","34.128","0.075","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","267.61","35.007","500","21.63","500","18.611","500","1.916","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","2.404","10","24.834","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.82","0.028","10","13.027","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","14.708","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","252.74","0.034","10","18.44","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","267.896","0.242","10","15.944","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.317","10","15.897","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","366.147","0.133","10","8.104","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","117.936","0.26","10","11.444","80","3.345","20","0.064","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12274.85","0.296","10","27.453","80","2.63","15","0.133","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20028.38","30.273","1000","165.594","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148018.766","0.035","5","7.942","40","7.624","15","0.101","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152460.031","10.313","50","90.114","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","30.24","0.015","10","6.93","80","1.598","20","0.157","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","565.92","0.27","5","16.17","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","470.88","0.072","10","7.315","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","105755.33","0.022","2","10.77","40","6.27","15","0.188","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131825.52","13.89","50","169.44","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","190.14","1.208","10","31.051","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","414.72","0.127","10","31.36","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","477.672","0.163","10","26.34","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","291.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","0.527","10","22.264","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","423.36","5.145","10","41.08","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","785","0.456","8","10.048","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","534.47","0.082","10","29.993","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.042","10","15.92","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.528","0.162","10","8.09","80","10.074","20","0.023","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","65.03","0.283","10","34.859","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","2.246","0.015","10","5.756","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","928.8","0.23","30","25.023","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","1.165","1.121","8","4.869","60","10.631","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.466","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1720.25","0.383","10","45.821","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","316.31","0.459","15","23.596","80","4.27","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","71.021","5.44","15","11.423","80","9.938","20","0.023","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","183","0.094","10","13.409","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.177","15","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","294.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.054","10","6.324","80","-","-","0.022","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","923.011","0.168","10","17.243","80","1.232","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","20.65","0.01","10","9.105","80","2.357","20","0.111","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","31.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","413.63","0.295","8","15.079","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","371.52","0.168","45","56.32","500","1.873","70","4.74","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","2055.4","0.069","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","46.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.037","10","21.83","80","4.454","15","0.05","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","638.5","1.075","15","31.58","60","1.169","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.391","4.788","15","14.286","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.589","0.024","10","3.697","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","16.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4544.832","1.76","16","41.881","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","845.86","0.234","10","19.643","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","404.48","0.035","8","17.764","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","30.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","521.338","0.09","10","9.75","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","417.31","1.335","10","38.88","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","753.41","2.986","10","48.22","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","908.06","0.333","10","32.05","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","905.99","1.561","10","48.137","80","8.597","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","131.328","0.071","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14485.572","0.265","8","29.654","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11862.202","0.128","8","28.32","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","160.7","0.012","10","0.63","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","118.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","80.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","362.692","0.039","8","2.21","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.176","0.044","10","3.686","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","79.16","0.002","10","24.527","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.31","1.418","15","30.053","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","270.95","0.152","10","7.838","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","235.87","0.13","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","402.161","0.072","10","14.11","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","666.14","0.071","10","8.194","80","3.21","15","0.088","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","532.742","0.073","8","7.327","50","-","-","0.113","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","73.44","54.71","500","72.83","500","112.54","500","20.69","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.218","10","16.83","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","33.726","0.154","10","12.408","80","-","-","0.139","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.986","1.354","10","23.871","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","27.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2859.409","0.141","2","13.274","40","-","-","0.094","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","21.934","0.054","15","31.2","80","-","-","0.078","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","373.68","0.111","10","11.312","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.261","0.335","10","12.187","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","172.8","0.248","10","12.279","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1271.81","0.503","10","63.022","80","4.181","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","90.494","0.09","10","17.926","80","0.817","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.897","0.013","10","1.481","80","1.669","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.68","0.096","15","3.918","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","125.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","132.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3099.17","0.015","8","21.024","50","7.978","15","0.127","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","22.563","1000","329.559","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","428.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","114.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","895.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","165.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","34.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1105.92","7.291","10","11.983","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1089.43","0.227","10","30.272","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","42.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.71","0.031","8","9.232","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.253","0.298","15","1.879","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1008.24","0.107","15","16.362","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","386.21","0.006","10","24.11","80","1.46","15","0.089","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1148.893","1.062","8","21.052","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","194.712","0.126","5","9.199","50","3.353","12","0.046","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","2.938","1.198","10","11.772","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.009","10","10.917","80","14.05","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","0.792","10","34.82","80","2.587","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","92.639","0.322","10","1.126","80","0.394","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","9.1","100","4.84","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","99.67","4.078","15","32.346","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","46.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.035","8","15.4","60","8.23","15","0.031","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8141.04","0.08","10","18.912","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","384.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.02","10","4.1","80","0.79","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","293.76","0.135","10","9.27","80","-","-","-","-","正常"]