{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,53,0],[51,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-09-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11333116","131.17","129.788","320","29.67","100","1.298","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16012026","190.58","114.576","320","35.621","100","0.354","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7590565.5","87.854","-","-","-","-",4.6624,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7001290.5","81.033","-","-","-","-",2.2228,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17448654","727027.188","-","-","-","-","1.716","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1861597.875","21.546","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","306970.344","3.553","3.169","320","18.778","100","336.077","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663677.875","7.682","84.631","300","5.887","100","2.076","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1666656","19.29","22.88","200","0.64","200","1.5","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","4668771.5","54.529","13.978","320","1.392","100","4.541","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11601979","134.282","212.838","320","25.581","100","0.343","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1554780.125","17.995","-","-","-","-",1.6725,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6880331","79.634","-","-","-","-",1.1186,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3366280.25","39.274","74.623","200","23.232","50","5.857","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2897338.5","33.804","81.463","200","23.254","50","5.781","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3584046","41.862","79.104","200","18.952","50","4.912","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","999872.69","11.57","110.94","200","24.172","35","5.876","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","886033.81","10.26","112.203","200","23.995","35","6.523","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","903367.06","10.46","103.658","200","25.616","35","3.985","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2800436.5","32.41","117.533","200","16.177","35","0.425","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1990741.875","23.041","133.41","200","12.354","50","2.74","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1442723.625","16.698","127.237","200","3.607","50","2.593","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1472009.625","17.037","115.576","200","3.631","50","3.229","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3741120","43.3","23.22","200","14.38","35","4.03","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","165888","1.92","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17871628","206.848","8.378","50","0.065","35","0.12","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1535737.701","18.136","51.057","50","9.014","35","41.237","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","26425708.314","317.068","22.3","50","0.309","35","0.263","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8230.074","0.096","0","50","15.3","35","45.921","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","134765.917","1.632","120.002","50","4.371","35","35.944","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39671251.2","1652968.8","25.65","50","0.001","35","0.151","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33007392","382.03","23.11","50","0","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26730432","309.38","18.63","50","0","35","2.58","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","55541.535","0.643","165.848","50","0","35","27.383","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40972392","474.6","25.032","50","0.075","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43154564","499.868","20.645","50","0.131","35","0.077","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","204768","2.37",45.15,"120",1.14,"850",1.09,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15295941","177.036","217.076","320","29.384","100","13.772","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4585804.5","53.08","-","-","-","-","6.59","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10639433","123.142","223.57","320","29.231","100","5.568","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5408757","62.6","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","883872","10.23","8.05","50","1.86","35","1.55","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","380983.8","4.41","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","873857.4","10.11","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","29022.828","0.336","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50380589.333","596.654","38.598","100","17.263","50","1.334","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46154762.684","546.127","41.715","100","16.507","50","2.605","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345422.969","3.998","151.972","550","12.794","400","7.375","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","565920","6.55","248.45","550","6.28","400","10.07","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","636794","7.37","213.765","550","4.893","400","5.819","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","968983","11.215","113.862","200","4.801","200","0.354","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1097366.625","12.701","59.925","200","11.814","200","8.185","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137898.969","1.596","8.639","-","18.287","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1633712.75","18.909","49.101","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1035751.812","11.988","32.073","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3943736.75","45.645","74.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1649295","19.089","69.344","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3472546.75","40.192","51.206","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6298834","72.903","58.872","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2154254.5","24.934","33.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1726509.125","19.983","43.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","420291.125","4.864","57.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1364360.875","15.791","56.889","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3009880","125411.391","-","-","0.799","50","3.384","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3677093.25","42.559","31.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2317240","26.82","45.536","100","8.157","50","0.265","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512197.844","5.928","22.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2417968.25","27.986","-","-","19.851","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7202011.5","83.357","42.644","100","1.075","50","4.616","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","535173","6.194","43.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5271340","61.01","38.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12644800","146.351","59.138","100","-","-","3.826","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1093550","12.657","-","-","1.327","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1331730","15.414","34.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3886651.5","44.984","18.844","50","2.297","35","0.144","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","169567.906","1.962","46.71","100","1.884","50","1.115","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","891912","10.323","101.679","300","2.52","100","6.289","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9196416","106.44","73.301","200","20.931","200","4.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1507.91","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","891008.625","10.313","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","35702.391","0.413","505.181","300","325.67","200","117.374","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11227333","129.946","68.469","120","5.074","100","1.86","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7276131.5","84.214","46.931","100","0","50","2.791","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","188921.609","2.187","4.589","300","0","100","1.055","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1349606.75","15.62","61.986","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1473830","17.06","171.48","200","43.043","50","3.762","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1314858.38","15.22","167.165","200","42.356","50","3.619","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3860454.25","44.68","75.636","80","8.285","30","0.903","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3148660.5","36.44","74.116","80","5.195","30","0.594","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","847867.75","9.81","3.666","80","25.824","30","15.098","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3741204.75","43.3","74.809","80","18.668","30","1.043","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4601126.5","53.254","16.134","100","3.776","50","1.294","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2718665","31.956",13.2066,"100",3.9749,"50",9.4596,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1779328.125","20.594","65.079","250","10.956","80","1.014","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2011944.375","23.286","83.055","250","12.467","80","2.283","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1827286.25","21.149","76.134","250","9.702","80","2.282","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41390960","479.062","39.481","100","25.192","50","1.5","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7834613.5","90.678","225.44","320","4.28","100","4.02","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1703388","19.715","-","-","-","-",7.724,"20","正常"]