{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3397.139","9.348","25","31.763","250","8.483","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","512.15","71.876","500","67.92","500","75.885","500","7.868","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.966","0.466","15","8.55","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","307.58","0.131","10","47.03","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.001","0.223","10","5.05","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.749","0.036","8","14.212","50","4.528","15","0.069","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","229.82","6.69","10","40.28","80","6.11","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.014","10","19.65","80","4.53","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","26.173","0.042","10","13.842","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","119.318","0.019","10","34.285","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.036","10","13.101","80","-","-","0.235","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2209.885","0.014","1.5","1.462","30","-","-","0.031","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4359.496","0.2","10","27.45","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","520.13","0.833","10","22.61","80","2.64","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2650.75","0.043","10","27.563","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","376.7","0.04","10","37.166","80","8.547","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","62.21","0.667","10","27.3","80","6.032","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.023","15","30.362","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","13.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.41","0.045","10","9.956","80","6.509","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","95.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","383.62","0.019","10","8.24","70","0.853","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10099.52","0.022","8.629","31.029","69.431","6.24","27.416","0.264","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4717.68","4.912","500","171.469","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","655.422","0.027","10","7.295","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.205","1.593","10","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.561","0.045","10","9.831","80","1.866","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1250.52","0.33","10","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.016","10","12.049","80","13.46","20","0.073","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1342.483","0.166","8","17.9","50","-","-","0.104","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","624.326","0.006","10","25.98","80","2.22","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2088.29","1.41","10","42.537","80","2.494","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","325.694","0.258","10","20.713","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","503.71","1.083","10","12.203","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","6.01","80","0.64","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","1.382","0.625","10","16.787","80","2.184","20","0.235","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","191.37","0.166","10","11.963","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.288","0.008","15","16.136","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","121.478","2.263","15","39.885","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","245.51","18.969","500","2.02","500","20.373","500","9.89","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.278","1.136","15","2.051","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.12","0.413","10","53.283","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1489.54","0.023","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","10.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3599.42","6.536","10","14.158","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.053","3.055","15","9.892","80","8.808","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.076","15","8.9","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","61.085","2.59","15","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","136","0.761","15","12.741","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","193.54","1.827","15","9.73","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.352","0.074","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","287.24","43.038","500","23.52","500","36.376","500","2.303","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","1.181","10","6.116","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.064","10","14.636","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","109.73","0.519","15","7.284","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","130.065","0.011","10","16.336","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","21.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.233","0.259","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","65.064","0.271","10","17.207","80","-","-","0.126","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","318.975","1.01","10","6.949","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.2","0.191","10","3.23","80","2.607","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15907.97","0.441","10","26.862","80","3.55","15","0.155","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24677.57","28.054","1000","165.841","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","210958.844","0.031","5","8.337","40","5.93","15","0.156","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","210677.906","7.1","50","52.993","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","4.54","80","2.008","20","0.086","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","823.39","0.463","5","15.59","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","482.98","0.273","10","7.365","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","106170.91","0.019","2","7.24","40","2.76","15","0.187","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","128398.32","3.34","50","110.36","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","206.561","1.453","10","35.522","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","399.17","0.167","10","35.6","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","513.144","0.158","10","22.12","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","315.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","51.84","0.726","10","15.178","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","482.11","3.496","10","45.45","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","837","0.455","8","13.685","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1070.41","1.511","10","30.996","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.049","10","17.08","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","85.45","0.087","10","8.694","80","8.206","20","0.026","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","126.62","0.259","10","31.218","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.53","0.011","10","4.219","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1063.58","0.236","30","23.129","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","1.966","3.75","8","5.637","60","5.734","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.043","0.173","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1998.84","0.168","10","54.58","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","336.701","0.13","15","17.996","80","3.874","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","116.294","4.916","15","11.845","80","8.773","20","0.024","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","223","0.107","10","16.591","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.054","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","323.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.023","10","7.324","80","-","-","0.023","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","959.558","0.081","10","14.226","80","1.087","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","33.35","0.013","10","16.167","80","3.843","20","0.148","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","35.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","407.22","0.218","8","10.836","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","318.82","0.191","45","55.979","500","6.811","70","4.303","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1470.08","0.678","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","123.55","0.032","10","13.55","80","3.922","15","0.066","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","778.46","0.624","15","32.59","60","0.309","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.418","4.548","15","14.443","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.576","0.024","10","5.901","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4933.253","1.066","16","36.816","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","932.26","0.27","10","24.184","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1137.65","0.031","8","21.616","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","30.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","567.907","0.064","10","8.186","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","350.78","2.265","10","44.77","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","803.52","2.251","10","44.38","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1011.74","0.248","10","29.86","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","540","1.285","10","42.115","80","9.597","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","154.57","0.07","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15507.142","0.638","8","34.432","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12981.427","0.087","8","25.33","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","220.32","0.008","10","0.751","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","220.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","131.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","80.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","341.232","0.013","8","4.002","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","45.644","0.044","10","5.678","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.27","2.142","10","18.314","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","100.79","0.208","15","31.778","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","261.014","0.264","10","9.111","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","222.91","0.142","8","18.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","187.478","0.074","10","11.193","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","457.92","0.011","10","6.809","80","2.5","15","0.071","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","419.731","0.079","8","7.131","50","-","-","0.097","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","63.07","24.92","500","51.28","500","72.84","500","19.83","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","82.08","0.032","10","14.68","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","36.492","0.06","10","12.11","80","-","-","0.137","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","66.874","2.324","10","12.055","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","64.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4008.42","0.079","2","21.886","40","-","-","0.067","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.102","0.085","15","30.897","80","-","-","0.052","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","386.813","0.509","10","14.429","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","66.182","0.393","10","12.171","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","195.26","0.074","10","7.328","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1359.94","0.702","10","53.272","80","4.076","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","158.336","0.092","10","17.94","80","0.857","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.228","0.338","10","4.172","80","8.468","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.956","0.245","15","1.623","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","124.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","188.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4034.88","0.017","8","21.561","50","9.453","15","0.164","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","20.651","1000","239.132","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","485.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","148.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1053.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","144.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","36.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","937.786","5.867","10","10.933","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1500.5","0.099","10","20.051","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","18.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","100.22","1.058","8","5.575","50","-","-","0.041","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.023","0.311","15","3.092","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1240.56","0.026","15","16.763","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","497.66","0.008","10","27.55","80","1.9","15","0.109","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1212.896","1.044","8","20.237","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","73.11","0.023","5","10.962","50","3.334","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.758","0.933","10","19.972","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","0.013","10","11.361","80","13.63","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","189.22","0.683","10","33.99","80","2.959","15","0.028","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","78.298","0.064","10","1.965","80","0.667","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.03","10","7.2","100","5.83","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","73.34","2.474","15","18.522","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","107.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.259","0.019","8","5.4","60","2.76","15","0.014","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8292.067","0.069","10","22.518","80","-","-","0.098","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","338.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.09","10","15","80","1.283","15","0.026","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","288.58","0.136","10","25.82","80","-","-","-","-","正常"]