{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11193925","129.559","137.437","320","23.494","100","2.575","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15949326","189.743","112.246","320","31.974","100","0.345","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7374145.5","85.349","-","-","-","-",4.8526,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6764170.5","78.289","-","-","-","-",2.266,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16510096","687920.688","-","-","-","-","2.534","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","851036.875","9.85","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","296583.531","3.433","2.485","320","56.09","100","477.631","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664949.562","7.696","91.14","300","6.278","100","2.037","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1494720","17.3","21.96","200","0.7","200","1.45","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3608086.25","41.76","13.617","320","1.316","100","4.455","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11959592","138.421","209.36","320","33.378","100","0.337","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","750558.375","8.687","-","-","-","-",1.5928,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6803255.5","78.741","-","-","-","-",1.0826,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3296053.25","38.494","73.942","200","18.694","50","5.889","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2774330.5","32.37","76.946","200","22.403","50","5.738","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3529165.25","41.163","81.396","200","18.363","50","4.909","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","966657","11.19","106.95","200","9.059","35","5.791","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","963935.69","11.16","108.464","200","14.959","35","6.582","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","876073","10.14","106.973","200","27.266","35","3.979","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2820769","32.65","117.28","200","20.018","35","0.483","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1999105.25","23.138","135.153","200","13.065","50","2.744","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1446267.375","16.739","126.062","200","4.138","50","2.584","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1500314","17.365","125.905","200","2.391","50","3.139","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2363904","27.36","21.03","200","14.18","35","3.97","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","53568","0.62","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16764046","194.028","8.326","50","0.081","35","0.117","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1289287.955","15.238","26.726","50","2.683","35","40.879","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","22476529.142","269.733","21.742","50","0.001","35","0.259","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11523.496","0.134","0","50","16.228","35","41.472","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","134202.03","1.622","72.771","50","7.465","35","35.616","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39779268.48","1657469.52","25.766","50","0","35","0.147","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24916032","288.38","18.23","50","0.02","35","0.68","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38866176","449.84","25.85","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","54650.845","0.633","125.592","50","0","35","19.456","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41749760","483.61","25.121","50","0.074","35","0.097","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43268912","501.325","21.869","50","0.132","35","0.078","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","184032","2.13",46.61,"120",2.77,"850",1.41,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14486711","167.67","220.175","320","28.283","100","13.826","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4359993.5","50.46","-","-","-","-","6.5","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9992672","115.656","212.654","320","29.382","100","5.421","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5115171.5","59.2","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","929664","10.76","12.66","50","3.59","35","1.98","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","330881.82","3.83","-","-","-","-",1.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","865769.4","10.02","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","32397.023","0.375","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52192738.829","618.51","39.672","100","19.458","50","1.558","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49039391.592","583.732","42.281","100","18.619","50","3.041","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345850.125","4.003","219.57","550","12.274","400","7.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","543456","6.29","251.11","550","6.38","400","9.71","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","604174","6.993","226.591","550","4.366","400","6.027","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","971363","11.243","113.349","200","4.965","200","0.349","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1017820.688","11.78","48.719","200","12.012","200","7.795","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138499.609","1.603","9.188","-","15.589","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1627478.25","18.836","50.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1030472.312","11.927","32.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3949318.5","45.71","76.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1620483","18.756","68.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3477519","40.249","52.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6274549","72.622","59.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2051354.875","23.742","32.775","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1731988.875","20.046","43.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","418812.312","4.847","59.026","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1359163.75","15.731","56.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3007070","125294.406","-","-","0.835","50","3.57","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3674977","42.534","31.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2377710","27.519","44.472","100","8.511","50","0.268","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","511851.688","5.924","25.06","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2434334.75","28.175","-","-","20.286","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7199097.5","83.323","42.341","100","3.021","50","4.486","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","536020.312","6.204","43.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5421780","62.752","38.873","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12659600","146.626","58.031","100","-","-","3.847","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1095840","12.683","-","-","1.306","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1343160","15.546","35.377","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3895186.25","45.083","19.292","50","2.194","35","0.141","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","166043.047","1.922","47.477","100","1.944","50","1.105","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","907437.312","10.503","104.81","300","2.904","100","6.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9843552","113.93","84.668","200","23.539","200","4.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1413.475","0.016","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","898514.438","10.4","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","33140.621","0.384","477.739","300","302.309","200","110.996","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11303443","130.827","47","120","5.568","100","2.083","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7403130.5","85.684","47.038","100","0","50","2.788","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183051.25","2.119","4.969","300","0","100","1.066","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1355899.125","15.693","63.46","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1461988.38","16.92","178.073","200","45.149","50","3.248","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1305721.88","15.11","175.064","200","46.087","50","3.329","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3855643.75","44.63","77.777","80","7.848","30","1.154","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3119571.75","36.11","76.947","80","5.15","30","0.643","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","869599.5","10.07","11.277","80","50.109","30","27.032","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3727805","43.15","77.033","80","18.406","30","1.028","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4600536.5","53.247","15.401","100","1.661","50","1.081","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2739243.25","32.22",6.6981,"100",4.3155,"50",10.5772,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1831244.75","21.195","69.81","250","11.394","80","0.814","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2073507.375","23.999","75.778","250","14.304","80","1.864","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1849362.875","21.405","79.751","250","11.534","80","2.093","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41776596","483.525","40.496","100","25.716","50","1.473","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7849048.5","90.846","250","320","4.2","100","4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3355821","38.841","-","-","-","-",7.816,"20","正常"]