{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11361912","131.504","143.687","320","38.539","100","3.877","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15825758","187.013","111.415","320","43.207","100","0.317","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7088735.5","82.046","-","-","-","-",5.2368,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6536272","75.651","-","-","-","-",2.292,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17584840","732701.562","-","-","-","-","4.315","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","750526.812","8.687","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","276466.469","3.2","5.314","320","118.877","100","542.375","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663994.875","7.685","83.999","300","6.424","100","2.071","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1559520","18.05","19.67","200","0.63","200","1.39","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.57","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1770442.375","20.491","13.708","320","1.544","100","4.546","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12150680","140.633","196.944","320","29.817","100","0.321","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","197858.938","2.29","-","-","-","-",1.5972,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6950036","80.44","-","-","-","-",1.1278,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3303814.25","38.538","79.14","200","20.18","50","5.911","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2759635.75","32.221","80.628","200","26.262","50","5.7","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3544551","41.336","80.484","200","20.92","50","4.921","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","974916.75","11.28","109.817","200","15.919","35","5.722","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","994203.5","11.51","113.793","200","22.486","35","6.74","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","918377.75","10.63","112.298","200","29.043","35","4.023","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2779151.25","32.17","117.337","200","20.869","35","0.492","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1982507.125","22.946","130.529","200","17.762","50","2.713","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1436386.875","16.625","124.183","200","9.142","50","2.544","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1471536.375","17.032","123.668","200","6.822","50","3.011","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2572128","29.77","22.59","200","13.27","35","4.49","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17331470","200.596","8.722","50","0.064","35","0.116","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1137575.612","13.419","48.098","50","5.564","35","39.168","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","20912589.665","253.523","21.611","50","0.005","35","0.26","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11937.295","0.139","0","50","12.031","35","38.396","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","132860.011","1.609","64.728","50","5.538","35","35.525","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37659764.16","1569156.84","26.645","50","0.019","35","0.164","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23983776","277.59","18.26","50","0.03","35","0.7","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37151136","429.99","25.82","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","24178.835","0.28","25.462","50","0","35","5.337","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","6518514.5","75.551","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","41326492","478.695","20.019","50","0.132","35","0.077","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","168480","1.95",46.28,"120",1.04,"850",1.08,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14218238","164.563","217.48","320","35.527","100","16.863","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4131615.25","47.82","-","-","-","-","6.52","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10052175","116.345","201.796","320","29.473","100","5.26","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5360349","62.04","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","901152","10.43","7.88","50","3.5","35","1.7","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","267714.06","3.099","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","901083.6","10.43","-","-","-","-",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","27711.041","0.321","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","44670679.018","528.954","36.431","100","14.629","50","1.34","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","40553892.082","478.837","41.458","100","6.697","50","2.133","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","343517.375","3.976","193.366","550","12.209","400","7.246","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","546912","6.33","249.72","550","6.34","400","9.69","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","607918","7.036","214.932","550","5.144","400","5.977","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1025970","11.875","115.66","200","5.182","200","0.343","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1133165.875","13.115","59.87","200","12.308","200","7.958","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138554.75","1.604","8.822","-","16.713","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1627625.375","18.838","50.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1035888.625","11.989","32.693","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3946277","45.674","77.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1621089","18.763","69.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3478532.5","40.261","51.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6305599.5","72.981","59.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2044766","23.666","31.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1735450.625","20.086","42.423","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","421904.281","4.883","59.638","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1361471","15.758","56.811","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3019000","125791.922","-","-","1.009","50","3.438","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3677533","42.564","31.57","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2458670","28.456","45.72","100","8.55","50","0.317","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","507525.625","5.915","26.361","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2420471","28.015","-","-","23.34","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7197432","83.304","38.121","100","2.6","50","4.411","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","519646.312","6.014","43.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5425230","62.792","37.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12614300","145.999","57.219","100","-","-","3.761","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1091180","12.63","-","-","1.354","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1349810","15.623","34.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3898421.5","45.121","19.202","50","2.17","35","0.141","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","165151","1.911","47.401","100","1.973","50","1.112","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","908441.625","10.514","104.442","300","3.221","100","6.341","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9551520","110.55","59.973","200","17.237","200","3.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1533.119","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","906496.188","10.492","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","17711.522","0.205","506.196","300","304.343","200","110.351","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11197287","129.598","43.814","120","5.935","100","1.951","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7367776","85.275","43.55","100","0","50","2.7","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","185288.516","2.144","4.045","300","0","100","0.993","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1364459.875","15.792","65.578","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1426947","16.51","164.569","200","44.493","50","3.551","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1282768.38","14.85","160.011","200","43.47","50","3.822","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3993240.25","46.22","76.871","80","12.401","30","0.943","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3126779.5","36.19","74.871","80","6.661","30","0.656","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","823330.13","9.53","14.547","80","71.142","30","25.411","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3541699","40.99","76.038","80","18.935","30","0.983","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4619794","53.47","14.958","100","2.983","50","1.041","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2821807.25","33.166",2.8032,"100",4.6294,"50",10.5614,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1728185.625","20.002","74.131","250","12.254","80","0.987","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1952195.625","22.595","82.488","250","12.793","80","2.542","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1850594.875","21.419","75.409","250","10.242","80","2.377","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46152636","534.174","40.349","100","25.822","50","1.487","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7732613","89.498","253.84","320","7.11","100","3.88","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3279672","37.959","-","-","-","-",7.855,"20","正常"]