{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2737.607","9.187","25","26.4","250","8.417","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","772.72","113.661","500","96.83","500","143.542","500","7.242","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.007","15","1.92","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","268.7","0.123","10","51.79","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","139.518","0.528","10","8.411","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.614","0.02","8","16.426","50","4.067","15","0.072","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.01","6.61","10","59.03","80","8.2","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.032","10","23.56","80","4.48","15","0.032","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.011","10","14.051","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","78.192","0.022","10","34.431","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.119","10","11.911","80","-","-","0.24","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1189.905","0.054","1.5","5.569","30","-","-","0.026","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1731.388","0.454","10","19.568","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","274.75","0.382","10","25.51","80","2.86","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1594.08","0.44","10","26.612","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","451.01","0.077","10","39.928","80","10.302","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","61.34","0.547","10","29.753","80","9.571","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","17.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","30.009","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.048","10","9.657","80","6.761","20","0.043","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","379.3","0.278","10","4.77","70","1.042","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10140.79","0.02","8.629","30.936","69.431","6.058","27.416","0.284","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4025.904","4.704","500","173.145","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","603.504","0.026","10","9.359","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.07","1.638","10","25.92","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.024","10","9.983","80","2.202","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1212.85","0.222","10","20.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.015","10","13.233","80","15.261","20","0.057","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1039.306","0.16","8","18.79","50","-","-","0.108","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","635.818","0.008","10","24.39","80","2.91","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2241.22","1.738","10","44.645","80","3.763","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","172.725","0.228","10","47.928","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","737.86","1.034","10","11.358","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.018","10","6.5","80","0.9","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.819","0.504","10","15.292","80","1.718","20","0.246","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.221","10","14.38","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.108","0.255","15","10.868","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","65.75","1.661","15","37.342","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","123.14","13.434","500","1.92","500","17.897","500","9.78","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.15","0.078","15","2.824","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1207.87","0.024","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3176.93","4.891","10","12.55","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.83","5.612","15","9.674","80","11.218","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","57.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.068","15","8.27","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","67.651","4.985","15","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","71","1.35","15","19.747","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","169.34","0.846","15","12.04","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","11.75","0.073","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","307.44","11.857","500","15.06","500","50.292","500","0.717","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.027","10","3.91","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.99","0.033","10","10.149","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.044","15","1.247","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.24","0.014","10","14.935","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","207.127","0.258","10","15.559","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.566","10","17.769","80","-","-","0.098","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","260.396","0.11","10","7.652","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","129.168","0.24","10","3.882","80","2.917","20","0.028","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10446.62","0.112","10","20.991","80","3.42","15","0.126","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20072.45","30.395","1000","166.276","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172098.781","0.194","5","9.156","40","7.293","15","0.133","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","174502.297","4.545","50","81.428","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","52.7","0.006","10","4.83","80","1.701","20","0.068","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","514.08","0.143","5","7.24","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","486.43","0.09","10","10.152","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","107093.66","0.022","2","8.4","40","4.242","15","0.147","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","127235.28","11.36","50","162.05","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","1.84","1.423","10","33.549","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","540.86","0.121","10","26.27","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","325.488","0.152","10","20.79","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","355.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","0.846","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","703.3","1.891","10","42.12","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","510","0.343","8","22.037","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","368.842","0.89","10","33.491","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","26","0.03","10","21.13","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","11.146","0.021","10","6.544","80","10.214","20","0.02","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.239","10","2.744","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.016","10","4.141","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","861.41","0.228","30","23.782","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.097","0.203","8","4.6","60","3.108","15","0.005","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.098","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1600.01","0.038","10","41.247","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","311.472","0.361","15","24.152","80","4.856","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","72.23","7.566","15","13.686","80","11.822","20","0.027","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","252","0.113","10","18.471","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.047","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","369.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.026","10","3.666","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","978.653","0.08","10","18.819","80","1.084","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.526","0.016","10","15.482","80","4.408","20","0.144","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","44.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","255.89","0.21","8","12.279","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","309.31","0.223","45","55.834","500","7.183","70","2.86","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1555.72","0.27","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","132.19","0.022","10","19.56","80","3.969","15","0.078","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","454.46","0.453","15","25.81","60","2.275","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","3.76","15","13.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.021","10","8.403","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4282.175","0.869","16","37.327","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1040.26","0.316","10","21.213","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","386.88","0.035","8","23.517","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","25.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","473.472","0.046","10","7.712","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","424.22","3.189","10","44.17","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","702.43","3.587","10","43.38","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","992.74","0.831","10","32.1","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1093.219","1.37","10","54.443","80","8.619","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","92.448","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16493.516","0.177","8","35.723","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12509.683","0.091","8","22.869","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.97","0.015","10","0.89","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","71.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","39.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","609.558","0.104","8","3.778","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.118","0.074","10","7.836","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","88.07","1.82","10","30.591","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.48","0.093","15","25.856","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","88.13","0.142","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","324.185","0.071","10","10.864","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","465.7","0.025","10","9.526","80","2.92","15","0.085","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","418.003","0.099","8","7.651","50","-","-","0.13","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.98","11.27","500","49.12","500","24.82","500","20.48","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.89","0.025","10","15.19","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","37.682","0.065","10","15.493","80","-","-","0.163","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.603","3.81","10","20.186","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","35.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3677.495","0.044","2","22.242","40","-","-","0.051","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.398","0.06","15","30.27","80","-","-","0.068","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","345.686","0.943","10","12.604","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","29.981","0.227","10","13.299","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","241.92","0.118","10","6.709","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1306.37","0.995","10","54.976","80","4.739","15","0.045","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.488","0.056","10","17.683","80","1.008","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.513","0.031","10","1.631","80","1.727","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.523","0.314","15","1.385","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","115.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","31.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2865.89","0.022","8","19.986","50","8.55","15","0.178","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.221","1000","488.603","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","345.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","59.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","684.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","56.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","25.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1008.115","6.269","10","11.498","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1152.29","0.082","10","23.664","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","21.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","62.21","0.136","8","2.514","50","-","-","0.089","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.006","15","4.257","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","996.96","0.023","15","17.334","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.004","10","27.73","80","1.72","15","0.072","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1585.786","1.498","8","19.737","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","197.347","0.022","5","15.254","50","1.966","12","0.052","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.685","0.427","10","14.668","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.012","10","10.564","80","14.42","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","175.39","0.688","10","40.22","80","3.169","15","0.037","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","78.429","0.494","10","0.326","80","0.739","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.039","10","7.3","100","5.88","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","137.24","3.165","15","42.153","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.007","8","9","60","4.94","15","0.026","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8277.12","0.075","10","21.96","80","-","-","0.178","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","349.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.056","10","19.5","80","1.385","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","241.92","2.281","10","27.41","80","-","-","-","-","正常"]