{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2778.584","8.701","25","25.992","250","8.792","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","365.36","82.286","500","101.49","500","103.539","500","9.913","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.027","0.014","15","2.753","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","300.67","0.447","10","49.9","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","106.194","1.041","10","23.12","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.958","0.023","8","16.954","50","3.688","15","0.07","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","275.62","4.63","10","40.82","80","5.97","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.038","10","20.61","80","4.36","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.478","0.674","10","14.399","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","69.293","0.03","10","35.784","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.163","10","13.434","80","-","-","0.25","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1731.335","0.012","1.5","0.59","30","-","-","0.024","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1799.851","0.366","10","13.979","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","375.84","0.872","10","25.66","80","2.98","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2336.26","0.033","10","24.193","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","460.51","0.048","10","35.241","80","11.631","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.498","10","29.337","80","9.347","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","30.561","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","7.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","19.44","0.036","10","9.607","80","6.733","20","0.032","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","173.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","387.07","0.334","10","4.15","70","1.083","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10049.63","0.022","8.629","31.805","69.431","6.094","27.416","0.272","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4339.272","5.044","500","180.628","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","590.63","0.037","10","9.476","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.022","1.671","10","25.16","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.699","0.027","10","9.9","80","2.312","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","752.32","0.149","10","19.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.017","10","11.292","80","13.822","20","0.059","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","887.846","0.152","8","21.71","50","-","-","0.124","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","619.142","0.098","10","28.57","80","2.91","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2287.01","0.971","10","42.306","80","3.161","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","215.9","0.402","10","38.231","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","510.62","0.421","10","9.073","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.027","10","6.79","80","0.92","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.23","10","15.699","80","1.442","20","0.202","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","157.79","0.127","10","15.253","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.693","0.284","15","11.379","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","42.941","1.525","15","31.608","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","203.09","18.674","500","1.86","500","18.624","500","10.39","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.932","0.224","15","3.284","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.2","4.019","10","41.047","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1181.09","0.024","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3142.37","4.339","10","12.002","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.027","3.005","15","8.174","80","7.625","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","57.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.071","15","7.64","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","1.555","2.767","15","16.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","96","1.059","15","21.047","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","149.47","0.947","15","11.91","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.032","0.069","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","236.87","27.921","500","20.69","500","49.027","500","1.589","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","1.516","10","6.451","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.98","0.371","10","11.105","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.044","15","1.247","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.996","0.01","10","15.448","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","258.816","0.252","10","13.569","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","62.88","0.346","10","17.245","80","-","-","0.106","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","207.937","0.039","10","8.469","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","120.355","0.158","10","2.263","80","3.025","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7155.65","0.137","10","21.797","80","3.13","15","0.133","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20445.7","32.395","1000","167.854","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159803.828","0.198","5","9.523","40","7.701","15","0.142","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160388.281","4.473","50","80.118","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","2.59","0.011","10","6.8","80","1.833","20","0.085","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","455.33","0.192","5","7.47","50","-","-","0.126","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.93","0.098","10","7.419","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","106573.54","0.029","2","8.39","40","5.065","15","0.084","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","129113.04","13.51","50","150.52","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","136.977","1.445","10","31.488","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","358.56","0.283","10","28.83","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","443.136","0.168","10","20.65","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","370.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","57.89","0.843","10","13.898","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","723.17","0.885","10","49.56","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","699","0.256","8","18.612","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.468","10","33.745","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.033","10","20.33","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.941","0.01","10","6.272","80","11.088","20","0.019","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","59.82","0.203","10","6.079","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","3.024","0.02","10","5.11","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1044.58","0.304","30","20.752","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","35.862","0.201","8","5.023","60","3.777","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.92","0.075","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1728.82","0.084","10","55.617","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","269.741","0.249","15","32.334","80","4.036","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","95.472","8.247","15","13.421","80","12.182","20","0.024","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","277","0.105","10","26.924","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.061","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","378.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","115","0.015","10","4.604","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","175.91","0.072","10","10.578","80","1.353","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","60.739","0.016","10","10.842","80","3.066","20","0.121","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","32.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","389.84","0.207","8","15.147","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","322.27","0.236","45","62.034","500","7.306","70","2.985","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1442.88","0.122","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","127.01","0.022","10","14.59","80","3.995","15","0.074","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","395.71","0.489","15","25.83","60","2.499","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.71","3.8","15","12.537","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.837","0.022","10","8.595","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4497.341","1.487","16","38.66","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1125.79","0.069","10","22.585","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","398.51","0.027","8","20.034","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","23.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","399.6","0.023","10","8.191","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","409.54","2.911","10","43.81","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","717.98","3.455","10","43.26","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1039.39","0.596","10","30.03","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","492.394","1.336","10","56.723","80","9.374","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","189.821","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17016.035","0.163","8","35.825","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13403.664","0.089","8","21.164","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","114.91","0.014","10","0.534","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","123.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","304.746","0.116","8","20.908","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.032","10","9.111","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","114.84","1.849","10","22.287","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.29","0.056","15","25.597","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","182.045","0.17","10","7.888","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","149.47","0.122","8","14.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","319.933","0.071","10","11.145","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","444.1","0.042","10","9.203","80","2.94","15","0.081","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","475.632","0.342","8","12.466","50","-","-","0.188","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","90.72","16.89","500","60.7","500","42.88","500","22.27","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.127","10","10.25","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.971","0.101","10","16.015","80","-","-","0.189","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","48.038","2.368","10","15.538","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","70.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3858.331","0.064","2","25.577","40","-","-","0.057","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.911","0.071","15","30.844","80","-","-","0.072","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","365.126","1.013","10","14.352","80","-","-","0.014","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.189","0.325","10","10.432","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","206.5","0.087","10","6.476","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1298.59","1.228","10","52.587","80","4.82","15","0.045","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.934","0.086","10","17.746","80","0.917","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","42.928","0.015","10","1.469","80","1.253","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.799","0.393","15","4.808","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","133.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","203.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3602.02","0.014","8","18.011","50","9.559","15","0.137","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.566","1000","402.183","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","393.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","114.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","808.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","115.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","8.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1059.696","6.093","10","12.792","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1192.04","0.101","10","23.072","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","22.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","85.54","0.185","8","3.714","50","-","-","0.106","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","2.533","0.005","15","3.857","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","711.6","0.032","15","22.267","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","182.3","0.004","10","26.66","80","1.65","15","0.064","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","591.52","2.573","8","22.813","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","173.742","0.029","5","19.797","50","2.234","12","0.066","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","0.029","10","9.67","80","14.63","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","158.98","0.852","10","39.47","80","3.444","15","0.037","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","56.517","0.825","10","0.455","80","1.017","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.042","10","8.9","100","5.81","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","53.97","2.632","15","26.847","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","54.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","46.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.032","0.164","8","5.7","60","5.03","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8295.782","0.12","10","19.472","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","391.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","4.32","0.055","10","17.9","80","1.4","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","190.08","0.133","10","28.61","80","-","-","-","-","正常"]