{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12074582","139.752","119.315","320","31.704","100","2.26","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16064518","188.557","111.136","320","25.36","100","0.37","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7199200.5","83.324","-","-","-","-",5.5212,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6418968","74.798","-","-","-","-",2.3201,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17120828","713367.812","-","-","-","-","2.956","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","338582.062","3.919","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","411785.719","4.973","61.902","320","171.269","100","250.958","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662602","7.669","92.819","300","6.05","100","2.064","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1517184","17.56","24","200","2.7","200","1.41","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","2.58","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3208461","38.75","13.787","320","0.677","100","4.611","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12210825","141.329","205.269","320","28.821","100","0.431","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","148763.969","1.722","-","-","-","-",1.6306,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6966035","80.625","-","-","-","-",1.1236,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3291226.75","38.386","76.875","200","20.282","50","5.884","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2743700","32.024","76.664","200","23.889","50","5.815","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3471156.5","40.517","81.411","200","21.745","50","4.776","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1039956.25","12.04","82.557","200","15.501","35","6.103","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1091737.38","12.64","113.15","200","16.726","35","6.363","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","871123.88","10.08","105.927","200","11.704","35","3.32","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2765714","32.01","117.53","200","17.743","35","0.502","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1991290","23.047","137.274","200","7.364","50","2.74","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1428787.625","16.537","127.715","200","3.523","50","2.566","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1480686.375","17.138","124.774","200","2.706","50","3.214","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2987712","34.58","23.9","200","12.13","35","4.33","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","0.72","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17759176","206.582","10.824","50","0.038","35","0.167","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","866133.698","10.231","43.259","50","2.753","35","38.859","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21126424.396","251.494","21.985","50","0.019","35","0.246","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8890.894","0.104","0","50","9.975","35","31.787","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","70091.959","0.887","87.289","50","18.439","35","0.837","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37850276.16","1577094.84","24.515","50","0.466","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20705760","239.65","17.32","50","0.48","35","0.74","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40136256","464.54","24.47","50","0.47","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","96743.6","1.12","16.277","50","0","35","3.185","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42005568","487.43","25.092","50","0.074","35","0.099","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44592304","516.914","21.496","50","0.131","35","0.079","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","160704","1.86",40.1,"120",1.08,"850",1.11,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13513562","172.053","215.212","320","27.104","100","12.171","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4546996","52.63","-","-","-","-","6.42","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9815504","115.039","211.346","320","30.735","100","4.964","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5362895","62.07","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","907200","10.5","8.31","50","4.41","35","1.98","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","431960.64","5","-","-","-","-",0.32,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3703.8","0.04","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","32950.941","0.381","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54683185.012","647.893","38.072","100","21.764","50","1.943","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50821776.799","600.705","43.183","100","22.775","50","3.885","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","352325.594","4.078","236.13","550","12.538","400","7.499","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","545184","6.31","251.94","550","6.37","400","9.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","604281","6.994","212.98","550","5.063","400","6.048","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1271400","14.715","153.724","200","11.936","200","0.423","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1352479.875","15.654","67.938","200","19.623","200","7.93","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140791.219","1.63","7.891","-","21.2","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1673026.75","19.364","48.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","952752.875","11.027","30.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","265987.062","3.325","11.238","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1605965.125","18.588","68.536","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3464189.25","40.095","50.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6179267.5","71.519","58.491","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2133766.5","24.696","31.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1719539.25","19.902","41.158","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","418796.406","4.847","58.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1356787.625","15.704","56.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2982380","124265.523","-","-","1.333","50","4.188","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3652313","42.272","30.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2480030","28.705","44.588","100","15.254","50","0.424","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508030.688","5.88","23.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2425405","28.072","-","-","25.931","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7199960","83.333","37.224","100","2.22","50","4.221","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","507925.062","5.879","41.855","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5383960","62.315","38.949","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12448900","144.085","52.679","100","-","-","3.819","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1116790","12.926","-","-","3.081","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1349650","15.621","26.955","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3890163.75","45.025","19.264","50","2.151","35","0.154","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","173732.078","2.011","42.192","100","1.504","50","1.063","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","892114.125","10.325","101.553","300","2.62","100","6.308","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9914400","114.75","71.902","200","33.024","200","3.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1352.381","0.016","165.599","300","20.077","100","186.363","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","883533.812","10.226","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","39596.719","0.458","331.65","300","204.572","200","74.428","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11017970","127.523","52.295","120","5.375","100","1.804","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7333800","84.882","44.999","100","0","50","2.881","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","177894.453","2.059","3.673","300","0.001","100","0.971","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1378798.75","15.958","66.18","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1484198.38","17.18","179.886","200","44.804","50","3.774","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1320423.13","15.28","162.76","200","45.523","50","3.665","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3960768","45.84","77.357","80","8.968","30","0.772","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3163498.25","36.62","77.414","80","3.687","30","0.603","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3755057.75","43.46","82.936","80","12.903","30","10.398","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3678742.75","42.58","74.325","80","7.762","30","1.036","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3147881.5","37.008",2.5894,"100",5.087,"50",11.8712,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1790770.75","20.726","74.24","250","11.463","80","0.972","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2000060.875","23.149","85.01","250","9.595","80","2.772","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1879894.25","21.758","78.594","250","8.17","80","2.317","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47024288","544.263","40.342","100","25.976","50","1.534","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7920427","91.672","254.55","320","5.01","100","4.03","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3128239.5","36.206","-","-","-","-",7.777,"20","正常"]