{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2948.469","6.43","25","28.263","250","8.236","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","353.87","56.008","500","118.15","500","32.698","500","11.753","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.537","0.011","15","4.035","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","322.27","1.528","10","49.66","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","75.769","0.204","10","23.172","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.811","0.035","8","15.798","50","5.75","15","0.064","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","196.13","3.54","10","34.64","80","5.45","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","238.46","0.032","10","19.4","80","4.42","15","0.028","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.369","1.235","10","14.211","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","101.606","0.028","10","36.271","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.222","10","15.839","80","-","-","0.244","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1162.336","0.012","1.5","0.64","30","-","-","0.026","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2781.002","0.184","10","20.739","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","248.83","0.472","10","25.59","80","2.59","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2395.01","0.468","10","22.731","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","376.7","0.036","10","34.431","80","11.863","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","0.499","10","29.182","80","9.08","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.025","15","30.271","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.2","0.099","10","9.827","80","6.245","20","0.03","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","419.04","0.486","10","4.75","70","1.164","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10234.14","0.023","8.629","36.487","69.431","6.163","27.416","0.324","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3403.128","4.706","500","180.323","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","638.738","0.337","10","17.097","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.109","1.649","10","25.35","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.779","0.033","10","10.169","80","2.482","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1022.07","0.206","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.015","10","10.863","80","14.333","20","0.059","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","993.686","0.153","8","20.61","50","-","-","0.151","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","592.877","0.227","10","28.8","80","2.67","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2002.75","0.412","10","44.127","80","2.939","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","185.582","0.238","10","29.967","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","646.27","0.49","10","9.02","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.005","10","6.67","80","0.84","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.251","0.767","10","14.864","80","1.93","20","0.252","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","137.21","0.074","10","21.761","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","39.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.273","0.239","15","16.012","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.477","1.621","15","23.299","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","213.64","16.753","500","2.05","500","17.598","500","10.17","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.673","0.466","15","3.162","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30.48","4.259","10","43.576","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1411.78","0.021","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","11.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3201.98","4.715","10","12.078","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.424","5.012","15","9.466","80","9.637","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","27.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","51.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","9.27","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.482","1.004","15","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","74","0.871","15","21.686","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","100.22","3.013","15","15.44","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.069","0.072","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","259.27","32.614","500","22.15","500","38.762","500","2.113","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.305","10","8.222","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.19","1.222","10","15.485","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.044","15","1.247","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.47","0.028","10","16.701","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","222.363","0.404","10","12.849","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.282","10","16.909","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","200.214","0.035","10","6.716","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","172.886","0.15","10","3.793","80","2.717","20","0.028","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9149.76","0.095","10","21.459","80","4.51","15","0.136","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23016.1","32.443","1000","166.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159394.359","0.162","5","9.244","40","8.161","15","0.146","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160787.672","4.172","50","82.312","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","34.56","0.008","10","7.41","80","2.016","20","0.092","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","491.62","0.179","5","7.21","50","-","-","0.118","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","510.62","0.105","10","7.296","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","97941.31","0.026","2","9.34","40","5.734","15","0.089","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","122930.4","13.31","50","164.75","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","157.048","1.398","10","29.459","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","379.3","0.222","10","30.28","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","505.512","0.182","10","22.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","282.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","43.2","0.991","10","25.212","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","491.62","1.784","10","55.56","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","860","0.471","8","19.115","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","657.418","0.171","10","30.529","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","0.045","10","17.38","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","165.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","80.093","0.009","10","6.068","80","9.052","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.14","0.219","10","26.394","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.763","0.017","10","4.357","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","933.12","0.236","30","22.928","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","24.993","0.026","8","3.277","60","3.032","15","0.005","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.414","0.07","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1941.25","0.064","10","48.948","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","360.806","0.865","15","21.742","80","4.896","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","48.557","6.959","15","16.142","80","10.95","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","244","0.123","10","38.396","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.058","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","288.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","81","0.014","10","4.785","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","874.282","0.092","10","16.786","80","1.259","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","52.618","0.012","10","10.808","80","3.079","20","0.119","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","373.97","0.22","8","16.076","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","327.46","0.237","45","64.373","500","7.028","70","2.798","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1447.5","0.211","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","132.19","0.021","10","20.14","80","4.252","15","0.061","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","359.42","0.863","15","28.49","60","2.865","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.394","3.264","15","13.668","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.355","0.032","10","10.059","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4549.917","1.887","16","34.036","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1050.62","0.071","10","21.164","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","881.32","0.084","8","18.128","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","421.027","0.049","10","10.562","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","472.61","2.898","10","46.83","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","692.93","2.585","10","31.11","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","812.16","0.613","10","23.11","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","511.402","2.077","10","45.76","80","8.652","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","198.288","0.075","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15757.938","0.536","8","36.693","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12232.339","0.174","8","20.206","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","169.34","0.019","10","0.482","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","58.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","63.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","371.534","0.126","8","2.677","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.124","0.048","10","8.577","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","106.01","2.678","10","16.776","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","89.87","0.029","15","31.159","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","155.952","0.261","10","10.18","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","89.86","0.158","8","20.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","276.635","0.072","10","11.025","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","425.95","0.141","10","7.911","80","3.51","15","0.088","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","493.69","0.089","8","7.654","50","-","-","0.158","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","90.72","52.54","500","71","500","86.24","500","23.08","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.028","10","16.27","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.352","0.081","10","19.421","80","-","-","0.215","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","31.277","0.908","10","13.626","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","52.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3590.312","0.132","2","22.158","40","-","-","0.042","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.063","0.066","15","30.071","80","-","-","0.068","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","316.57","0.588","10","17.066","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.509","0.357","10","12.37","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","177.12","0.108","10","5.383","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1298.59","0.947","10","53.617","80","3.748","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.142","9.14","10","13.171","80","3.72","20","0.056","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.157","0.044","10","1.374","80","0.774","20","0.005","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.948","0.418","15","3.811","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","9.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","165.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3218.4","0.019","8","22.409","50","9.756","15","0.113","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.376","1000","332.172","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","479.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","108.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","871.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","78.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","1.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1122.336","3.744","10","15.483","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1194.72","0.163","10","27.017","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","90.72","0.034","8","4.855","50","-","-","0.146","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","3.198","0.025","15","4.624","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1199.76","0.026","15","21.073","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","226.37","0.01","10","26.75","80","1.64","15","0.068","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1215.08","3.609","8","25.592","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","204.814","0.035","5","20.939","50","2.31","12","0.068","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.504","0.519","10","16.605","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","329","0.03","10","8.36","80","14.16","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","98.5","0.808","10","37.89","80","3.33","15","0.045","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","44.458","0.888","10","1.135","80","1.067","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.035","10","15.6","100","5.33","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","69.81","2.078","15","23.78","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","58.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.044","8","4.5","60","5.34","15","0.018","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8272.541","0.139","10","19.217","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","320.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","4.32","0.055","10","17.9","80","1.4","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","230.69","0.148","10","26.24","80","-","-","-","-","正常"]